Содержание

Альгинаты	1

Оттискные материалы	1

Металлокерамика	3

Duceram Plus (Германия)	3

Duceram Kiss (Германия)	5

Noritake (Япония)	6

Реставрация керамики	7

Материалы для фиксации	8

Воска	10

Моделировочные воска	11

Погружные воска	14

Воска для модельного литья	15

Cпециальные воска	15

Готовые восковые заготовки	17

Пластмассы	28

Гипсы	33

Жидкости, лаки, клей	34

Изолирующие средства	36

Песок	37

Паковочные массы	38

Полиры, щетки, круги	39

Диски	45

Кисточки	48

Палитры	52

Материалы для полировки	53

Штифты беззольные	54

Сплавы и металлы	55

Зубы искусственные	55

Изготовление индивидуальных ложек	56

Дублирование	56

Окклюзионный спрей и артикуляционная бумага	57

Замковые системы	60

Вспомогательные материалы	60

Тигли	63

Дезинфекция	64

ПРИЛОЖЕНИЯ	65

Круги алмазные зуботехнические ТУ 9433-001-50611269-98	65

Фрезы	69

Алмазный инструмент МонАлит-3	71

Аттачмены RHEIN 83	74

# Альгинаты

| Упин (Ypeen) (800 гр.) | Получение оттисков при изготовлении частичных съемных протезов, предварит. оттисков при изготовлении полных съемных протезов, для изготовления рабочих моделей, временных коронок и мостовидных протезов | SpofaDental Чехия | 320 |
| --- | --- | --- | --- |
| Oртопринт (Ortoprint) (500 гр.) № по каталогу Zhermack С302145 | Беспыльный альгинат для использования в ортодонтии со сверхбыстрым схватыванием, желтого цвета, сверхупругий | Zhermack Италия | 160 |
| Кромопан (450 гр.) Kromopan 100 Type1 | Беспыльный альгинатный материал, трехфазовый, изготовление всех обычных слепков съемных протезов Цветовая индикация фаз. Альгинат класса «А» тип 1,совместим со всеми видами гипса | Lascod Италия | 190 |
| Аллигат (Alligat) (453 гр.) | Альгинатная слепочная масса (на основе водорослей) Cрок хранения оттиска до 5 суток. | Heraeus Германия | 190 |
| Фазэ плюс (Phase plus)(453 гр.) № по каталогу Zhermack С302086 | Хроматический беспыльный альгинат с быстрым схватыванием, трехфазовый | Zhermack Италия | 150 |
| Гидрогум (Hydrogum) (500 гр.) № по каталогу Zhermack С302025 | Беспыльный эластичный альгинат с быстрым схватыванием Применение: съемные и бюгельные протезы, модели для исследования, антагонисты в несъемном и съемном протезе | Zhermack Италия | 175 |

# Оттискные материалы

| Стомафлекс активатор (Gel Catalyst) 60гр | Силиконовый материал для функциональных и двойных оттисков, основная масса для несъемных протезов | SpofaDental Чехия | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стомафлекс коррегир. (Stomaflex Light) 130гр | Силиконовая оттискная масса низкой вязкости конденсационного типа для получения коррегирующего слоя при методе изготовления двухслойного оттиска и для получения функциональных оттисков с беззубых челюстей или частично беззубых челюстей | SpofaDental Чехия | 180 |
| Стомафлекс база (Stomaflex Putty) 1300гр | Силиконовая масса для отпечатков конденсационного типа. Применяется при изготовлении оттисков для всех видов фиксирующих протезов, при взятии оттисков челюстей с зубами или беззубых челюстей в индивидуальной печатающей ложке. | SpofaDental Чехия | 540 |
| Спидекс база (910 мл) | Первоначальные слепки в технике putty-wash Слепки для учебных моделей, ортодонтических моделей, матриц. | Coltene Швейцария | 730 |
| Спидекс активатор (60 мл) | Первоначальные слепки в технике putty-wash Слепки для учебных моделей, ортодонтических моделей, матриц. Предназначен для затвердения во рту пациента. | Coltene Швейцария | 370 |
| Спидекс коррегирующий (140 мл) | Первоначальные слепки в технике putty-wash Слепки для учебных моделей, ортодонтических моделей, матриц. | Coltene Швейцария | 330 |
| Репин (Repin) (125 гр+300 гр) | Для получения оттиска с беззубых челюстей индивидуальной оттискной ложкой при изготовлении полных съемных протезов;для временной фиксации коронок и мостовидных протезов. | SpofaDental Чехия | 330 |
| Зета Плюс (ZetaPlus L) № по каталогу:С100730 (набор 900 мл,140 мл, 60 мл) | С-силикон, двухэтапная техника слепка, зеленый цвет, мятный аромат | Zhermack Италия | 940 |
| Силагум Putty standart (2 банки*262мл) № по каталогу: 909420 | А-силиконовый материал для предварительных оттисков | DMG Германия | 1 770 |
| Силагум Лайт (2картриджа * 50мл) № по каталогу: 909713 | А-силиконовый материал для коррегирующих оттисков | DMG Германия | 1 500 |
| Силагум Моно (2 картриджа * 50гр) № по каталогу: 909718 | Монофазный А-силиконовый оттискный материал | DMG Германия | 1 540 |
| Бисико/ S1 putty база (Bisico) (960г/640 мл.) № по каталогу:01120 | Для предварительного оттиска в технике двойного оттиска. Высокоточный пластичный базовый материал с высокой конечной твердостью. время смешивания 30 сек. время затвердевания:3 мин | BISICO Германия | 2 680 |
| Бисико/ коррег/ Superlight (3*50 мл) № по каталогу: 71400 | Гидрофильный коррегирующий материал с высокой степенью текучести. Для техники «двойного оттиска» и для снятия оттисков с каналов. | BISICO Германия | 1 800 |
| Бисико/ S4 коррег/ супергидрофил (3*50 мл) № по каталогу:71430 цвет: фиолетовый | Хорошо текучий коррегирующий материал с ярко выраженными гидрофильными свойствами. Может быть использован во всех оттискных методиках. | BISICO Германия | 2 300 |
| Бисико/ S4 i коррег/ (3*50 мл) № по каталогу:71700 цвет: голубой | Коррегирующий маериал Материал не гидрофильный и не тиксотропный | BISICO Германия | 1 800 |
| Бисико/ S1Soft база/супергидрофил (880г/600 мл) № по каталогу:01090 | Высокоточный мягкий базовый материал для применения в в «сэндвич-технике» с ярко выраженными гидрофильными свойствами. Материал является продолжение технического развития Бисико/ S1 Soft,объединяя свойства пластичности и высокой гидрофильности | BISICO Германия | 2 700 |
| Бисико/ S2 коррег/ супергидрофил (3*50 мл) № по каталогу:71730 цвет:шоколадный | Коррегирующий материал средней степени текучести с ярко выраженными гидрофильными свойствами Рекомендуется для использования в «сэндвич-технике» | BISICO Германия | 2 160 |
| Бисико/ S4 коррег/ супергидрофил (3*50 мл) № по каталогу:71430 | Коррегирующий материал с ярко выраженными гидрофильными свойствами. Может быть использован во всех оттискных методиках. | BISICO Германия | 2 300 |
| Бисико/ S4 i коррег/ (3*50 мл) № по каталогу:71700 цвет: голубой | Коррегирующий материал хорошей степени текучести .материал не гидрофильный и не тиксотропный. | BISICO Германия | 1 750 |
| Impregum Penta Soft (2 тубы с базовой массой*300 мл+2 тубы с катализатором 60 мл.) № по каталогу 3М ESPE 31730 | Полиэфирный монофазный оттискный материал для замешивания в системе Pentamix Назначение: протезирование на имплантах, функциональные оттиски при полной адентии Оттиски при съемном бюгельном протезировании Оттиски под коронки, мосты, вкладки, накладки | ЗМ ESPE (США) | 4 790 |
| Impregum Penta Soft (ознакомительный набор) № по каталогу 3М ESPE 31734 | Набор:1 туба с базовой массой (300 мл),1 туба с катализатором(60 мл),1 металлический картридж Impregum Penta Soft ,10 красных смесительных насадок,1 эластомерный шприц Penta, канюли-аппликаторы для шприца,1 флакон с ложечным адгезивом для полиэфиров. Полиэфирный монофазный оттискный материал для замешивания в системе Pentamix Назначение: протезирование на имплантах, функциональные оттиски при полной адентии Оттиски при съемном бюгельном протезировании Оттиски под коронки, мосты, вкладки, накладки | ЗМ ESPE (США) | 2 350 |
| Ложечный адгезив для полиэфиров (17 мл) № по каталогу 3М ESPE 30600 |  | ЗМ ESPE (США) | 720 |
| Ложечный адгезив для А-силиконов (17 мл) № по каталогу 3М ESPE 7307 |  | ЗМ ESPE (США) | 560 |

# Металлокерамика

## Duceram Plus (Германия)

| DuceramPlus Набор порошкообразных опаков № по каталогу DeguDent 6109 0011 | Комплектация: 16*20гр порошкообразный опак ОА1-ОD4 6*20гр порошкообразный опак интенсивный 1*20гр порошкообразный опак Gum 1*50 мл жидкость для моделирования OCL universal 1*расцветка | DeguDent Германия | 20 700 |
| --- | --- | --- | --- |
| DuceramPlus Набор пастообразных опаков № по каталогу DeguDent 6109 0021 | Комплектация: 16*2 мл. пастообразный опак РОА1-D4 6*2 мл. пастообразный опак интенсивный 1*2 мл. нейтральная паста 1*2 мл. пастообразный опак GUM 2*2 мл. жидкость для пастообразного опака 2 кисточки для пастообразного опака 1*расцветка | DeguDent Германия | 21 450 |
| DuceramPlus Набор плечевых масс № по каталогу DeguDent 6159 0101 | Комплектация: 7*20 гр.плечевая масса 1*20 гр.плечевая масса SM Flu 1*50 мл. жидкость для моделирования Quick 1*расцветка | DeguDent Германия | 8 130 |
| DuceramPlus Набор хромадентина № по каталогу DeguDent 6109 0081 | Комплектация: 16*20 гр. хромадентин CDA1-CD4 1*50 мл. жидкость для моделирования SD 1*расцветка | DeguDent Германия | 14 600 |
| DuceramPlus Набор дентина № по каталогу DeguDent 6109 0041 | Комплектация: 16*20 гр.дентин DА1-D4 3*20 гр.3D-дентин 3D A-C 1*50 мл. жидкость для моделирования SD 1 расцветка | DeguDent Германия | 17 280 |
| DuceramPlus Набор для профессианалов № по каталогу DeguDent 6109 0071 | Комплектация: 4*20 гр.опаловый режущий край OS1-4 5*20 гр.опаловый режущий край OS 10-15 4*20 гр.FLU-дентин 10*20 гр.модификатор 1*50 мл.жидкость для моделирования SD 1*расцветка | DeguDent Германия | 31 490 |
| DuceramPlus Набор масс режущего края № по каталогу DeguDent №6109 0051 | Комплектация: 6*20 гр режущий край S1-6 3*20 гр креативный режущий край roetlich, blaeulich,gelblich 3*20 гр.Transpa T,TC,TO 2*20 гр.дентин Gum2,Gum4 1*20 гр.масса для корректур 1*20 гр.глазурь 1*50 мл.жидкость для моделирования SD 1*15 мл.жидкость для моделирования Form 1*15 мл.жидкость для красителей 1*расцветка | DeguDent Германия | 15 850 |
| DuceramPlus Дентин (порошок) (20 гр.) DA1+ ассортимент | Формирует дентиновое ядро зуба Закрывает металлический каркас и придает покрытию основной цвет | DeguDent Германия | 970 |
| DuceramPlus Опак (порошок) (20 гр.) ОA1+ ассортимент |  | DeguDent Германия | 970 |
| DuceramPlus Опак (паста) (2 мл) РОA1+ ассортимент |  | DeguDent Германия | 860 |
| DuceramPlus Хромадентин (порошок) (20 гр.) СDA1+ассортимент | Используются для надежного воспроизведения цвета в очень тонких слоях и для изменения прозрачности | DeguDent Германия | 880 |
| DuceramPlus 3D-дентин (порошок) (20гр.) ассортимент | 3D дентин может смешиваться со всеми материалами или использоваться в чистом виде, например, при тонких слояъх керамического покрытия в цервикальной области и для повышения насыщенности цвета(хрома)в центральной окклюзионной области | DeguDent Германия | 880 |
| DuceramPlus Масса режущего края S1 (порошок) (20 гр.) ассортимент | Массы для выполнения режущего края различных оттенков | DeguDent Германия | 910 |
| DuceramPlus Прозрачная масса T,TC,ТO (20 гр.) | Прозрачные массы, обеспечивают дополнительные индивидуальные эффекты прозрачности в области режущего края | DeguDent Германия | 910 |
| DuceramPlus Глазурь (20 гр.) № по каталогу DeguDent 61063004 | Мелкодисперсная керамикадля заключительного глазурования керамической реставрации | DeguDent Германия | 1 150 |
| DuceramPlus Опаловая масса режущего края OS1 (порошок) (20 гр.) ассортимент | Массы режущего края с эффектом естественной опалесценции | DeguDent Германия | 1 400 |
| Жидкость SEP (10 мл.) изолирующее средство № по каталогу DeguDent 6827 3512 |  | DeguDent Германия | 970 |
| Жидкость OCL universal /универсал (15 мл.) № по каталогу DeguDent 6827 1013 |  | DeguDent Германия | 200 |
| Жидкость SDForm (250 мл.) № по каталогу DeguDent 6827 2035 | Жидкость для моделирования, как SD,но к тому же повышающая формоустойчивость керамических масс | DeguDent Германия | 200 |
| Жидкость Stain improved (15 мл.) № по каталогу DeguDent 6827 4613 |  | DeguDent Германия | 200 |
| Жидкость OCL universal /универсал (50 мл.) № по каталогу DeguDent 6827 1014 |  | DeguDent Германия | 370 |
| Жидкость Stain improved (50 мл.) № по каталогу DeguDent 6827 4614 |  | DeguDent Германия | 580 |
| Жидкость SD (250 мл.) № по каталогу DeguDent 6827 2055 | Для замешивания модификаторов, транспарентных масс, всех дентиновых масс, масс режущего края. | DeguDent Германия | 600 |

## Duceram Kiss (Германия)

| Дуцерам Кисс/ (паста) опак PO (3 мл.) ассортимент | Пастообразный опак, соответствующий оттенку зуба, его малая светопроницаемость обеспечивает хорошую кроющую способность | DeguDent Германия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дуцерам Кисс/опаловая масса ОS I режущ.края (20 гр) ассортимент |  | DeguDent Германия | 1 240 |
| Дуцерам Кисс/Power Croma РС (20 гр) ассортимент |  | DeguDent Германия | 1 300 |
| Дуцерам Кисс/дентин (20 гр) DA 1 ассортимент |  | DeguDent Германия | 940 |
| Дуцерам Кисс/масса режущ.края S I (20 гр) ассортимент | Масса режущего края | DeguDent Германия | 950 |
| Дуцерам Кисс/жидкость для пастообраз.опака (2 мл.) |  | DeguDent Германия | 220 |
| Дуцерам Кисс/Stand By | Многофункциональная масса с эффектом опалесценции для отдельного замешивания | DeguDent Германия | 1 270 |

Керамическая синтетическая масса «Super –рorcelain EX-3»

## Noritake (Япония)

| Noritake/дентин (10 гр) ассортимент |  | Noritake Япония | 430 |
| --- | --- | --- | --- |
| Noritake/опаковый дентин (ассортимент) (10 гр) | Используются при нехватке места для нанесения керамического покрытия, маскирует нежелательное отражение проходящего света от грунтового(опакового)слоя на всей поверхности коронки или на отдельных её участках. | Noritake Япония | 400 |
| Noritake/паста-опак РО (ассортимент) (6 гр) |  | Noritake Япония | 980 |
| Noritake/транспарент (прозрачные массы) (10 гр) ассортимент |  | Noritake Япония |  |
| Noritake/Эмаль (10 гр) (ассортимент) |  | Noritake Япония | 390 |
| Noritake/цервикал CV (10 гр) Пришеечные фарфоры (ассортимент) |  | Noritake Япония | 400 |
| Noritake/ маргинальный край (10гр)ассортимент краевые фарфоры | Основные цвета краевого фарфора умеренно рассеивают падающий свет, что способствует точной передачи натуральной окраски зубов в пришеечной области. | Noritake Япония | 430 |
| Noritake/жидкость IS Licuid (10 мл) | Жидкость для внутренних красителей | Noritake Япония |  |
| Noritake/жидкость ES Licuid (10 мл) | Жидкость для внешних красителей. Также используется для нанесения глазури. | Noritake Япония |  |
| Noritake/ Forming liquid моделировочная жидкость (100 мл) | Моделировочная жидкость. | Noritake Япония | 990 |
| Noritake/ Meister liquid жидкость (100 мл) | Моделировочная жидкость пролонгированного действия Сохраняет фарфоровую массу влажной, облегчая нанесение керамики. | Noritake Япония | 990 |
| Noritake/глазурь (10 гр) |  | Noritake Япония |  |
| Noritake/люстер LT 1 (10 гр) | Используется при моделировании анатомической формы коронки, эффективно передает радужный блеск эмали натурального зуба. | Noritake Япония |  |
| Noritake/люстер LT 0 (10 гр) | Используется для усиления прозрачности в области режущего края коронки и улучшения видимости передаваемой внутренней структуры зуба при повышенной прозрачности эмали натуральных зубов пациента. | Noritake Япония |  |
| Noritake/Incisial Aureola Ореол режущего края (10 гр) | Используется для воспроизведения «эффекта ореола», наблюдаемого в области режущего края зуба. | Noritake Япония | 490 |
| Noritake/Natural LT Натуральный (10 гр) | Усиливает восприятие прозрачности эмали зубов пациентов старшей возрастной группы, наносят в области режущего края и на проксимальные аспекты коронки. | Noritake Япония | 660 |
| Noritake/Natural LT Yellow желтый (10 гр) | Позволяет воспроизвести слабый «эффект ореола». Наносят на поверх оранжевого красителя для мамелонов для предупреждения его чрезмерного просвечивания сквозь эмаль. При нанесении на центральную часть поверхности окклюзии коронок жевательных зубов усиливает восприятие глубины фиссур. | Noritake Япония | 580 |
| Noritake/Tblue прозрачный голубой (10 гр) | Используется при моделировании режущего края для воспроизведения его неяркой голубовато-прозрачной окраски, наблюдаемой у зубов пациентов в юношеской возрастной группе. | Noritake Япония | 580 |
| Noritake/Creame Enamel кремовая эмаль (10гр) | Используется в основном для передачи стирания жевательных бугорков у моляров и для нанесения на область проксимальных углов режущего края. | Noritake Япония |  |
| Noritake/Creame White кремово-белый (10 гр) | Применяется для воспроизведения плотног молочно-белого цвета .Кроме того, его смешивают и используют в сочетании с другими расцветками люстрового фарфора. | Noritake Япония |  |
| Noritake/Sun Bright солнечное сияние (10 г) | Используется для имитации оранжевой эмали, наблюдаемой в области режущего края у лиц среднего и пожилого возраста. Позволяет воспроизвести индивидуальную окраску зубов, имеющих насыщенно-оранжевый или янтарный цвет эмали. | Noritake Япония | 490 |
| Noritake/красители ES (внешние) (3 гр) | Используются при необходимости раскрашивания поверхности коронки. | Noritake Япония |  |
| Noritake/красители IS (внутренние) (3 гр) | Предназначены исключительно для внутреннего раскрашивания (поскольку они не обладают блеском) | Noritake Япония |  |
| Noritake/фарфоры для имитации мамелонов (10 гр) |  | Noritake Япония |  |

# Реставрация керамики

| Cimara (Цимара) 1196 безкислотная прямая реставрация керамики во рту у пациента (комплект: 8*0,3 хафтсилан 5 мл жидкости опакера шприц опакер 1,2гр 3*4 гр Арабеск Топ (А2,А3,А3,5) | Безкислотная прямая реставрация керамики во рту у пациента. | ВОКО Германия | 8 300 |
| --- | --- | --- | --- |

# Материалы для фиксации

| Фуджи I (35 гр пор. + 20 мл жид.) № по каталогу GC 003201 | Стеклоиномерный цемент для постоянной фиксации Идеален для постянного цементирования металлических каркасов ортопедических конструкций | GC Япония | 2 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фуджи плюс (15 гр. порошка + 7 мл. жидкости + 6,5 мл. кондиционера) № по каталогу GC 003211 | Стеклоиномерный цемент, модифицированный композитом, для постоянной фиксации Является многоцелевым материалом и применяется для цементирования: металлических, металлокерамических и металлокомпозитных коронок и мостовидных протезов на основе любых сплавов; вкладок/накладок из керамики | GC Япония | 4 220 |
| Фригенол (55 гр. базы + 20 гр катализатора + 2,5 мл очистителя) | Безэвгенольный цемент для временной фиксации временных коронок, мостов и ортопедических конструкций. Короткое время отверждения | GC Япония | 1 650 |
| Кетак Цем Easymix (30 гр. порошка+12 мл.) №56900 по каталогу 3М ESPE | Стеклоиномерный цемент для постоянной фиксации вкладок, коронок, накладок, мостовидных протезов из металла и металлокерамики постоянная фиксация анкерных и парапульпарных штифтов Пломбирование при кариесе Настройка культи | 3M ESPE США | 1 650 |
| Релаикс Luting (RelyX Luting) (16 гр+9 мл) №3505 по каталогу 3М ESPE | ознакомительный набор: 1 флакон с порошком (16 гр.), 1 флакон с жидкостью (9 мл), 1 мерная ложечка, 2 блокнота для замешивания гибридный стеклоиномерный цемент постоянная фиксация коронок, вкладок и накладок из металлов, металлокерамики, керамики на основе оксида циркония/алюминия постоянная фиксация мостовидных протезов постоянная фиксация анкерных и парапульпарных штифтов | 3M ESPE США | 2 680 |
| Релаикс Luting 2 (RelyX Luting 2) (стандартный набор) №3525А по каталогу 3М ESPE | стандартный набор:2 дозирующие системы Clicker (2 диспенсера *11 гр.),1 блокнот для замешивания гибридный стеклоиномерный цемент для фиксации постоянная фиксация коронок, вкладок, накладок из металла, | 3M ESPE США | 4 370 |
| Релаикс АРС (RelyX ARC) (ознакомительный набор) №3415 по каталогу 3М ESPE | Набор:1 дозирующая система Clicker (4,5 гр.) оттенок А1, Набор:1 дозирующая система Clicker (4,5 гр.) оттенок А3,1 флакон с адгезивом СинглБонд 2 (6 мл.),2 шприца протравочного геля Scotchbond (3 мл),1 флакон с праймером для керамики Адгезивный композитный цемент двойного отверждения Постоянная фиксация коронок, вкладок, накладок, мостов из керамики, металлов, металлокерамики и композитных материалов. Керамических систем на основе оксида циркония/алюминия Эндодонтических штифтов Культевых вкладок | 3M ESPE США | 7 700 |
| Релаикс АРС (RelyX ARC) №3415 А3 по каталогу 3М ESPE | 1 дозирующая система Clicker (4,5 гр.)А3 | 3M ESPE США | 2 430 |
| Релаикс U100 (RelyX U100) №56840 по каталогу 3М ESPE | Оттенок А2 универсальный 1 дозирующая система Clicker (11 гр.) постоянная фиксация коронок, мостов, вкладок, накладок из металлокерамики, металлов, керамики, композитных материалов всех видов штифтов и культевых вкладок безметалловых конструкций на основе оксида циркония/алюминия | 3M ESPE США | 5 320 |
| Релаикс U100 (RelyX U100) №56840 по каталогу 3М ESPE | Оттенок АЗ универсальный 1 дозирующая система Clicker (11 гр) | 3M ESPE США | 5 320 |
| Релаикс Temp NE (RelyX Temp NE) №56660 по каталогу 3М ESPE | 1 базовая паста (30 гр.) 1 катализатор (13 гр.) 1 блокнот для замешивания цемент для временной фиксации постоянных конструкций безэвгенольный цемент на основе оксида цинка | 3M ESPE США | 950 |
| ТемпБонд NE (TempBond NE) 50 гр.тюбик базы+15 гр. тюбик катализатора | самоотверждаемый цемент для временной фиксации на основе оксида цинка и эвгенола. для временного цементирования временных коронок, мостовидных протезов, шин. Не содержит эвгенол | Kerr Hawe Италия | 720 |
| СХ-PLUS (35 гр.порошка+17 мл.) | Стеклоиномерный цемент для фиксации | SHOFU Германия | 1 800 |
| Мерон (Meron) (35 гр.порошка +15 мл.жидкости) № по каталогу ВОКО 1086 | Стекл-иномерный фиксирующий цемент Фиксация вкладок, накладок, коронок, мостов, штифтов, ортодонтических колец. | VOCO Германия | 1 470 |
| Аква Мерон (Agua Meron) (35 гр.порошка c капельной дозировочной бутылью) № по каталогу ВОКО 1172 | Замешиваемый на воде стеклоиномерный фиксирующий цемент Фиксация вкладок, накладок, коронок, мостов, штифтов, ортодонтических колец | VOCO Германия | 1 960 |
| Провикол (Provicol) (25 гр.основа +25 катализатор) № по каталогу ВОКО 1075 | Временная фиксация вкладок и накладок,,коронок и мостов частичных коронок.мостов,аттачменов и штифтов | VOCO Германия | 1 080 |
| Айрекс – С (Airex – C) (20 порошка+15 мл.) | Стeклоиномерный цемент для пломбировочных прокладок и фиксации зубных протезов | Япония Noritake Kizai CO LTD | 1 320 |
| Ортофикс –К (30 гр.порошка) | Кальцийсодержащий водоотверждаемый цемент для временной фиксации | ВладМиВа Россия | 85 |
| Глассин Фикс (10 гр.порошка + 8 гр.жидкости) | Для фиксации коронок и мостовидных протезов ,а также для фиксации вкладок и мостовидных штифтов | Омега Россия | 405 |
| Адгезор (Adhesor) (80 гр.порошка+55 гр.жидкости) | Цемент с хорошими механическими свойствами для фиксации коронок и мостовидных протезов | SpofaDental Чехия | 255 |
| Адгезор Карбофайн (Adhesor Carbofine) (880 гр.порошка+40 гр.жидкости) | рентгеноконтрастный цемент для фиксации небольших ортопедических конструкций | SpofaDental Чехия | 340 |
| Адгезор файн (Adhesor fine) (80 гр.порошка+55 гр.жидкости) | фиксация вкладок, коронок, мостовидных протезов | SpofaDental Чехия | 310 |

# Воска

| Воск базисный -02 (пластины общей массой 500 гр.) | Моделирование базисов съемных протезов Изготовление прикусных шаблонов с окклюзионными валиками Изготовление индивидуальных ложек и ложек базисов | Стома Украина | 230 |
| --- | --- | --- | --- |
| Беловакс (воск базисный) пластины (500 гр) | Для моделирования базисов съемных протезов, а также для изготовления прикусных шаблонов с окклюзионными валиками для формирования оттискной ложки или ее частей. | ВладМиВа г.Белгород | 145 |
| Воск «Лавакс» (восковые палочки общей массой 20 гр.) | Изготовление пластмассовых коронок Изготовление комбинированных коронок Изготовление фасеток металл-пластмасса Изготовление штифтовых зубов Изготовление полукоронок | Стома Украина | 75 |
| Восколит -03 (набор восковых палочек восьми профилей) | Моделирование каркасов бюгельных протезов Восковые профили обладают гибкостью и легко поддаются моделированию | Стома Украина | 155 |
| Воск моделировочный (восковые палочки общей массой 55 гр-20 шт) | Моделирование промежуточных звеньев мостовидных протезов, коронок и фасеток. | Стома Украина | 90 |
| Воск моделировочный (восковые палочки общей массой 55 гр-20 шт) | Для изготовления вкладок, коронок, вставок,литых кламмеров, полукоронок,дуг, каркасов бюгельных и мостовидных протезов методом литья по выплавляемым моделям | ВладМиВа г.Белгород | 65 |
| Воск модевакс (60 гр.)2 восковые палочки красного воска, по 6 палочек синего и зеленого воска) | Моделирование несъемных цельнолитых метало -керамических и металлополимерных протезов | Стома Украина | 65 |
| Воск липкий (10 восковых палочек общей массой 50 гр.) | Предназначен для склеивания звеньев металлических зубных протезов при подготовке их к паянию. | Стома Украина | 75 |
| Воск бюгельный (100 гр.) набор пластин двух размеров Размер № 1 (40 гр.) Размер № 2 (60 гр.) | Создание промежуточных пространств при моделировании каркасов бюгельных протезов. | Стома Украина | 210 |
| Восколит-01 (палочки 4-х размеров 76 шт) | Создание литниково - питающей системы При отливке каркасов бюгельных протезов непосредственно на огнеупорной модели | Стома Украина | 145 |
| Восколит-02 (палочки 4-х размеров 76 шт) | Создание литниково -питающей системы при отливке модели | Стома Украина | 230 |

## Моделировочные воска

| Воск Crowax (100 гр) моделировочный (зеленый прозрачный) № по каталогу «Ренферт» 474-0100 | Универсальный воск для использования: Техника изготовления коронок и мостовидных протезов Отдельные коронки, вкладки Мостовидные протезы, прессованная керамика Техника модельного литья Для работы с открытым пламенем и электрошпателем | Renfert Германия | 420 |
| --- | --- | --- | --- |
| Воск Crowax (100 гр) моделировочный (синий прозрачный) № по каталогу «Ренферт» 474-0200 | Универсальный воск для использования: Техника изготовления коронок и мостовидных протезов Отдельные коронки, вкладки Мостовидные протезы, прессованная керамика Техника модельного литья Для работы с открытым пламенем и электрошпателем | Renfert Германия | 350 |
| Воск Crowax (100 гр) моделировочный (красный прозрачный) № по каталогу «Ренферт» 474-0300 | Универсальный воск для использования: Техника изготовления коронок и мостовидных протезов Отдельные коронки, вкладки Мостовидные протезы, прессованная керамика Техника модельного литья Для работы с открытым пламенем и электрошпателем | Renfert Германия | 350 |
| Воск Crowax (100 гр) моделировочный Бежевый опак № по каталогу«Ренферт» 474-0400 | Универсальный воск для использования: Техника изготовления коронок и мостовидных протезов Отдельные коронки, вкладки Мостовидные протезы, прессованная керамика Техника модельного литья Для работы с открытым пламенем и электрошпателем | Renfert Германия | 350 |
| Воск Crowax (100 гр) моделировочный серый опак № по каталогу«Ренферт» 474-0500 | Универсальный воск для использования: Техника изготовления коронок и мостовидных протезов Отдельные коронки, вкладки Мостовидные протезы, прессованная керамика Техника модельного литья Для работы с открытым пламенем и электрошпателем | Renfert Германия | 350 |
| Воск Crowax Dur моделировочный (100 гр) Зеленый прозрачный № по каталогу«Ренферт» 674-0100 | Универсальный воск для использования: Техника изготовления коронок и мостовидных протезов Отдельные коронки, вкладки Мостовидные протезы, прессованная керамика Техника модельного литья Более твердый, с более высокой температурой плавления. | Renfert Германия | 375 |
| Воск Crowax Dur моделировочный (100 гр) синий прозрачный № по каталогу«Ренферт» 674-0200 | Универсальный воск для использования: Техника изготовления коронок и мостовидных протезов Отдельные коронки, вкладки Мостовидные протезы, прессованная керамика Техника модельного литья Более твердый, с более высокой температурой плавления. | Renfert Германия | 375 |
| Воск Geo-Classic моделировочный (75 гр) Бежевый прозрачный № по каталогу «Ренферт» 497-1100 | Специальный воск для бунзеновской горелки. Подходит для аддитивной техники нанесения воска. Специальный воск для безметалловой керамики Специально для прессованной керамики | Renfert Германия | 370 |
| Воск Geo-Classic моделировочный (75 гр) синий прозрачный № по каталогу«Ренферт» 497-1200 | Специальный воск для бунзеновской горелки. Подходит для аддитивной техники нанесения воска. Специальный воск для безметалловой керамики Специально для прессованной керамики | Renfert Германия | 370 |
| Воск Geo-Classic моделировочный (75 гр) мята прозрачный № по каталогу«Ренферт» 497-1300 | Специальный воск для бунзеновской горелки. Подходит для аддитивной техники нанесения воска. Специальный воск для безметалловой керамики Специально для прессованной керамики | Renfert Германия | 370 |
| Воск Geo-Classic моделировочный (75 гр) Бежевый опак № по каталогу «Ренферт» 497-0100 | Специальный воск для бунзеновской горелки. Подходит для аддитивной техники нанесения воска. Четко выраженные края благодаря матовости Оптимален для оформления жевательных поверхностей | Renfert Германия | 570 |
| Воск Geo-Classic моделировочный (75 гр) серый опак № по каталогу«Ренферт» 497-0200 | Специальный воск для бунзеновской горелки. Подходит для аддитивной техники нанесения воска. 370 Чет370ко выраженные края благодаря матовости Оптимален для оформления жевательных поверхностей | Renfert Германия | 620 |
| Воск Geo-Classic моделировочный (75 гр) мята опак № по каталогу «Ренферт» 497-0300 | Специальный воск для бунзеновской горелки. Подходит для аддитивной техники нанесения воска. Четко выраженные края благодаря матовости Оптимален для оформления жевательных поверхностей | Renfert Германия | 370 |
| Воск Geo-Classic моделировочный (75 гр) Цвета зуба, опак № по каталогу «Ренферт» 497-0400 | Специальный воск для бунзеновской горелки. Подходит для аддитивной техники нанесения воска. Четко выраженные края благодаря матовости Оптимален для оформления жевательных поверхностей | Renfert Германия | 370 |
| Воск Geo-Avantgarde моделировочный (75 гр) Бежевый, опак № по каталогу «Ренферт» 492-0100 | Окклюзионный. Специальный воск для работы с электрошпателем. Оптимален для формирования филигранных жевательных поверхностей. | Renfert Германия | 530 |
| Воск Geo-Avantgarde моделировочный (75 гр) серый, опак № по каталогу «Ренферт» 492-0200 | Окклюзионный. Специальный воск для работы с электрошпателем. Оптимален для формирования филигранных жевательных поверхностей. | Renfert Германия | 380 |
| Воск Geo-Avantgarde моделировочный (75 гр) мята, опак № по каталогу «Ренферт» 492-0300 | Окклюзионный. Специальный воск для работы с электрошпателем. Оптимален для формирования филигранных жевательных поверхностей. | Renfert Германия | 540 |
| Воск Geo-Avantgarde моделировочный (75 гр) мята,опак № по каталогу«Ренферт» 495-0100 | Универсальный Специальный воск для работы с электрошпателем. Оптимален для формирования филигранных жевательных поверхностей. | Renfert Германия | 570 |
| Воск Geo-Avantgarde моделировочный (75 гр) мята,опак № по каталогу «Ренферт» 495-0200 | Универсальный Специальный воск для работы с электрошпателем. Оптимален для формирования филигранных жевательных поверхностей. | Renfert Германия | 450 |
| Воск Geo-Avantgarde моделировочный (75 гр) мята,опак № по каталогу «Ренферт» 495-0300 | Универсальный Специальный воск для работы с электрошпателем. Оптимален для формирования филигранных жевательных поверхностей. | Renfert Германия | 520 |
| Воск Geo натуральный моделировочный опак (75 гр) № по каталогу «Ренферт» 499-0300 | Натуральный воск цвета зуба (дентин А2) | Renfert Германия | 550 |
| Воск Geo Snow-whate L моделировочный опак (75 гр) № по каталогу «Ренферт» 499-0101 | Применяются при изготовлении контрольных и рабочих моделей на самых различных основах в артикуляторе (металл, цельная керамика) Для демонстрации пациенту последующей зуботехнической работы | Renfert Германия | 580 |
| Воск Geo натуральный моделировочный опак (75 гр) № по каталогу «Ренферт» 499-0300 | Для демонстрации пациенту последующей зуботехнической работы | Renfert Германия | 550 |
| Воск Geo Snow-whate L моделировочный (75 гр) прозрачный № по каталогу «Ренферт» 499-0201 | Применяются при изготовлении контрольных и рабочих моделей на самых различных основах в артикуляторе (металл, цельная керамика) Для демонстрации пациенту последующей зуботехнической работы | Renfert Германия | 580 |
| Воск S-U моделировочный (голубой) (45 гр) № по каталогу SCHULER 60 000 01 | Пригоден для моделирования жевательных поверхностей и стенок коронок, а также для промежуточных частей мостовидных протезов под облицовку пластмассой и керамикой.t застывания 64 С° | SCHULER DENTAL Германия | 330 |
| Воск S-U-моделировочный (зеленый) (45 гр) № по каталогу SCHULER 60 000 11 | Аналогичный по качеству, мягкий вариант голубого. Может быть применен в общей технике литья. t застывания 57 С° | SCHULER DENTAL Германия | 510 |
| Воск S-U-моделировочный (прозрачный,серый) (45 гр) № по каталогу SCHULER 60 029 01 | Прокладка под S-U воск для вкладок серый. Пригоден как пришеечный воск для коронок и прокладка для моделирования вкладок. t застывания 61 С° | SCHULER DENTAL Германия | 450 |

## Погружные воска

| Воск Rewax моделировочный (200 гр) желтый № по каталогу «Ренферт» 651-0000 | Погружной воск. | Renfert Германия | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Воск S-U-Tauchwachs (200 гр)коричневый (в брусках) № по каталогу SCHULER 60 077 016 | Погружной воск в брусках. | SCHULER DENTAL Германия | 1 370 |
| Воск Geo Dip моделировочный (200 гр) желтый № по каталогу «Ренферт» 482-3000 | Погружной воск. | Renfert Германия | 960 |
| Воск Geo Dip моделировочный (200 гр) оранжевый № по каталогу «Ренферт» 482-3200 | Погружной воск. | Renfert Германия | 920 |
| Воск Geo Dip моделировочный (200 гр) зеленый № по каталогу «Ренферт» 482-3300 | Погружной воск. | Renfert Германия | 920 |

## Воска для модельного литья

| Воск Geo моделировочный бирюзовый опак (75 гр) № по каталогу «Ренферт» 649-1000 | Для модельного литья. Для моделирования деталей модельного литья на модели из паковочной массы. | Renfert Германия | 550 |
| --- | --- | --- | --- |
| Воск Geo Моделировочный (75 гр) бирюзовый прозрачный № по каталогу «Ренферт» 649-0000 | Для модельного литья. Для моделирования деталей модельного литья на модели из паковочной массы. | Renfert Германия | 670 |

## Cпециальные воска

| Воск Geo (75 гр) Для поднутренней розовый опак № по каталогу «Ренферт» 650-0000 | Предназначен для блокирования поднутренней, полостей или неровностей на гипсовых моделях в технике модельного литья и коронок. | Renfert Германия | 470 |
| --- | --- | --- | --- |
| Воск Geo (75 гр) Пришеечный (цервикальный) красный, прозрачный № по каталогу «Ренферт» 486-1000 | Воск для формирования края коронки ,не подверженный деформации. | Renfert Германия | 600 |
| Воск S-U пришеечный (45 гр) желтый № по каталогу SCHULER 60 040 01 | Предназначен для формирования цервикального края коронок, полукоронок, вкладок. Мягкий. С минимальной усадкой. После окончательной моделировки пришеечный воск наносится на цервикальную часть для формирования стабильных и абсолютно точно прилегающих краев. | SCHULER DENTAL Германия |  |
| Воск S-U вторичный (45 гр) летний № по каталогу SCHULER 60 010 01 | Для моделирования вторичных частей телескопических коронок, пазоплечевых и индивидуальных замковых соединений .Особенное свойства: после застывания плотно прилегает к металлу. Не размазывается при многократном его нанесении.t застывания 62 С° | SCHULER DENTAL Германия | 500 |
| Воск S-U вторичный (45 гр) зимний № по каталогу SCHULER 60 015 01 | Для моделирования вторичных частей телескопических коронок, пазоплечевых и индивидуальных замковых соединений.Особенное свойства: после застывания плотно прилегает к металлу. Не размазывается при многократном его нанесении.t застывания 59 С° | SCHULER DENTAL Германия | 470 |
| Воск S-U вторичный и для вкладок (45 гр) темно-зеленый № по каталогу SCHULER 60 020 01 | Комбинированный воск, пригоден как для моделирования одно -и многосторонних вкладок, полу- и ¾ -коронок,для вторичных частей телескопов, пазоплечевых и индивидуальных замковых соединений . После застывания плотно прилегает к металлу. Не размазывается при многократном его нанесении.t застывания 57 С° | SCHULER DENTAL Германия | 500 |
| Воск S-U фрезерный синий (45 гр) № по каталогу SCHULER 60 033 01 | В состав воска включены органические красители и высокая доля синтетических добавок, что обеспечивает гомогенное нанесение воска. Благодаря сверх высокой поверхностной плотности достигается эффективное удаление стружки при работе с вращающимися инструментами.t застывания 70 С° | SCHULER DENTAL Германия | 470 |
| Воск Geo (75 гр) Фрезерный Синий, опак № по каталогу «Ренферт» 485-1000 | Хорошо подходит для механической обработки фрезерными инструментами и инструментами для скобления. Отсутствие образования стружки. Очень хорошо подходит для моделирования жевательной поверхности. | Renfert Германия | 520 |
| Воск Geo (75 гр) клеевой розовый ,прозрачный № по каталогу «Ренферт» 488-1000 | Специальный воск для фиксации деталей протезов. Для подготовительных работ при ремонте и пайке. Идеален для установки и фиксации литников и восковых готовых деталей. | Renfert Германия | 420 |
| Воск Geo (75 гр) базовый красный ,прозрачный № по каталогу «Ренферт» 489-1000 | Воск для легких поднутрений и покрытия полостей перед моделированием вкладок, не подвержен деформации. Отлично подходит для предварительного нанесения при моделировании вторичных деталей из воска. | Renfert Германия | 490 |
| Воск Geo (75 гр) Литейный Толщина 0,3 мм Размер пластин 10*10 № по каталогу «Ренферт» 445-3003 | Самоклеющейся подготовительный воск, для пластмассовых сёдел. Простая нарезка кусков и отделение от клеевой пленки. Очень хорошая адаптация на поверхности модели. | Renfert Германия | 1 200 |
| Воск Geo (75 гр) Литейный Толщина 0,4 мм Размер пластин 10*10 № по каталогу «Ренферт» 445-3004 | Самоклеющейся подготовительный воск, для пластмассовых сёдел. Простая нарезка кусков и отделение от клеевой пленки. Очень хорошая адаптация на поверхности модели. | Renfert Германия | 1 200 |
| Воск Geo (75 гр) Литейный Толщина 0,5 мм Размер пластин 10*10 № по каталогу «Ренферт» 445-3005 | Самоклеющейся подготовительный воск, для пластмассовых сёдел. Простая нарезка кусков и отделение от клеевой пленки.Очень хорошая адаптация на поверхности модели. | Renfert Германия | 1 200 |
| Воск Geo (75 гр) Литейный Толщина 0,6 мм Размер пластин 10*10 № по каталогу «Ренферт» 445-3006 | Самоклеющейся подготовительный воск, для пластмассовых сёдел. Простая нарезка кусков и отделение от клеевой пленки. Очень хорошая адаптация на поверхности модели. | Renfert Германия | 1 200 |
| Geo система восков |  | Renfert Германия |  |

## Готовые восковые заготовки

| Geo-восковая проволока (250 гр.)бирюзовый, твердый, толщина 2,0 мм № по каталогу «Ренферт» 676-2020 | Проволока не имеет внутреннего напряжения и образует лишь незначительные реверсивные силы. Сгорает без остатка. Легко деформируется, но при этом сохраняет размер. Отсутствие сужения или образования трещин при индивидуальном формировании. | Renfert Германия | 380 |
| --- | --- | --- | --- |
| Geo-восковая проволока (250 гр.) бирюзовый, твердый, толщина 2,5 мм № по каталогу «Ренферт» 676-2025 | Проволока не имеет внутреннего напряжения и образует лишь незначительные реверсивные силы. Сгорает без остатка. Легко деформируется, но при этом сохраняет размер. Отсутствие сужения или образования трещин при индивидуальном формировании. | Renfert Германия | 380 |
| Geo-восковая проволока (250 гр.)бирюзовый, твердый, толщина 3,0 мм № по каталогу «Ренферт» 676-2030 | Проволока не имеет внутреннего напряжения и образует лишь незначительные реверсивные силы. Сгорает без остатка. Легко деформируется, но при этом сохраняет размер. Отсутствие сужения или образования трещин при индивидуальном формировании. | Renfert Германия | 380 |
| Geo-восковая проволока (250 гр.) бирюзовый, твердый, толщина 3,5 мм № по каталогу «Ренферт» 676-2035 | Проволока не имеет внутреннего напряжения и образует лишь незначительные реверсивные силы. Сгорает без остатка. Легко деформируется, но при этом сохраняет размер. Отсутствие сужения или образования трещин при индивидуальном формировании. | Renfert Германия | 450 |
| Geo-восковая проволока (250 гр.) бирюзовый, твердый, толщина 4,0 мм № по каталогу «Ренферт» 676-2040 | Проволока не имеет внутреннего напряжения и образует лишь незначительные реверсивные силы. Сгорает без остатка. Легко деформируется, но при этом сохраняет размер. Отсутствие сужения или образования трещин при индивидуальном формировании. | Renfert Германия | 460 |
| Geo-восковая проволока (250 гр.) бирюзовый, твердый толщина 5,0 мм № по каталогу «Ренферт» 676-2050 | Проволока не имеет внутреннего напряжения и образует лишь незначительные реверсивные силы. Сгорает без остатка. Легко деформируется, но при этом сохраняет размер. Отсутствие сужения или образования трещин при индивидуальном формировании. | Renfert Германия | 490 |
| Geo-восковая проволока (250 гр.) синий, средней твердости, толщина 2,0 мм № по каталогу «Ренферт» 678-3020 | Проволока не имеет внутреннего напряжения и образует лишь незначительные реверсивные силы. Сгорает без остатка. Легко деформируется, но при этом сохраняет размер. Отсутствие сужения или образования трещин при индивидуальном формировании. | Renfert Германия | 490 |
| Geo-восковая проволока (250 гр.)синий, средней твердости, толщина 2,5 мм № по каталогу «Ренферт» 678-3025 | Проволока не имеет внутреннего напряжения и образует лишь незначительные реверсивные силы. Сгорает без остатка. Легко деформируется, но при этом сохраняет размер. Отсутствие сужения или образования трещин при индивидуальном формировании. | Renfert Германия | 490 |
| Geo-восковая проволока (250 гр.)синий, средней твердости, толщина 3,0 мм № по каталогу «Ренферт» 678-3030 | Проволока не имеет внутреннего напряжения и образует лишь незначительные реверсивные силы. Сгорает без остатка. Легко деформируется, но при этом сохраняет размер. Отсутствие сужения или образования трещин при индивидуальном формировании. | Renfert Германия | 490 |
| Geo-восковая проволока (250 гр.)синий, средней твердости, толщина 3,5 мм № по каталогу «Ренферт» 678-3035 | Проволока не имеет внутреннего напряжения и образует лишь незначительные реверсивные силы. Сгорает без остатка. Легко деформируется, но при этом сохраняет размер. Отсутствие сужения или образования трещин при индивидуальном формировании. | Renfert Германия | 490 |
| Geo-восковая проволока (250 гр.)синий, средней твердости, толщина 4 мм № по каталогу «Ренферт» 678-3040 | Проволока не имеет внутреннего напряжения и образует лишь незначительные реверсивные силы. Сгорает без остатка. Легко деформируется, но при этом сохраняет размер. Отсутствие сужения или образования трещин при индивидуальном формировании. | Renfert Германия | 490 |
| Geo-восковая проволока (250 гр.)синий, средней твердости, толщина 5 мм № по каталогу «Ренферт» 678-3050 | Проволока не имеет внутреннего напряжения и образует лишь незначительные реверсивные силы. Сгорает без остатка. Легко деформируется, но при этом сохраняет размер. Отсутствие сужения или образования трещин при индивидуальном формировании. | Renfert Германия | 450 |
| Восковая проволока S-U Зеленая твердая толщина 3,0 мм № по каталогу SCHULER 62 730 049 | Проволока термостабильна и сохраняет форму, при этом не становится ломкой в охлажденном состоянии. Проволока Обладает улучшенными клеевыми свойствами и высокой прочностью на разрыв. | SCHULER DENTAL Германия | 490 |
| Восковая проволока S-U Зеленая твердая толщина 3,5 мм № по каталогу SCHULER 62 735 049 | Проволока термостабильна и сохраняет форму, при этом не становится ломкой в охлажденном состоянии. Проволока Обладает улучшенными клеевыми свойствами и высокой прочностью на разрыв. | SCHULER DENTAL Германия | 390 |
| Система восков для модельного литья (набор) № по каталогу «Ренферт» 633 -0000 | В удобной упаковке находятся важнейшие восковые готовые детали для рационального моделирования. Содержимое: 4 шт. литейный воск, гладкий,0,3 мм 4 шт. литейный воск, с тонким рифлением 0,35 мм 4 шт. литейный воск с тонким рифлением 0,5 мм 4 шт. литейный воск с грубым рифлением 0,5 мм 5 шт. литейный воск 0,6 мм 3 шт. кламмера Bonyhard 3 шт. кламмера для моляров 3 шт. кламмера для премоляров 3 шт. решетки с круглой перфорацией 10 шт. бюгель нижней челюсти 10 шт. ретенции с перфорацией | Renfert Германия | 2 800 |
| Geo восковые кламмеры для премоляров (10 пластин ) (200 шт) обычные № по каталогу «Ренферт» 688-3002 | Кламмерные профили анатомической формы из легко адаптируемого воска. Высокая прочность. Для премоляров. | Renfert Германия | 480 |
| Geo восковые кламмеры для премоляров (10 пластин) (200 шт) самоклеющиеся № по каталогу «Ренферт» 638-3002 | Кламмерные профили анатомической формы из легко адаптируемого воска. Высокая прочность. Для премоляров. | Renfert Германия | 530 |
| Geo восковые кламмеры для моляров (10 пластин) (200 шт) обычные № по каталогу «Ренферт» 688-3003 | Кламмерные профили анатомической формы из легко адаптируемого воска. Высокая прочность. Для моляров. | Renfert Германия | 480 |
| Geo восковые кламмеры для моляров (10 пластин)(200 шт) самоклеющиеся № по каталогу «Ренферт» 638-3003 | Кламмерные профили анатомической формы из легко адаптируемого воска. Высокая прочность. Для моляров. | Renfert Германия | 480 |
| Geo восковые кольцевые кламмеры прямые (10 пластин ) Обычные (200 шт) № по каталогу «Ренферт» 688-3004 | Кламмерные профили конической формы для формирования кольцевых кламмеров. Высокая прочность. Адаптируются без обратимости. | Renfert Германия | 480 |
| Geo восковые кольцевые кламмеры прямые (10 пластин ) самоклеющиеся (200 шт) № по каталогу «Ренферт» 638-3004 | Кламмерные профили конической формы для формирования кольцевых кламмеров. Высокая прочность. Адаптируются без обратимости. | Renfert Германия | 500 |
| Geo восковые кольцевые кламмеры (10 пластин ) обычные (200 шт) № по каталогу «Ренферт» 688-3005 | Конические восковые профили ,заранее изогнутые по форме кламмера. Высокая прочность Адаптируются без обратимости | Renfert Германия | 440 |
| Geo восковые кольцевые кламмеры (10 пластин ) самоклеющиеся (200 шт) № по каталогу «Ренферт» 638-3005 | Конические восковые профили ,заранее изогнутые по форме кламмера. Высокая прочность Адаптируются без обратимости. | Renfert Германия | 500 |
| Geo восковые Bonyhard кламмеры (10 пластин ) обычные (200 шт) № по каталогу «Ренферт» 688-3010 | Филигранные кламмеры Bonyhard с короткими плечами . Высокая прочность .Адаптируются без обратимости. | Renfert Германия | 350 |
| Geo восковые Bonyhard кламмеры (10 пластин ) Самоклеющиеся (200 шт) № по каталогу «Ренферт» 638-3010 | Филигранные кламмеры Bonyhard с короткими плечами . Высокая прочность. Адаптируются без обратимости. | Renfert Германия | 500 |
| Geo восковые ретенционные решетки, грубые (20 пластин) обычные Размер 70*70 мм Толщина пластин 0,75 мм № по каталогу «Ренферт» 688-3007 | Грубая структура решетки 2,2*2,2 мм Высокая прочность, легкая адаптируемость. | Renfert Германия | 570 |
| Geo восковые ретенционные решетки, грубые (20 пластин) самоклеющиеся Размер 70*70 мм Толщина пластин 0,75 мм № по каталогу «Ренферт» 638-3007 | Грубая структура решетки 2,2*2,2 мм Высокая прочность, легкая адаптируемость. | Renfert Германия | 640 |
| Geo восковые ретенционные решетки, мелкие (20 пластин) обычные Размер 70*70 мм Толщина пластин 0,75 мм № по каталогу «Ренферт» 688-3008 | Тонкая структура решетки 1,8*1,8 мм Высокая прочность, легкая адаптируемость. Размер пластин 70*70мм, толщина пластин 0,7 мм | Renfert Германия | 670 |
| Geo восковые ретенционные решетки, мелкие (20 пластин) самоклеющиеся Размер 70*70 мм Толщина пластин 0,75 мм № по каталогу «Ренферт» 638-3007 | Тонкая структура решетки 1,8*1,8 мм Высокая прочность, легкая адаптируемость. Размер пластин 70*70мм, толщина пластин 0,7 мм | Renfert Германия | 640 |
| Geo восковые ретенционные решетки, диагональные (20 пластин) обычные Размер 70*70 мм Толщина пластин 0,95 мм № по каталогу «Ренферт» 688-3011 | Превосходный эффект ретенции, благодаря специальной структуре. Высокая прочность, легкая адаптируемость. | Renfert Германия | 670 |
| Geo восковые ретенционные решетки, диагональные(20 пластин) самоклеющиеся Размер 70*70 мм Толщина пластин 0,75 мм № по каталогу «Ренферт» 638-3011 | Превосходный эффект ретенции, благодаря специальной структуре. Высокая прочность, легкая адаптируемость. | Renfert Германия | 900 |
| Geo восковые решетки с круглыми отверстиями (20 пластин) обычные Размер 70*70 мм Толщина пластин 0,8 мм № по каталогу «Ренферт» 688-3009 | Диаметр отверстий 2,0 мм Высокая прочность, легкая адаптируемость. | Renfert Германия | 960 |
| Geo восковые решетки с круглыми отверстиями (20 пластин) самоклеющиеся Размер 70*70 мм Толщина пластин 0,8 мм № по каталогу «Ренферт» 638-3009 | Диаметр отверстий 2,0 мм Высокая прочность, легкая адаптируемость. | Renfert Германия | 740 |
| Geo восковые ретенции-перемычки (10 пластин) обычные Размер 70*70 мм Толщина пластин 1,3 мм № по каталогу «Ренферт» 688-3006 | Идеальны для узкого челюстного гребня нижней челюсти. Высокая прочность, легкая адаптируемость. | Renfert Германия | 860 |
| Geo восковые Ретенции-перемычки (10 пластин) самоклеющиеся Размер 70*70 мм Толщина пластин 1,3 мм № по каталогу «Ренферт» 638-3006 | Идеальны для узкого челюстного гребня нижней челюсти. Высокая прочность, легкая адаптируемость. | Renfert Германия | 500 |
| Geo восковые ретенции c отверстиями, прямые (40 шт) № по каталогу «Ренферт» 664-3000 | Высокая прочность, легкая адаптируемость. Идеальны для ретенции в нижней челюсти, в том числе и при недостатке места. | Renfert Германия | 720 |
| Geo восковые ретенции cо смещенными отверстиями (40 шт) № по каталогу «Ренферт» 662 -3000 | Компактная ретенция. Благодаря смещенному расположению отверстий оптимальна для установки зуба. | Renfert Германия | 680 |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск гладкий 0,30 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 640-3030 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия | 370 |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск гладкий 0,35 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 640-3035 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия | 370 |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск гладкий 0,40 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 640-3040 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия | 370 |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск гладкий 0,50 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 640-3050 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия |  |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск гладкий 0,60 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 640-3060 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия |  |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск с тонким рифлением 0,30 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 641-3030 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия | 400 |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск с тонким рифлением 0,35 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 641-3035 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия |  |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск с тонким рифлением 0,40 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 641-3040 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия |  |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск с тонким рифлением 0,50 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 641-3050 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия |  |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск с тонким рифлением 0,60 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 641-3060 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия | 400 |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск с грубым рифлением 0,30 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 643-3030 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия | 400 |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск с грубым рифлением 0,35 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 643-3035 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия | 400 |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск с грубым рифлением 0,40 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 643-3040 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия | 400 |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск с грубым рифлением 0,50 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 643-3050 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия |  |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск с грубым рифлением 0,60 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 643-3060 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия | 480 |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск с грубым рифлением 0,30 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 643-3030 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия |  |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск с прожилками 0,30 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 644-3030 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия | 400 |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск с прожилками 0,35 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 644-3035 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия | 400 |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск с прожилками 0,40 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 644-3040 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия | 400 |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск с прожилками 0,50 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 644-3050 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия | 500 |
| Geo восковые пластины (15 пластин) литейный воск с прожилками 0,60 мм, размер пластин 75*150 мм № по каталогу «Ренферт» 644-3060 | Состоят из сгорающего без остатка, натурального воскового сырья. Они имеют прочную консистенцию и без напряжения адаптируются на модели. Обладают устойчивостью к разрыву. Благодаря высокой прозрачности этих пластин бирюзового цвета на модели хорошо видимы размеченные линии. | Renfert Германия | 500 |
| Geo восковые промежуточные звенья Geo Pontics по 10 шт. 6 размеров № по каталогу «Ренферт» 500-0000 | Готовые промежуточные звенья для изготовления фронтальных и боковых мостовидных протезов – для пластмассовых или керамических облицовок. Формы зубов пропорционально уменьшены. Благодаря стандартным размерам универсальность использования – экономия времени! | Renfert Германия | 3 660 |
| Geo восковые промежуточные звенья Набор для верхней челюсти справа, боковые зубы 14-17 (20 шт) № по каталогу «Ренферт» 500-0100 | Готовые промежуточные звенья для изготовления фронтальных и боковых мостовидных протезов – для пластмассовых или керамических облицовок. Формы зубов пропорционально уменьшены. Благодаря стандартным размерам универсальность использования – экономия времени! | Renfert Германия | 1 190 |
| Geo восковые промежуточные звенья Набор фронтальные зубы для верхней челюсти , боковые зубы 12-22 (20 шт) № по каталогу «Ренферт» 500-0200 | Готовые промежуточные звенья для изготовления фронтальных и боковых мостовидных протезов – для пластмассовых или керамических облицовок. Формы зубов пропорционально уменьшены. Благодаря стандартным размерам универсальность использования – экономия времени! | Renfert Германия | 1 190 |
| Geo восковые промежуточные звенья Набор для верхней челюсти слева, боковые зубы 24-27 (20 шт) № по каталогу «Ренферт» 500-0200 | Готовые промежуточные звенья для изготовления фронтальных и боковых мостовидных протезов – для пластмассовых или керамических облицовок. Формы зубов пропорционально уменьшены. Благодаря стандартным размерам универсальность использования – экономия времени! | Renfert Германия | 1 190 |
| Geo восковые промежуточные звенья Набор для нижней челюсти, боковые зубы 34-37 (20 шт) № по каталогу «Ренферт» 500-0400 | Готовые промежуточные звенья для изготовления фронтальных и боковых мостовидных протезов – для пластмассовых или керамических облицовок. Формы зубов пропорционально уменьшены. Благодаря стандартным размерам универсальность использования – экономия времени! | Renfert Германия | 1 190 |
| Geo восковые промежуточные звенья Набор фронтальные зубы для нижней челюсти , боковые зубы 32-42 (20 шт) № по каталогу «Ренферт» 500-0500 | Готовые промежуточные звенья для изготовления фронтальных и боковых мостовидных протезов – для пластмассовых или керамических облицовок. Формы зубов пропорционально уменьшены. Благодаря стандартным размерам универсальность использования – экономия времени! | Renfert Германия |  |
| Geo восковые промежуточные звенья Набор боковые зубы для нижней челюсти справа 44-47 (20 шт) № по каталогу «Ренферт» 500-0600 | Готовые промежуточные звенья для изготовления фронтальных и боковых мостовидных протезов – для пластмассовых или керамических облицовок. Формы зубов пропорционально уменьшены. Благодаря стандартным размерам универсальность использования – экономия времени! | Renfert Германия |  |
| Geo Anatomics восковые жевательные поверхности Набор Geo Anatomics 15 шт по 4 размера № по каталогу «Ренферт» 504-0000 | Готовые восковые жевательные поверхности для боковых зубов верхней и нижней челюсти. Жевательные поверхности точно соответствуют естественным образцам. Рельеф бугорков выполнен в соответствии с результатами биодинамических исследований. Благодаря универсальным размерам подходят для самого разного применения -экономия времени! | Renfert Германия | 2 830 |
| Geo Anatomics восковые жевательные поверхности Набор для верхней челюсти справа, боковые зубы 17-24 (25 шт) № по каталогу «Ренферт» 504-0100 | Готовые восковые жевательные поверхности для боковых зубов верхней и нижней челюсти. Жевательные поверхности точно соответствуют естественным образцам. Рельеф бугорков выполнен в соответствии с результатами биодинамических исследований. Благодаря универсальным размерам подходят для самого разного применения -экономия времени! | Renfert Германия |  |
| Geo Anatomics восковые жевательные поверхности Набор для верхней челюсти слева, боковые зубы 24-27 (25 шт) № по каталогу «Ренферт» 504-0200 | Готовые восковые жевательные поверхности для боковых зубов верхней и нижней челюсти. Жевательные поверхности точно соответствуют естественным образцам. Рельеф бугорков выполнен в соответствии с результатами биодинамических исследований. Благодаря универсальным размерам подходят для самого разного применения -экономия времени! | Renfert Германия |  |
| Geo Anatomics восковые жевательные поверхности Набор для нижней челюсти слева, боковые зубы 34-37 (25 шт) № по каталогу «Ренферт» 504-0300 | Готовые восковые жевательные поверхности для боковых зубов верхней и нижней челюсти. Жевательные поверхности точно соответствуют естественным образцам. Рельеф бугорков выполнен в соответствии с результатами биодинамических исследований. Благодаря универсальным размерам подходят для самого разного применения -экономия времени! | Renfert Германия |  |
| Geo Anatomics восковые жевательные поверхности Набор для нижней челюсти слева, боковые зубы 44-47 (25 шт) № по каталогу «Ренферт» 504-0400 | Готовые восковые жевательные поверхности для боковых зубов верхней и нижней челюсти. Жевательные поверхности точно соответствуют естественным образцам. Рельеф бугорков выполнен в соответствии с результатами биодинамических исследований. Благодаря универсальным размерам подходят для самого разного применения – экономия времени! | Renfert Германия |  |

# Пластмассы

| Протакрил-М (самотвердеющая) порошок 160 гр. + 100 гр. жидкости + лак разделительный «Изокол-69» 50 мл | Временные пластиночные съемные протезы Починка и реставрация съемных зубных протезов Челюстно-лицевые аппараты Ортодонтические аппараты | АО «СТОМА» Украина | 340 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фторакс пластмасса для базисов (порошок 300 гр-2 пакета, жидкость 150 гр. флакон) | Полные протезы верхней и нижней челюсти Частичные протезы | АО «СТОМА» Украина | 480 |
| Пластмасса бесцветная для базисов (порошок 300 гр.-2 пакета, жидкость 150 гр. флакон) | Полные протезыверхней и нижней челюсти, когда противопоказан окрашенный базис Преимущества: Содержит антистаратель, характеризуется повышенной прочностью, прозрачная, хорошо передает форму) | АО «СТОМА» Украина | 250 |
| Акродент (для временных пластмассовых коронок) Порошок цвет № 10 (20 гр),цвет №12 (20 гр)цвет № 16 (20 гр)жидкость 25 гр-флакон,мерник для порошка,пробка-капельница | Изготовление временных пластмассовых коронок Перебазировка любых пластмассовых коронок Восстановление жевательной поверхности искусственных пластмассовых зубов в съемных пластиночных протезах и аппаратах при стирании Восстановление высоты прикуса | АО «СТОМА» Украина | 350 |
| Редонт-03 (порошок 150 гр. -пакет, жидкость 100 гр.- флакон) | Починка и перебазировка съемных зубных протезов Преимущества: Окрашена в розовый цвет, прозрачная,хорошо соединяется с базисными материалами(Фторакс, Этакрил) Быстрая полимеризация | АО «СТОМА» Украина | 270 |
| Синма-М (порошок-дентин:цветов 10,12,14,16,19 5 флаконов по 40 гр,порошок-дентин:Цветов 6,20,24-3 флакона по 20 гр, порошок – эмаль :цветов 1,2 -2 флакона по 20 гр, концентраты красителей :белого цвета, желтого цвета, коричневого цвета, Серого цвета-4 флакона по 10 гр., жидкость 150 гр) | Пластмасса для несъемного протезирования горячего отверждения типа порошок-жидкость Изготовление коронок. Облицовка несъемных зубных протезов (штамповано-паяных и цельнолитых) | АО «СТОМА» Украина | 1 080 |
| Синма-М (одноцветная) (порошок-дентин одного из цветов: 4,6,8,10,12,14,16,19,20,24-2 флакона по 40 гр, жидкость 1 флакон 40 гр) | Пластмасса для несъемного протезирования горячего отверждения типа порошок-жидкость Изготовление коронок. Облицовка несъемных зубных протезов (штамповано-паяных и цельнолитых) | АО «СТОМА» Украина | 390 |
| Этакрил-02 (порошок 300 гр+150 мл жидкости) | Изготовление полных и частичных базисов съемных зубных протезов | АО «СТОМА» Украина | 490 |
| Мономер П (125 мл.) | Жидкость к пластмассе «Протакрил» | ВладМиВа г.Белгород | 130 |
| Мономер С (125 мл.) | Жидкость к пластмассе «Синма М» | ВладМиВа г.Белгород | 150 |
| Мономер Э (125 мл.) | Жидкость к пластмассе «Этакрил -02» | ВладМиВа г.Белгород | 110 |
| Мономер Ф (125 мл.) | Жидкость к пластмассе «Фторакс» | ВладМиВа г.Белгород | 130 |
| Пластмасса Паттерн Резин ЛС (100 гр порошка+105 мл жидкости,2 чаши для замешивания, 1 кисть №4, 1 пипетка) № по каталогу GC 335201 | Беззольная пластмасса для моделирования телескопических или конических коронок,аттачменов, шинирующих дуг, кламмеров, стабилизации элементов конструкцийэлементов имплантов и штампиков для гальванопластики) | GC Япония | 3 120 |
| Унифаст Трэд (250 гр) порошок № по каталогу GC 339114 | Универсальный полимер для изготовления временных коронок и накладок, коронок и мостовидных протезов, а также ремонта (съемных протезов) Быстро затвердевает | GC Япония | 3 310 |
| Унифаст Трэд (260 мл Жидкость) № по каталогу GC 339292 | Универсальный полимер для изготовления временных коронок и накладок, коронок и мостовидных протезов, а также ремонта (съемных протезов) Быстро затвердевает | GC Япония | 4 220 |
| Релайн (80 гр порошка,50 мл жидкости,15 мл адгезива) № по каталогу GC 346000 | Работа в присутствии пациента, прямая и простая перебазировка Не содержит метилметакрилата, не вызывает раздражения слизистых полости рта Окончательная обработка всего через 5 минут 30 сек от начала замешивания | GC Япония | 4 470 |
| Ри–файн (Re-fine Brite) Оттенки: розовый, Прозрачный, розовый с прожилками, А2,А3,А3,5,В2,С2,D2 Набор:порошок 250 гр+ 260 мл жидкости,2 кисточки, мерный стакан, пипетка, силиконовый стаканчик для замешивания. | Многофункциональная акриловая пластмасса быстрого отверждения(холодная полимеризация) Изменение цвета в течение недели в дистиллированной воде при T 37 -0.12 Прочность на излом 78,6 Твердость по Кнупу (Hk) 13,6 Применение: облицовка металлических каркасов, замков, создание временных коронок, реставрация съемных протезов, замена выпавшего зуба в базисном протезе | YAMAHACHI Япония | 1 800 |
| Ри–файн (Re-fine Brite) Набор: порошок А2 (50гр) гр+А3(50 гр)*2 уп.+А3,5 (50 гр)+розовый с прожилками (50 гр)+жидкость 260 мл. 2 кисточки, мерный стакан, пипетка, силиконовый стаканчик для замешивания. | Многофункциональная акриловая пластмасса быстрого отверждения(холодная полимеризация) Изменение цвета в течение недели в дистиллированной воде при T 37 -0.12 Прочность на излом 78,6 Твердость по Кнупу (Hk) 13,6 Применение: облицовка металлических каркасов, замков, создание временных коронок, реставрация съемных протезов, замена выпавшего зуба в базисном протезе | YAMAHACHI Япония |  |
| Вертекс №4 (500 гр.) порошок (Vertex Castapress) пластмасса холодной полимеризации артикул по каталогу Vertex Dental AVCPP0400500 | Пластмасса для изготовления базисов протезов холодной полимеризации, подходящая для техники отливания/литья, а также для починки, перебазировки частичных протезов. Данный материал обладает идеальной стабильностью цвета, что связано с уникальной системой катализатора. Цвет: прозрачный | Vertex Dental B.V. Нидерланды |  |
| Вертекс №5 (500 гр.) порошок (Vertex Castapress) пластмасса холодной полимеризации артикул по каталогу Vertex Dental AVCPP0500500 | Пластмасса для изготовления базисов протезов холодной полимеризации, подходящая для техники отливания/литья, а также для починки, перебазировки частичных протезов. Данный материал обладает идеальной стабильностью цвета .что связано с уникальной системой катализатора. Цвет: розовый с прожилками | Vertex Dental B.V. Нидерланды | 1 400 |
| Вертекс №6 (1000 гр.) порошок (Vertex Castapress) пластмасса холодной полимеризации артикул по каталогу Vertex Dental AVCPP0601000 | Пластмасса для изготовления базисов протезов холодной полимеризации, подходящая для техники отливания/литья, а также для починки, перебазировки частичных протезов. Данный материал обладает идеальной стабильностью цвета, что связано с уникальной системой катализатора. Цвет: темный розовый с прожилками | Vertex Dental B.V. Нидерланды | 2 440 |
| Вертекс №10 (500 гр.) (Vertex Castapress) порошок пластмасса холодной полимеризации артикул по каталогу Vertex Dental AVCPP1000500 | Пластмасса для изготовления базисов протезов холодной полимеризации, подходящая для техники отливания/литья, а также для починки, перебазировки частичных протезов. Данный материал обладает идеальной стабильностью цвета, что связано с уникальной системой катализатора. Цвет:полупрозрачный розовый с прожилками | Vertex Dental B.V. Нидерланды | 1 720 |
| Вертекс №10 (1 000 гр.) (Vertex Castapress) Порошок пластмасса холодной полимеризации артикул по каталогу Vertex Dental AVCPP1001000 | Пластмасса для изготовления базисов протезов холодной полимеризации, подходящая для техники отливания/литья, а также для починки, перебазировки частичных протезов. Данный материал обладает идеальной стабильностью цвет, что связано с уникальной системой катализатора. Цвет: темный розовый с прожилками | Vertex Dental B.V. Нидерланды | 2 230 |
| Вертекс-жидкость (500 мл) (Vertex Castapress) пластмасса холодной полимеризации артикул по каталогу Vertex Dental AVCPV00500 |  | Vertex Dental B.V. Нидерланды | 1 180 |
| Вертекс-жидкость (250 мл) (Vertex Castapress) пластмасса холодной полимеризации артикул по каталогу Vertex Dental AVCPV00250 |  | Vertex Dental B.V. Нидерланды | 680 |
| Вертекс №3 (1 000 гр.) (Vertex Rapid Simplified (порошок) пластмасса горячей полимеризации артикул по каталогу Vertex Dental AVRSP0301000 | Базисная пластмасса горячей полимеризации, применяемая для изготовления полных и частичных съемных протезов, базисов бюгельных протезов с укороченным и простым режимом полимеризации. Пластмасса на основе полиметилметакрилата, не содержит кадмия, применяется в методике прессования. Кювета помещается в кипящую воду на 20 минут. Охлаждение на воздухе. Цвет: полупрозрачный | Vertex Dental B.V. Нидерланды | 1 800 |
| Вертекс №4 (500 гр.) (Vertex Rapid Simplified (порошок) пластмасса горячей полимеризации артикул по каталогу Vertex Dental AVRSP0400500 | Базисная пластмасса горячей полимеризации, применяемая для изготовления полных и частичных съемных протезов, базисов бюгельных протезов с укороченным и простым режимом полимеризации. Пластмасса на основе полиметилметакрилата, не содержит кадмия, применяется в методике прессования. Кювета помещается в кипящую воду на 20 минут. Охлаждение на воздухе. Цвет: прозрачный | Vertex Dental B.V. Нидерланды |  |
| Вертекс №4 (1 000гр.) (Vertex Rapid Simplified (порошок) пластмасса горячей полимеризации артикул по каталогу Vertex Dental AVRSP0401000 | Базисная пластмасса горячей полимеризации, применяемая для изготовления полных и частичных съемных протезов, базисов бюгельных протезов с укороченным и простым режимом полимеризации. Пластмасса на основе полиметилметакрилата, не содержит кадмия, применяется в методике прессования. Кювета помещается в кипящую воду на 20 минут. Охлаждение на воздухе. Цвет: прозрачный | Vertex Dental B.V. Нидерланды | 1 800 |
| Вертекс №5 (500 гр.) (Vertex Rapid Simplified (порошок) пластмасса горячей полимеризации артикул по каталогу Vertex Dental AVRSP0500500 | Базисная пластмасса горячей полимеризации, применяемая для изготовления полных и частичных съемных протезов, базисов бюгельных протезов с укороченным и простым режимом полимеризации. Пластмасса на основе полиметилметакрилата, не содержит кадмия, применяется в методике прессования. Кювета помещается в кипящую воду на 20 минут. Охлаждение на воздухе. Цвет: розовый с прожилками | Vertex Dental B.V. Нидерланды |  |
| Вертекс №10 (500 гр.) (Vertex Rapid Simplified (порошок) пластмасса горячей полимеризации артикул по каталогу Vertex Dental AVRSP1000500 | Базисная пластмасса горячей полимеризации, применяемая для изготовления полных и частичных съемных протезов, базисов бюгельных протезов с укороченным и простым режимом полимеризации. Пластмасса на основе полиметилметакрилата, не содержит кадмия, применяется в методике прессования. Кювета помещается в кипящую воду на 20 минут. Охлаждение на воздухе. Цвет: полупрозрачный розовый с прожилками | Vertex Dental B.V. Нидерланды | 1 050 |
| Вертекс №10 (1 000 гр.) (Vertex Rapid Simplified (порошок) пластмасса горячей полимеризации артикул по каталогу Vertex Dental AVRSP1001000 | Базисная пластмасса горячей полимеризации, применяемая для изготовления полных и частичных съемных протезов, базисов бюгельных протезов с укороченным и простым режимом полимеризации. Пластмасса на основе полиметилметакрилата, не содержит кадмия, применяется в методике прессования. Кювета помещается в кипящую воду на 20 минут. Охлаждение на воздухе. Цвет: полупрозрачный розовый с прожилками | Vertex Dental B.V. Нидерланды | 2 000 |
| Вертекс жидкость (250 мл.) (Vertex Rapid Simplified пластмасса горячей полимеризации артикул по каталогу Vertex Dental AVRSV00250 |  | Vertex Dental B.V. Нидерланды | 370 |
| Вертекс жидкость (500 мл.) (Vertex Rapid Simplified пластмасса горячей полимеризации артикул по каталогу Vertex Dental AVRSV00500 |  | Vertex Dental B.V. Нидерланды | 620 |
| Виллакрил S (VILLACRIL S) V4 (роза с прожилками) (100 гр. порошка+50 мл.жидкости) | Самотвердеющий полиметакрилатный материал для починок зубных протезов Починка частичных съемных протезов Пропорция смешивания:10 гр.порошка и 5,3 мл жидкости Полное время полимеризации -18 минут | Zhermapol Польша | 400 |
| Виллакрил H Plus (VILLACRIL ) V4 (роза с прожилками) (750 гр.порошка+400 мл.жидкости) | Полиметакрилатный материал для изготовления базисов съемных протезов путем термической полимеризации Полные съемные протезы, частичные съемные протезы | Zhermapol Польша | 1 100 |
| Кастдон (Castdon) 750 гр порошок (розово-прозрачный) № по каталогу Dreve 3873 | самополимеризующийся полимер для изготовления съемных зубных протезов подходит для техники полимеризации под давлением .перебазировки.ремонта | Dreve Германия | 3 200 |
| Кастдон (Castdon liguid) 500 мл жидкость № по каталогу Dreve 3865 | Самополимеризующийся полимер, не содержит кадмия ,на основе метилметакрилата с барбитуратной системой отвердения | Dreve Германия | 2 290 |
| Палапресс (Palapress) 500 гр. (порошок) базисная пластмасса холодной полимеризации | Облицовка бюгельных протезов, ремонт, перебазировки и продления базисов | Heraeus Kulzer Германия |  |
| Палапресс (Palapress) 500 мл (жидкость) базисная пластмасса холодной полимеризации | Базисная пластмасса холодной полимеризации для изготовления бюгельных протезов | Heraeus Kulzer Германия |  |
| Денталон плюс (Dentalon Plus) набор: порошок (6*20 гр.)+45 мл | Ортопедическая пластмасса для изготовления временных коронок и мостов прямым методом | Heraeus Kulzer Германия | 4 500 |
| Стабилопласт (Stabiloplast) Набор:2*10 гр.пластмассы,30 мл.катализатора, 1 пластмассовый шпатель № по каталогу «Ренферт» 448-0004 | Пластмасса-универсал для фиксации, стабилизации, склеивания и блокирования поднутренней. | Renfert Германия | 1 570 |

# Гипсы

| Супергипс–Ц 3ВГ-01 (розовый) 3 класса (5 кг) ведро № по каталогу 2.1.1.1 | Для изготовления моделей при бюгельном протезировании, изготовление комбинированных моделей при протезировании металлокерамикой | Целит г.Воронеж | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Супергипс–Ц 3ГВ-02/35 (желтый) 4 класса (1 кг) банка № по каталогу 2.1.1.3 | Для изготовления комбинированных разборных гипсовых моделей при протезировании металлокерамикой | Целит г.Воронеж | 170 |
| Гипс артикуляционный, (белый) пакет 5 кг |  | ERNST HINRICHS GmbH Dental Германия |  |
| Гипс медицинский (20 кг) | начало схватывания 5 минут конец схватывания 9 минут | Россия ООО «Альфа-Гипс» | 400 |
| Супергипс III класса (ведро 4 кг) белый |  | Россия | 300 |
| Супергипс Convertin Hart (1 кг) IV класса | для отливки рабочих моделей, используемых при изготовлении вкладок, коронок, мостовидных протезов | SpofaDental Чехия | 250 |
| Супергипс Elite Rock (3 кг) IV класса (кремовый) № по каталогу Zhermack С410020 | Изготовление моделей при работе с полными и частичными несъемными протезами Изготовление моделей при работе с имплантируемыми протезами | Zhermack Италия | 520 |
| Супергипс Moldano (голубой) мешок 25 кг (III класса) | Универсальный гипс, твердый Изготовление диагностических моделей Модели для съемных протезов Модели для починок | Heraeus Kulzer Германия | 1 600 |
| Супергипс Фуджирок (GC Fujirock) IV класса (ведро 5 кг) № по каталогу 890222 (цвет: золотисто-коричневый) | Подходит для всех видов ортопедических работ, предотвращает появление сколов при изъятии моделей из слепков, шлифовке, распиливании или полировке. Быстро замешивается (в течение 1 минуты) Продленное рабочее время (более 8 минут) Короткая фаза отверждения (всего 12 минут) Изъятие из слепка возможно всего через 30 минут | GC Япония | 1 890 |
| Супергипс IV класса «Кромотип» (Kromotypo 4) | Моделировочный гипс 4 класса Тиксотропный С цветовой индикацией (желтый цвет указывает на время замешивания, переход к розовому цвету говорит о времени отливки модели. Возвращение к желтой окраске –завершение процесса схватывания. Время насыщения 20 секунд, время смешивания -1 минута 20 секунд, время заливки-3 минуты, время схватывания-7 минут Соотношение для смешивания:22 мл воды на 100 гр гипса Используется для изготовления моделей при несъемном протезировании | Lascod Италия | 780 |
| Супергипс III класса «Кромотип» (Kromotypo 3) | Моделировочный гипс 3 класса Тиксотропный С цветовой индикацией (голубой цвет указывает на время замешивания, переход к фиолетовому цвету говорит о времени отливки модели. Возвращение к голубому-завершение процесса схватывания.етовом к розовереход к розовомуъмном протезированииунд,время заливки-3 минуты,время схватывания-7 минут Время насыщения 20 секунд, время смешивания -1 минута 20 секунд, время заливки-3 минуты, время схватывания-7 минут Соотношение для смешивания:29 мл воды на 100 гр гипса Используется для изготовления моделей при съемном протезировании | Lascod Италия | 730 |

# Жидкости, лаки, клей

| Ваксит (Waxit)спрей 145 мл | Средство для снятия поверхностного напряжения воска и силикона для улучшения качества поверхности литья и моделей. | DeguDent GmbH Германия | 570 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пикосилк (Picosilk) 75 мл.№ по каталогу «Ренферт»1550-0000 | Средство для снятия поверхностного напряжения восковых моделей в технике изготовления коронок, мостов и модельного литья. | Renfert Германия | 550 |
| Geo Waxfinish (15 мл.лака+30 мл.растворителя) № по каталогу «Ренферт»1553-0000 | для получения гладкой поверхности воска гладкие поверхности сокращают время на обработку на 50% в модельном литье участки соединения просто и быстро выровнять с помощью Geo Waxfinish ,за счет этого рабочее время сокращается на 10% | Renfert Германия | 650 |
| Geo Waxfinish (15 мл.лака) № по каталогу «Ренферт»1553-0100 |  | Renfert Германия |  |
| Geo Waxfinish (30 мл. астворителя) № по каталогу «Ренферт»1553-0200 |  | Renfert Германия |  |
| Лигвиколь (Liguicol) (2*20 гр.) № по каталогу «Ренферт»1732-0020 | клей для уплотнения гипсовых моделей защита гипсовых моделей от впитывания воды склеивает гипс, металл, пластмассу и керамику | Renfert Германия | 1 090 |
| Проформ-12 (Proform-12) 60 мл. № по каталогу «Ренферт»1462-0000 | присадка для керамики ,придающая керамическим массам пластичность при моделировании керамика приобретает консистенцию, подобную воску | Renfert Германия | 1 660 |
| Керамикс (Ceramex) (1 литр) № по каталогу «Ренферт»2187-1000 | протравливающее средство для удаления керамики, паковочной массы, металлических окислов. Растворение паковочной массы | Renfert Германия | 1 350 |
| Жидкость «Ортосол Импрес» (400 мл) | Предохраняет оттиски из всех видов альгинатных материалов от размерных деформаций. При обработке оттиска жидкостью на поверхности образуется пленка, которая сохраняет качество оттисков из альгинатных материалов, что дает возможность отсрочить отливку слепка до 3-х суток. | ВладМиВа Россия | 80 |
| Жидкость «Ортосол Адгезив» (125 мл) | Создает ретенционный слой на слепочных ложках и увеличивает адгезию к ним силиконовых оттискных материалов | ВладМиВа Россия | 100 |
| Жидкость концентрат «Ортосол Клинз» (125 мл) | Для очистки алмазных инструментов от альгинатных и гипсовых слепочных масс | ВладМиВа Россия | 100 |
| Отбел (1 литр) | Раствор для отбеливания нержавеющей стали Изделие погружают в нагретый до 50-60 градусов раствор и выдерживают в нем 1-3 минуты, затем извлекают, промывают водой и сушат. | ВладМиВа Россия | 510 |
| Отбел (125 мл) | Раствор для отбеливания нержавеющей стали Изделие погружают в нагретый до 50-60 градусов раствор и выдерживают в нем 1-3 минуты, затем извлекают, промывают водой и сушат. | ВладМиВа Россия | 85 |
| Пикофит (Pico-Fit) лак (15 мл) № по каталогу «Ренферт»1954-0600 (серебряный) | лак для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе любого цвета короткое время высыхания | Renfert Германия | 300 |
| Пикофит (Pico-Fit) лак (15 мл) № по каталогу «Ренферт»1954-0500 (золотой) | лак для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе любого цвета короткое время высыхания | Renfert Германия | 330 |
| Пикофит (Pico-Fit) лак (15 мл) № по каталогу «Ренферт»1954-0200 (красный) | лак для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе любого цвета короткое время высыхания толщина слоя у неразбавленного лака около 12-15 микрон | Renfert Германия | 600 |
| Пикофит (Pico-Fit) лак (15 мл) № по каталогу «Ренферт»1954-0300 (синий) | лак для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе любого цвета короткое время высыхания толщина слоя у неразбавленного лака около 12-15 микрон | Renfert Германия | 600 |
| Пикофит (Pico-Fit) разбавитель(30 мл) № по каталогу «Ренферт»1954-0700 | с помощью разбавителя можно индивидуально регулировать текучесть лака | Renfert Германия | 460 |
| Пикофит (Pico-Fit) набор:( 15 мл. золотого +15 мл. серебряного лака+30 мл.разбавителя) № по каталогу «Ренферт»1954-0400 |  | Renfert Германия | 1 280 |
| Клей секундный (универсальный) № по каталогу «Ренферт»1733-0100 | предназначен для склеивания «Свежего» гипса (примерно 5-6 часов после заливки) подходит для уплотнения поверхностей cклеивает гипс, пластмассу, металл, керамику) | Renfert Германия | 175 |
| Клей секундный (сильнодействующий) № по каталогу «Ренферт»1733-2000 | Быстро твердеющий универсальный клей для гипса, металла, пластмассы, керамики. | Renfert Германия | 190 |
| Лак красный (25 мл)№ покаталогу SCHULER DENTAL 80 510 29 | Штумпфлак, толщина слоя 6 мкм | SCHULER DENTAL Германия | 275 |
| Релаикс (RelyX) (5 мл) жидкость для холодного силанирования/ керамический адгезив (керамический праймер) №2721 по каталогу 3M ESPE | Силанирование конструкций из керамики или металлов перед цементировкой Силанирование конструкций из керамики или металлов при их починке Быстрый ремонт металлокерамики и безметалловой керамики | 3M ESPE США | 1 350 |

# Изолирующие средства

| Изокол-69 (100 гр) лак разделительный | Изоляция пластмассы от гипса | АО «СТОМА» Украина | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Изолак (500 мл) | Изолирующее средство для полимеризуемых пластмасс относительно гипсовых моделей | Целит г.Воронеж | 210 |
| Аполлон Сеп Appollon Sep) (500 мл) | Сепарационная жидкость для базисной пластмассы, изоляция пластмассы от гипса Также эффективен при изоляции гипса от поверхности кюветы Достаточно нанесение одного слоя ,очень чистый препарат ,может наноситься как на холодную ,так и на горячую модель. | YAMAHACHI Япония | 520 |
| Изальгин (125 мл) | Изоляция пластмассы от гипса Изготовлен на основе альгината натрия. | ВладМиВа г.Белгород | 62 |
| Пикосеп (Picosep) (30 мл.) № по каталогу «Ренферт»1552-0030 | жидкое изолирующее средство на силиконовой основе – специально для работы с погружными восками микропленка изолирует гипс от воска и керамики | Renfert Германия | 370 |
| Исо-Стифт (Iso-Stift) № по каталогу «Ренферт»1709-3000 | изолирующий карандаш с двумя рабочими концами для изоляции гипса от керамики и воска | Renfert Германия | 950 |
| Исофикс (Isofix 2000)1 литр № по каталогу «Ренферт»1720-0000 | средство для изоляции гипса от гипса, не образующее пленки, идеально для изготовления разборных моделей | Renfert Германия | 1 690 |
| Исофикс (Isofix 2000)1 литр (дополнительная упаковка) № по каталогу «Ренферт»1720-2000 | средство для изоляции гипса от гипса, не образующее пленки, идеально для изготовления разборных моделей | Renfert Германия | 1 040 |
| Закалочная ванночка (Хартебад)Hartebad (125 мл.) № по каталогу «Ренферт»1719-2000 | самоотверждаемый пластмассовый раствор для отвердения и уплотнения гипсовых моделей поверхность становится очень твердой и водоотталкивающей | Renfert Германия | 580 |

# Песок

| Белэкт (5 кг) 90-75 мкм зернистость №6 | Для удаления паковочной массы, подготовки каракасов перед обжигом, удаление излишней керамической массы, а также для обработки поверхности КХС сплавов. | ВладМиВа Россия | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Белэкт (5 кг) 106-90 мкм зернистость №8 | Для удаления паковочной массы, подготовки каракасов перед обжигом, удаление излишней керамической массы, а также для обработки поверхности КХС сплавов. | ВладМиВа Россия | 600 |
| Белэкт (5 кг) 125-106 мкм зернистость №10 | Для удаления паковочной массы, подготовки каракасов перед обжигом, удаление излишней керамической массы, а также для обработки поверхности КХС сплавов. | ВладМиВа Россия | 600 |
| Белэкт (5 кг) 150-125 мкм зернистость №12 | Для удаления паковочной массы, подготовки каракасов перед обжигом, удаление излишней керамической массы, а также для обработки поверхности КХС сплавов. | ВладМиВа Россия | 600 |
| Белэкт (5 кг) 300-250 мкм зернистость №25 | Обработка поверхностей из хромкобальтовых сплавов, подготовка каркасов из неблагородных сплавов перед обжигом | ВладМиВа Россия | 600 |
| Песок струйный Cobra 50 мкм белого цвета (канистра 5 кг) № по каталогу «Ренферт»1594-1205 | Легкая абразия Мягкое удаление оксидов/распаковка Подготовка каркасов (благородные металлы) Кондиционирование поверхности (керамика/пластмасса) Удаление цемента (благородные металлы. неблагородные металлы) Удаление реактивного слоя/кондиционирование перед протравливанием прессуемой керамики | Renfert Германия | 1 200 |
| Песок струйный Cobra 110 мкм белого цвета (канистра 5 кг) № по каталогу «Ренферт»1583-1005 | Средняя абразия Удаление оксидов /распаковка Подготовка каркаса (благородные металлы/неблагородные металлы) Кондиционирование поверхности (керамика/пластмасса) Подготовка к паянию Кондиционирование поверхностей пластмассовых протезов | Renfert Германия | 1 500 |
| Песок струйный Cobra 125 мкм Розового цвета (канистра 5 кг) № по каталогу «Ренферт»1587-1005 | Средняя абразия Удаление оксидов /распаковка Подготовка каркаса (благородные металлы/неблагородные металлы) Кондиционирование поверхности(керамика/пластмасса) Подготовка к паянию Кондиционирование поверхностей пластмассовых протезов | Renfert Германия | 1 500 |
| Песок струйный Cobra 250 мкм белого цвета (канистра 5 кг) № по каталогу «Ренферт»1583-1005 | Сильная абразия Эффективное удаление оксидов/распаковка (неблагородные металлы) | Renfert Германия | 1 300 |
| Песок струйный 110 мкм (канистра 5 кг) белого цвета |  | ERNST HINRICHS GmbH Dental Германия | 950 |
| Песок струйный 50 мкм (канистра 5 кг) белого цвета |  | ERNST HINRICHS GmbH Dental Германия | 950 |
| Песок струйный 250 мкм (канистра 5 кг) белого цвета |  | ERNST HINRICHS GmbH Dental Германия | 950 |

# Паковочные массы

| Беллавест SH (Bellavest SH) (80*160 гр.)12,8 кг № по каталогу BEGO 54252 | Паковочный материал для точного литья каркасов коронок и мостов с благородными и неблагородными сплавами. Жидкость для замешивания Бегосол НЕ | BEGO Германия | 4 040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бегосол НЕ (Begosol) 5 литров № по каталогу BEGO 51096 | жидкость для замешивания паковочных масс Беллавест в зависимости от типа сплава и области применения Бегосол может быть замешан с дистиллированной водой в соответствии с необходимой концентрацией | BEGO Германия | 2 880 |
| Паковочная масса Z-4 (30*500+4 литра) | мелкозернистая паковочная масса применяется для всех типов сплавов (кроме титана)и прессованной керамики рабочее время 4-6 минут | N&V Бельгия | 7 600 |
| Паковочная масса MG-Vest (45*400 гр. (18 кг)+1 литр) | техника быстрого литья бюгелей применяется для изготовления огнеупорных моделей и литьевых опок | N&V Бельгия | 5 100 |

# Полиры, щетки, круги

| Щетка Bison d.14 мм Диаметр хвостовика 2,35 мм (1 шт) № по каталогу «Ренферт» 763-1000 | Смонтированные щеточки двух диаметров для идеальной полировки на микромоторе Уникальная смесь ворса обеспечивает эффективную и быструю зеркальную полировку сплавов, керамики и облицовочных пластмасс. Идеальный результат с полировальной пастой Opal | Renfert Германия | 44 |
| --- | --- | --- | --- |
| Щетка Bison d.18 мм Диаметр хвостовика 2,35 мм (1 шт) № по каталогу «Ренферт» 766-1000 | Смонтированные щеточки двух диаметров для идеальной полировки на микромоторе Уникальная смесь ворса обеспечивает эффективную и быструю зеркальную полировку сплавов, керамики и облицовочных пластмасс. Идеальный результат с полировальной пастой Opal | Renfert Германия | 50 |
| Круг (хлопчатобумажный) смонтированный d.22 мм (1 шт) № по каталогу «Ренферт» 205-1000 | Для зеркальной полировки пластмассовых зубов и облицовок с помощью микромотора Оптимальное впитывание полировальной пасты, без слипания Длительный срок службы | Renfert Германия | 85 |
| Круг (складчатый из бязи) смонтированный d.100 мм толщина 14 мм (1 шт) № по каталогу «Ренферт» 210-0002 | Для зеркальной полировки больших поверхностей пластмассовых протезов Благодаря косо нарезанному материалу нет узелков Складки способствуют оптимальному охлаждению | Renfert Германия | 370 |
| Круг (льняной с силиконовой пропиткой) d.80 мм толщина 10 мм (1 шт) № по каталогу «Ренферт» 209-0000 | Для предварительной полировки пластмассы протезов с влажной пемзой Отсутствие ворсинок благодаря пропитке Оптимальная полировка и глубоких небных участков | Renfert Германия | 540 |
| Щеточка с козьим ворсом d.19 мм № по каталогу «Ренферт» 204-0000 | Для полировки поверхностей драгоценных металлов и пластмасс Хорошее впитывание полировальной пасты для предварительной и зеркальной полировки Рекомендуемое средство для полировки Opal L | Renfert Германия | 55 |
| Щеточка (узкая) d.36мм № по каталогу «Ренферт» 787-1000 | Классическая щетка для КХС или твердых сплавов благородных металлов с использованием мотора Идеальна для узких участков каркасов Высокая устойчивость щетины и при сильной нагрузке | Renfert Германия |  |
| Полир (диск) d.22 мм темно-серый цвет толщина 3 мм Polisoft A (10 шт) № по каталогу «Ренферт» 90 000 | Для мягкой полировки и эффективного сглаживания твердых сплавов Оптимальная альтернатива резиновым и силиконовым полирам благодаря более высокой эффективности Сглаживание следов шлифовки перед окончательной полировкой Длительный срок службы Создает матовый блеск и плотную поверхность | Renfert Германия | 160 |
| Валики Polisoft (пуля) на дискодержателе d.7мм ,длина 24 мм (1 шт) № по каталогу «Ренферт» 93 -1000 | Выравнивают и полируют поверхности сплавов повышенной твердости Идеальны для выравнивания бюгеля нижней челюсти и закругленных острых краев. Индивидуальный спектр применеия благодаря форме валика | Renfert Германия | 60 |
| Валики Polisoft (пуля) на дискодержателе d.10мм ,длина 28 мм (1 шт) № по каталогу «Ренферт» 93 -2000 | Выравнивают и полируют поверхности сплавов повышенной твердости Идеальны для выравнивания бюгеля нижней челюсти и закругленных острых краев. Индивидуальный спектр применеия благодаря форме валика | Renfert Германия | 60 |
| Полир (диск)d.22 мм серый цвет толщина 3 мм Polisoft (10 шт) № по каталогу «Ренферт» 91-0000 | Эффективно полирует сплавы драгоценных и недрагоценных металлов Хорошо полирует все металлические поверхности Создает матовый шелковый блеск Длительный срок службы | Renfert Германия | 210 |
| Полир (диск)d.22 мм Светло-серый цвет толщина 3,2 мм Polisoft (10 шт) № по каталогу «Ренферт» 86-0000 | Силиконовый полир Для грубой полировки керамики и металла Сильная абразия Идеален для обработки переходов от металла к керамике | Renfert Германия | 220 |
| Щеточка из серебристой проволоки d.19 мм Диаметр хвостовика 2,35 мм № по каталогу «Ренферт» 166 0000 | Предварительная полировка металлических жевательных поверхностей –без абразии Идеальна для сохраненияокклюзионных или аппроксимальных стопоров Шелковый матовый блеск после полировки | Renfert Германия | 75 |
| Полир силиконовый (диск)d.22 мм черный цвет толщина 3,0 мм № по каталогу «NTI» P0401 (1 шт.) | Средне-абразивная насыпка стандартной абразивности для обработки поверхности Для пластмасс, цементов, амальгамы | NTI Германия |  |
| Полир силиконовый (диск)d.22 мм черный цвет толщина 3,0 мм № по каталогу «NTI» P1301 (1 шт.) | Эластичный полир.Для хром-кобальтовых сплавов.2 степени абразивности Для предварительного полирования, устранения царапин, выравнивание поверхности | NTI Германия |  |
| Полир силиконовый (диск)d.22 мм Светло-серый цвет толщина 3,0 мм № по каталогу «NTI» P0301 (1 шт.) | Грубо-абразивная предварительная полировка, сглаживание поверхности, устранение следов режущего инструмента. Полировка керамики | NTI Германия | 31 |
| Полир силиконовый (линза)d.22 мм Светло-серый цвет толщина 3,0 мм № по каталогу «NTI» P0310 (1 шт.) | Грубо-абразивная предварительная полировка, сглаживание поверхности, устранение следов режущего инструмента. Полировка керамики | NTI Германия | 31 |
| Полир силиконовый (диск)d.22 мм розовый цвет толщина 3,0 мм № по каталогу «NTI» P0306 (1 шт.) | средне-абразивная предварительная полировка, создание анатомических форм и получение первично-полированой поверхности Полировка керамики | NTI Германия | 31 |
| Полир силиконовый (диск)d.17 мм розовый цвет толщина 3,0 мм № по каталогу «NTI» P0307 (1 шт.) | средне-абразивная предварительная полировка, создание анатомических форм и получение первично-полированой поверхности Полировка керамики | NTI Германия | 31 |
| Полир силиконовый (диск)d.22 мм розовый цвет толщина 3,0 мм № по каталогу «NTI» P0321 (1 шт.) | Полировка керамики до зеркального блеска | NTI Германия | 31 |
| Полир силиконовый (линза)d.22 мм розовый цвет толщина 3,0 мм № по каталогу «NTI» P0322 (1 шт.) | Полировка керамики до зеркального блеска | NTI Германия | 35 |
| Полир с оксидалюминием (конус)белый цвет длина 10 ,0мм № по каталогу «NTI» P0352 (1 шт.) | Грубо-абразивная обработка керамики | NTI Германия | 50 |
| Полир голубой цвет длина 18 ,0мм № по каталогу «NTI» P0632 (1 шт.) | Грубо-абразивные характеристики насыпки для удаления избыточного слоя пластмасс | NTI Германия |  |
| Полир (пуля) голубой цвет длина 24 ,5мм № по каталогу «NTI» P0634 (1 шт.) | Грубо-абразивные характеристики насыпки для удаления избыточного слоя пластмасс | NTI Германия | 105 |
| Полир (конус) голубой цвет длина 20 ,0мм № по каталогу «NTI» P0636 (1 шт.) | Грубо-абразивные характеристики насыпки для удаления избыточного слоя пластмасс | NTI Германия | 105 |
| Полир (пуля) голубой цвет длина 24 ,5мм № по каталогу «NTI» P0644 (1 шт.) | Мелко-абразивные характеристики насыпки для создания гладкой поверхности пластмасс | NTI Германия | 50 |
| Полир (конус) голубой цвет длина 20 ,0мм № по каталогу «NTI» P0646 (1 шт.) | Мелко-абразивные характеристики насыпки для создания гладкой поверхности пластмасс | NTI Германия | 68 |
| Полир (пуля) желтый цвет длина 24 ,5мм № по каталогу «NTI» P0654 (1 шт.) | силиконовый полир без абразивной насыпки,для зубопротезных и ортодонтических пластмасс полировка до зеркального блеска | NTI Германия | 100 |
| Полир (конус) желтый цвет длина 20 ,0мм № по каталогу «NTI» P0656 (1 шт.) | силиконовый полир без абразивной насыпки,для зубопротезных и ортодонтических пластмасс полировка до зеркального блеска | NTI Германия | 70 |
| Полир (пуля) желтый цвет длина 20 ,0мм № по каталогу «NTI» P0657 (1 шт.) | силиконовый полир без абразивной насыпки,для зубопротезных и ортодонтических пластмасс полировка до зеркального блеска | NTI Германия | 70 |
| Полир (конус утолщен.) серый цвет длина 20,0мм № по каталогу «NTI» P0666 (1 шт.) | силиконовый полир со средне-абразивой насыпкой, для зубопротезных и ортодонтических пластмасс, также для обработки пластмасс, остающихся эластичными после полимеризации регламентное полированиие | NTI Германия | 100 |
| Полир (пуля) серый цвет длина 24,5мм № по каталогу «NTI» P0664 (1 шт.) | силиконовый полир со средне-абразивой насыпкой, для зубопротезных и ортодонтических пластмасс, также для обработки пластмасс, остающихся эластичными после полимеризации регламентное полированиие | NTI Германия | 100 |
| Камень Dura-Green (зеленый)для прямого накончника (НР) (фиссура) 1 шт № по каталогу SHOFU НР 0007 | изготовлены из высококачественного карбида кремния (карборунд), предназначены для быстрого, безосколочного контурирования и финирования керамики,композита,драгметаллов, амальгамы центрированные, быстрорежущие | SHOFU Германия | 45 |
| Камень Dura-Green (зеленый)для прямого накончника (НР) (пуля) 1 шт № по каталогу SHOFU НР 0031 | изготовлены из высококачественного карбида кремния (карборунд), предназначены для быстрого, безосколочного контурирования и финирования керамики,композита,драгметаллов, амальгамы центрированные, быстрорежущие | SHOFU Германия | 57 |
| Камень Dura-Green (зеленый) для прямого накончника (НР) (конус с тупым концом) 1 шт № по каталогу SHOFU НР 0031 | изготовлены из высококачественного карбида кремния (карборунд),предназначены для быстрого,безосколочного контурирования и финирования керамики,композита,драгметаллов, амальгамы центрированные, быстрорежущие | SHOFU Германия | 45 |
| Камень Dura-Green (зеленый) для прямого накончника (НР) (конус с тупым концом) 1 шт № по каталогу SHOFU НР 0042 | изготовлены из высококачественного карбида кремния (карборунд),предназначены для быстрого,безосколочного контурирования и финирования керамики,композита,драгметаллов, амальгамы центрированные, быстрорежущие | SHOFU Германия | 45 |
| Камень Dura-White (белый) для прямого накончника (НР) (конус) 1 шт № по каталогу SHOFU НР 0204 | изготовлены из окиси алюминия, имеют чрезвычайно мелкую зернистость и отлично центрованы, не загрязняют поверхность композитных реставраций. Финирование керамики | SHOFU Германия | 47 |
| Камень Dura-White (белый) для прямого накончника (НР) (шар) 1 шт № по каталогу SHOFU НР 0207 | изготовлены из окиси алюминия, имеют чрезвычайно мелкую зернистость и отлично центрованы, не загрязняют поверхность композитных реставраций. Финирование керамики | SHOFU Германия | 47 |
| Камень Dura-White (белый) для прямого накончника (НР)(фиссура) 1 шт № по каталогу SHOFU НР 0211 | изготовлены из окиси алюминия, имеют чрезвычайно мелкую зернистость и отлично центрованы, не загрязняют поверхность композитных реставраций. Финирование керамики | SHOFU Германия | 47 |
| Полир Ceramiste (серый)для углового наконечника(СА)(пуля) № по каталогу SHOFU СА 0251 | Полировка керамики и зубной эмали Предварительная полировка | SHOFU Германия | 63 |
| Полир Ceramiste (серый) для углового наконечника (СА) (кубок) № по каталогу SHOFU СА 254А | Полировка керамики и зубной эмали Предварительная полировка | SHOFU Германия | 70 |
| Полир Ceramiste (серый) для углового наконечника (СА) (конус) № по каталогу SHOFU СА 256А | Полировка керамики и зубной эмали Предварительная полировка | SHOFU Германия | 70 |
| Полир Ceramaster (серый) для углового наконечника (СА)(конус) № по каталогу SHOFU СА 0124 | Получение глянцевых керамических поверхностей Состав: специфическая силиконовая смесь и алмазные частички | SHOFU Германия | 75 |
| Полир Ceramiste (серый) для прямого наконечника (НР) (чечевица) № по каталогу SHOFU 0261 | Полировка керамики и зубной эмали полировка | SHOFU Германия | 75 |
| Полир Ceramiste (серый) для прямого наконечника (НР) (чечевица) № по каталогу SHOFU 0264 | Полировка керамики и зубной эмали полировка | SHOFU Германия | 75 |
| Полир Ceramiste (серый) для прямого наконечника (НР) (чечевица) № по каталогу SHOFU 0267 | Полировка керамики и зубной эмали Зеркальная полировка | SHOFU Германия | 75 |
| Полир Ceramiste (серый) для прямого наконечника (НР) (чечевица) № по каталогу SHOFU 0268 | Полировка керамики и зубной эмали Зеркальная полировка | SHOFU Германия | 75 |
| Полир Hardie (серый) для прямого наконечника (НР) (конус) № по каталогу SHOFU 0361 | Силиконовый полир содержит высококачественное полировочное средство для полировки твердых сплавов на основе палладия, хром-кобальта и хром-никеля. полировка твердых сплавов | SHOFU Германия | 70 |
| Полир Softcut (серый) для прямого наконечника (НР) (пуля) № по каталогу SHOFU 0563 | специально для контурирования и полировки керамики для финирования и полировки керамических поверхностей пред обжигом | SHOFU Германия | 75 |
| Круги КПП-38-1 (60 шт) d.38 мм толщина 1 мм № по каталогу «Целит» 2.4.8.1. | Круги прорезные зуботехнические изготовлены из абразивного материала, связанного вулканитовой связкой и предназначены для обработки металлических конструкций зубных протезов из НС, КХС и др. сплавов | Целит Россия | 390 |
| Круги КПП-38-2 (30 шт) d.38 мм толщина 2 мм № по каталогу «Целит» 2.4.8.2. | Круги прорезные зуботехнические изготовлены из абразивного материала, связанного вулканитовой связкой и предназначены для обработки металлических конструкций зубных протезов из НС, КХС и др. сплавов | Целит Россия | 235 |
| Круги КПП-38-3 (20 шт) d.38 мм толщина 3 мм № по каталогу «Целит» 2.4.8.3. | Круги прорезные зуботехнические изготовлены из абразивного материала .связанного вулканитовой связкой и предназначены для обработки металлических конструкций зубных протезов из НС, КХС и др.сплавов | Целит Россия | 215 |
| Круги КПП-20-0,5 (70 шт) d.20 мм толщина 0,5 мм № по каталогу «Целит» 2.4.8.4. | Круги прорезные зуботехнические изготовлены из абразивного материала .связанного вулканитовой связкой и предназначены для обработки металлических конструкций зубных протезов из НС, КХС и др.сплавов | Целит Россия | 205 |
| Круги КПП-20-1 (40 шт)d.20 мм толщина 1 мм № по каталогу «Целит» 2.4.8.5. | Круги прорезные зуботехнические изготовлены из абразивного материала, связанного вулканитовой связкой и предназначены для обработки металлических конструкций зубных протезов из НС, КХС и др. сплавов | Целит Россия | 120 |
| Круги шлифовальные зуботехнические эластичные ПП 90 цвет серый или сиреневый (3 круга d.90 мм) № по каталогу «Целит» 2.4.4.1. | для шлиф. мотора обработка коронок, протезов из НС, КХС, драг. металлов | Целит Россия | 250 |
| Круги шлифовальные зуботехнические эластичные ПП 18 цвет черный (40 кругов d.18 мм) № по каталогу «Целит» 2.4.4.5. | для бор. машины обработка коронок, протезов из НС, КХС, драг. металлов | Целит Россия | 220 |
| Круги шлифовальные зуботехнические эластичные ПП 50 цвет черный (8 кругов d.50 мм) № по каталогу «Целит» 2.4.4.6. | для шлиф. мотора универсальные обработка коронок, протезов из НС, КХС, драг. металлов | Целит Россия | 130 |
| Круги полировальные эластичные, прямого профиля с алмазным наполнением ПП 18 цвет черный (1 круг d.18 мм) № по каталогу «Целит» 2.4.6.1. | Для полировки керамических конструкций для бор.машин | Целит Россия |  |
| Круги полировальные эластичные, прямого профиля с алмазным наполнением ПП 18 цвет черный (1 круг d.18 мм) № по каталогу «Целит» 2.4.7.1. | Для полировки стоматологических пластмасс | Целит Россия |  |
| Фильцы на дискодержателях (для бормашины) войлочные для прямого наконечника № по каталогу «Целит» 2.4.11.1. | Для мягкой полировки с применением полировальной пасты поверхностей зубных протезов из НС,КХС,пластмассы | Целит Россия | 360 |

# Диски

| Диск отрезной Plastercut d.30 мм толщина 0,3мм размер хвостовика 2,35 мм № по каталогу «Ренферт» 33-1300 | С алмазным покрытием для выпиливания штампиков из зубного ряда Перфорированный Длительный срок службы гальванизированного алмазного слоя | Renfert Германия | 1 330 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диск отрезной Plastercut d.45 мм толщина 0,35мм размер хвостовика 2,35 мм № по каталогу «Ренферт» 33-1450 | С алмазным покрытием для выпиливания штампиков из зубного ряда Перфорированный Длительный срок службы гальванизированного алмазного слоя | Renfert Германия |  |
| Диск отрезной армированный стекловолокном (1 шт) d.22 мм толщина1,0 мм № по каталогу «Ренферт»58-1022 | Высококачественные и устойчивые, особенно высокая режущая способность при экстремальном запасе прочности | Renfert Германия | 77 |
| Диск отрезной армированный стекловолокном (1 шт) d.40 мм толщина1,0 мм № по каталогу «Ренферт»58-1040 | Высококачественные и устойчивые, особенно высокая режущая способность при экстремальном запасе прочности | Renfert Германия | 72 |
| Диск отрезной армированный стекловолокном (1 шт) d.40 мм толщина1,0 мм № по каталогу «Ренферт»59-1040 | Прочная, недорогая версия. Для обрезки толстых литников и обработки каркасов модельного литья. | Renfert Германия | 60 |
| Диск отрезной армированный стекловолокном (1 шт) d.22 мм толщина1,0 мм № по каталогу «Ренферт»59-1022 | Прочная, недорогая версия. Для обрезки толстых литников и обработки каркасов модельного литья. | Renfert Германия | 62 |
| Диск отрезной (1 шт) d.24 мм толщина1,0 мм № по каталогу «Ренферт» 67-2000 | Длительный срок службы при высокой режущей мощности. Для обрезки литников у кобальто - хромовых сплавов. Прочный. Особенно хорошо подходит для обработки каркасов модельного литья. Очень крепкий. Для шлифовки литников и обработки кобальто-хромовых сплавов. | Renfert Германия | 15 |
| Диск отрезной d.32 мм толщина 1,0 мм № по каталогу «Ренферт» 68-2000 (1 шт) | Длительный срок службы при высокой режущей мощности. Для обрезки литников у кобальто - хромовых сплавов. Прочный. Особенно хорошо подходит для обработки каркасов модельного литья. Очень крепкий. Для шлифовки литников и обработки кобальто-хромовых сплавов. | Renfert Германия | 15 |
| Диск отрезной d.37 мм толщина1,0 мм № по каталогу «Ренферт» 66-2000 | Длительный срок службы при высокой режущей мощности. Для обрезки литников у кобальто - хромовых сплавов. Прочный. Особенно хорошо подходит для обработки каркасов модельного литья. Очень крепкий. Для шлифовки литников и обработки кобальто-хромовых сплавов. | Renfert Германия | 15 |
| Диск отрезной (1 шт) d.38 мм толщина1,0 мм № по каталогу «Ренферт» 65-2000 | Длительный срок службы при высокой режущей мощности.Для обрезки литников у кобальто - хромовых сплавов. Прочный.Особенно хорошо подходит для обработки каркасов модельного литья. Очень крепкий. Для шлифовки литников и обработки кобальто-хромовых сплавов. | Renfert Германия | 15 |
| Диск отрезной для благородных металлов (1 шт) d.22 мм толщина0,3 мм № по каталогу «Ренферт» 72-0000 | Тонкие, прочные на изгиб отрезные диски для драгоценных металлов, с малой абразией | Renfert Германия |  |
| Диск отрезной Ultra-Fine (1 шт) d.22 мм толщина0,3 мм № по каталогу «Ренферт» 71-0000 | Тонкий и прочный диск для драгоценных металлов. Подходит для самых тонких сепарационных работ. | Renfert Германия | 45 |
| Диск отрезной для благородных металлов(1 шт) d.22 мм толщина0,3 мм № по каталогу «Ренферт» 74-0000 | Универсальный: для разрезания. сепарации и шлифовки драгоценных металлов и керамики Не оставляет темных следов на керамике Хорош для выравнивания переходов от металла к керамике | Renfert Германия | 15 |
| Диск отрезной для керамики Bi-Flex (1 шт) d.22 мм толщина 0,15 Размер хвостовика 2,35 мм № по каталогу «Ренферт» 27-1000 | Очень гибкий отрезной диск для керамики с двухсторонним покрытием Тонкий алмазный слой для бережного сепарирования и окнтурирования | Renfert Германия | 780 |
| Диск отрезной для керамики (1 шт) d.22 мм толщина 0,38 № по каталогу «Ренферт» 69-2000 | Отрезной диск для сепарирования и обработки керамических мостовидных протезов Высокая прочность и малый нагрев | Renfert Германия | 22 |
| Диск отрезной для керамики (1 шт) d.22 мм толщина 0,2 № по каталогу «Ренферт» 70-2000 | Супертонкий специальный диск для точного сепарирования керамических протезов | Renfert Германия | 25 |
| Диск отрезной для керамики Turbo-FlexS (1 шт) d.19 мм толщина 0,15 размер хвостовика 2,35 мм № по каталогу «Ренферт» 29-0100 | Алмазный отрезной диск для сепарирования керамики, с двухсторонним покрытием и с зубьями. Насечки обеспечивают охлаждение и удаление пыли при щлифовке | Renfert Германия | 945 |
| Диск отрезной для керамики со спеченным алмазом Ulracut (1 шт) d.20 мм толщина 0,15 размер хвостовика2,35 мм № по каталогу «Ренферт» 73-0000 | Алмазный диск для сепарирования керамики, со спеченным алмазом с двух сторон. | Renfert Германия | 2 180 |
| Диск разрезания и шлифования всех ходовых сплавов. Dynex (1 шт) d.22 мм толщина 0,3 № по каталогу «Ренферт» 57-0322 | Высокопрочный отрезной диск с двойной крестообразной армировкой из стекловолокна Супер -гибкий Для всех благородных и неблагородных сплавов для коронок и мостовидных протезов | Renfert Германия |  |
| Диск разрезания и шлифования всех ходовых сплавов. Dynex (1 шт) d.40 мм толщина 0,5 № по каталогу «Ренферт» 57-0540 | Высокопрочный отрезной диск с двойной крестообразной армировкой из стекловолокна Супер -гибкий Для всех благородных и неблагородных сплавов для коронок и мостовидных протезов | Renfert Германия |  |
| Диск разрезания и шлифования всех ходовых сплавов. Dynex (1 шт) d.40 мм толщина 0,1 № по каталогу «Ренферт» 57-1040 | Высокопрочный отрезной диск с двойной крестообразной армировкой из стекловолокна Супер -гибкий Для всех благородных и неблагородных сплавов для коронок и мостовидных протезов | Renfert Германия | 100 |
| Диски алмазные для прямого наконечника HP в футляре на дискодержателе Стандартный «М» |  | СС Вайт Италия | 330 руб. |
| Диски алмазные для прямого наконечника HP, в футляре, на дискодержателе Тонкие «Flex» |  | СС Вайт Италия | 340 руб. |
| Диски алмазные для прямого наконечника HP, в футляре, на дискодержателе супертонкие «F» |  | СС Вайт Италия | 352 руб. |
| Диск алмазный 80 мкм двухсторонний d.9 мм | Изображение и характеристику см. в конце прайса | АГРИ г.Казань | 35 |
| Диск алмазный 80 мкм двухсторонний d.16 мм | Изображение и характеристику см. в конце прайса (приложение) | АГРИ г.Казань | 35 |
| Диск алмазный 80 мкм двухсторонний d.19 мм | Изображение и характеристику см. в конце прайса (приложение) | АГРИ г.Казань | 45 |
| Диск алмазный 80 мкм двухсторонний d.22 мм | Изображение и характеристику см. в конце прайса (приложение) | АГРИ г.Казань | 60 |
| Диск алмазный 80 мкм двухсторонний d.25 мм | Изображение и характеристику см. в конце прайса (приложение) | АГРИ г.Казань | 60 |
| Диск алмазный 80 мкм двухсторонний d.30 мм «Гипс» | Изображение и характеристику см. в конце прайса (приложение) | АГРИ г.Казань | 68 |
| Диск алмазный 80 мкм двухсторонний d.45 мм «Гипс» | Изображение и характеристику см. в конце прайса (приложение) | АГРИ г.Казань | 150 |
| Диск алмазный 35 мкм «Супер» двухсторонний d.16 мм | Изображение и характеристику см. в конце прайса (приложение) | АГРИ г.Казань | 65 |
| Диск алмазный 35 мкм «Супер» двухсторонний d.19 мм | Изображение и характеристику см. в конце прайса (приложение) | АГРИ г.Казань | 70 |
| Диск алмазный 35 мкм «Супер» двухсторонний d.22 мм | Изображение и характеристику см. в конце прайса (приложение) | АГРИ г.Казань | 80 |

# Кисточки

| Кисточка Takanishi размер № 1 № по каталогу «Ренферт»1714-0001 | Искусственный ворс Всегда одинаковая эластичность наконечника | Renfert Германия | 250 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кисточка Takanishi размер № 2 № по каталогу «Ренферт»1714-0002 | Искусственный ворс Всегда одинаковая эластичность наконечника | Renfert Германия | 250 |
| Кисточка Takanishi размер № 3 № по каталогу «Ренферт»1714-0003 | Искусственный ворс Всегда одинаковая эластичность наконечника | Renfert Германия | 250 |
| Кисточка Takanishi размер № 4 № по каталогу «Ренферт»1714-0004 | Искусственный ворс Всегда одинаковая эластичность наконечника | Renfert Германия | 270 |
| Кисточка Takanishi размер № 5 № по каталогу «Ренферт»1714-0005 | Искусственный ворс Всегда одинаковая эластичность наконечника | Renfert Германия | 300 |
| Кисточка Takanishi размер № 6 № по каталогу «Ренферт»1714-0006 | Искусственный ворс Всегда одинаковая эластичность наконечника | Renfert Германия |  |
| Кисточка Takanishi размер № 8 № по каталогу «Ренферт»1714-0008 | Искусственный ворс Всегда одинаковая эластичность наконечника | Renfert Германия | 530 |
| Кисточка Takanishi размер № 10 № по каталогу «Ренферт»1714-0010 | Искусственный ворс Всегда одинаковая эластичность наконечника | Renfert Германия | 900 |
| Кисточка Takanishi размер № 12 № по каталогу «Ренферт»1714-0012 | Искусственный ворс Всегда одинаковая эластичность наконечника | Renfert Германия |  |
| Кисточка Takanishi размер № 14 № по каталогу «Ренферт»1714-0014 | Искусственный ворс Всегда одинаковая эластичность наконечника | Renfert Германия | 1 200 |
| Кисточка Takanishi размер № 1/0 № по каталогу «Ренферт»1714-0110 | Искусственный ворс Всегда одинаковая эластичность наконечника | Renfert Германия |  |
| Кисточка Takanishi размер № 2/0 № по каталогу «Ренферт»1714-0120 | Искусственный ворс Всегда одинаковая эластичность наконечника | Renfert Германия |  |
| Кисточка Takanishi для опакеров № по каталогу «Ренферт»1714-0200 | Искусственный ворс Короткий устойчивый кончик для оптимального нанесения масс Идеальна для нанесения опакера на облицуемую поверхность | Renfert Германия | 360 |
| Кисточки Takanishi для красителей по 2 размера 00 и 000 № по каталогу «Ренферт»1701-0000 | Искусственный ворс Ворс наполовину короче по сравнению с обычными кистями | Renfert Германия |  |
| Кисточка Ceramicus размер № 01 № по каталогу «Ренферт»1716-0001 | Смешанный ворс (особый материал) Высокая упругость кончика кисти позволяет без проблем набирать солидные порции керамики ,при этом не деформируясь. Оптимальное впитывание воды | Renfert Германия | 400 |
| Кисточка Ceramicus размер № 02 № по каталогу «Ренферт»1716-0002 | Смешанный ворс (особый материал) Высокая упругость кончика кисти позволяет без проблем набирать солидные порции керамики ,при этом не деформируясь. Оптимальное впитывание воды | Renfert Германия | 400 |
| Кисточка Ceramicus размер № 04 № по каталогу «Ренферт»1716-0004 | Смешанный ворс (особый материал) Высокая упругость кончика кисти позволяет без проблем набирать солидные порции керамики ,при этом не деформируясь. Оптимальное впитывание воды | Renfert Германия | 400 |
| Кисточка Ceramicus размер № 06 № по каталогу «Ренферт»1716-0006 | Смешанный ворс (особый материал) Высокая упругость кончика кисти позволяет без проблем набирать солидные порции керамики ,при этом не деформируясь. Оптимальное впитывание воды | Renfert Германия | 650 |
| Кисточка Ceramicus размер № 08 № по каталогу «Ренферт»1716-0008 | Смешанный ворс (особый материал) Высокая упругость кончика кисти позволяет без проблем набирать солидные порции керамики ,при этом не деформируясь. Оптимальное впитывание воды | Renfert Германия | 780 |
| Кисточка Ceramicus Big Braush № по каталогу «Ренферт»1716-0088 | Смешанный ворс (особый материал) Высокая упругость кончика кисти позволяет без проблем набирать солидные порции керамики ,при этом не деформируясь. Оптимальное впитывание воды | Renfert Германия |  |
| Кисточка Ceramicus размер № 1/0 № по каталогу «Ренферт»1716-0110 | Смешанный ворс (особый материал) Высокая упругость кончика кисти позволяет без проблем набирать солидные порции керамики ,при этом не деформируясь. Оптимальное впитывание воды | Renfert Германия |  |
| Кисточка Ceramicus размер № 2/0 № по каталогу «Ренферт»1716-0120 | Смешанный ворс (особый материал) Высокая упругость кончика кисти позволяет без проблем набирать солидные порции керамики ,при этом не деформируясь. Оптимальное впитывание воды | Renfert Германия |  |
| Кисточка Ceramicus для опакеров № по каталогу «Ренферт»1716-0200 | Смешанный ворс (особый материал) Высокая упругость кончика кисти позволяет без проблем набирать солидные порции керамики ,при этом не деформируясь. Оптимальное впитывание воды | Renfert Германия |  |
| Кисточка Genius для керамики с многофункциональной ручкой (набор из 4-х кисточек) № по каталогу «Ренферт»1715-0000 | Натуральный воск Многофункциональная ручка: Защита кончика кисти, отсутствие скольжения благодаря структурированию | Renfert Германия |  |
| Кисточка Genius для керамики с многофункциональной ручкой, размер 2 № по каталогу «Ренферт»1715-0002 | Натуральный воск Многофункциональная ручка: Защита кончика кисти, отсутствие скольжения благодаря структурированию | Renfert Германия |  |
| Кисточка Genius для керамики с многофункциональной ручкой, размер 4 № по каталогу «Ренферт»1715-0004 | Натуральный воск Многофункциональная ручка: Защита кончика кисти, отсутствие скольжения благодаря структурированию | Renfert Германия |  |
| Кисточка Genius для керамики с многофункциональной ручкой, размер 6 № по каталогу «Ренферт»1715-0006 | Натуральный воск Многофункциональная ручка: Защита кончика кисти, отсутствие скольжения благодаря структурированию | Renfert Германия | 1 300 |
| Кисточка Genius для керамики с многофункциональной ручкой, размер 8 № по каталогу «Ренферт»1715-0008 | Натуральный воск Многофункциональная ручка: Защита кончика кисти, отсутствие скольжения благодаря структурированию | Renfert Германия | 2 300 |
| Кисточка Profi для керамики. Набор из 6 кисточек разных размеров(без кисточек для опакеров) № по каталогу «Ренферт»1711-0100 | Натуральный ворс В обжимном кольце специальный утяжелитель для оптимального баланса Удобная работа благодаря эргономичной ручке | Renfert Германия |  |
| Кисточка Profi для красителей. Размер 2/0 № по каталогу «Ренферт»1711-0120 | Натуральный ворс В обжимном кольце специальный утяжелитель для оптимального баланса Удобная работа благодаря эргономичной ручке Тончайший кончик кисточки для минимального количества керамики | Renfert Германия |  |
| Кисточка Profi для глазури. Размер 6/0 № по каталогу «Ренферт»1711-0106 | Натуральный ворс В обжимном кольце специальный утяжелитель для оптимального баланса Удобная работа благодаря эргономичной ручке Тончайший кончик кисточки для минимального количества керамики Более широкий кончик кисточки Идеальна, чтобы «вмассировать» глазурь | Renfert Германия | 400 |
| Кисточка Profi очищающая кисточка № по каталогу «Ренферт»1711-0105 | Натуральный ворс В обжимном кольце специальный утяжелитель для оптимального баланса Удобная работа благодаря эргономичной ручке Тончайший кончик кисточки для минимального количества керамики Уплотнение модели Удаление излишних частиц керамики | Renfert Германия |  |
| Кисточка Profi кисточка для опакеров № по каталогу «Ренферт»1711-0200 | Натуральный ворс В обжимном кольце специальный утяжелитель для оптимального баланса Удобная работа благодаря эргономичной ручке Тончайший кончик кисточки для минимального количества керамики | Renfert Германия | 430 |
| Кисточка Profi для керамики. Размер 4 № по каталогу «Ренферт»1711-0004 | Натуральный ворс В обжимном кольце специальный утяжелитель для оптимального баланса Удобная работа благодаря эргономичной ручке Тончайший кончик кисточки для минимального количества керамики | Renfert Германия |  |
| Кисточка Profi для керамики. Размер 6 № по каталогу «Ренферт»1711-0006 | Натуральный ворс В обжимном кольце специальный утяжелитель для оптимального баланса Удобная работа благодаря эргономичной ручке Тончайший кончик кисточки для минимального количества керамики | Renfert Германия | 945 |
| Кисточка Profi для керамики. Размер 8 № по каталогу «Ренферт»1711-0008 | Натуральный ворс В обжимном кольце специальный утяжелитель для оптимального баланса Удобная работа благодаря эргономичной ручке Тончайший кончик кисточки для минимального количества керамики | Renfert Германия | 2 600 |
| Кисточка Kolinsky для керамики. Размер 0/1 № по каталогу «Ренферт»1713-1110 | Натуральный ворс Кисточка для красителей Целенаправленное нанесение минимальных доз красителей | Renfert Германия | 280 |
| Кисточка Kolinsky для керамики. Размер 1 № по каталогу «Ренферт»1713-1001 | Натуральный ворс Кисточка для красителей Целенаправленное нанесение минимальных доз красителей | Renfert Германия | 520 |
| Кисточка Kolinsky для керамики. Размер 2 № по каталогу «Ренферт»1713-1002 | Натуральный ворс Кисточка для корректур Дополнение окклюзионных или аппроксимальных контактных точек | Renfert Германия | 230 |
| Кисточка Kolinsky для керамики. Размер 4 № по каталогу «Ренферт»1713-1004 | Натуральный ворс Моделирование керамики на более крупных участках | Renfert Германия | 320 |
| Кисточка Kolinsky для керамики. Размер 6 № по каталогу «Ренферт»1713-1006 | Натуральный ворс Моделирование керамики на более крупных участках | Renfert Германия | 500 |
| Кисточка Kolinsky для керамики. Размер 8 № по каталогу «Ренферт»1713-1008 | Натуральный ворс Универсальное использование –от моделирования тончайших деталей и до больших поверхностей | Renfert Германия | 600 |
| Специальная кисточка для всех керамических работ из беличьего ворса № по каталогу «Ренферт»1712-0000 | Натуральный ворс Мягкая кисточка с широкой поверхностью для выравнивания и чистки керамических моделей Узкая сторона обеспечивает доступ в межзубные участки | Renfert Германия | 1 200 |
| Кисточка для воска № по каталогу «Ренферт»1705-0000 | Комбинированный ворс На одном конце большая кисточка: полировка и чистка восковых моделей На другом маленькая кисточка: изоляция штампиков | Renfert Германия | 550 |
| Кисть для воска № по каталогу YETI 985-0000 | Специальная кисть мягко выравнивает и сглаживает поверхности воска после скобления, без изменения характеристик вырезанного зуба. | YETI Германия | 370 |

# Палитры

| Палитра Tropical № по каталогу «Ренферт»1066-0000 | Размер:длина235 мм, ширина 170 мм Три покрытых глазурью углубления Для смешиваемых жидкостей или красителей Большая палитра для работы с керамикой, с функцией сохранения влаги | Renfert Германия | 4 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Палитра Tropicalino № по каталогу «Ренферт»1068-0000 | Размер: длина 160 мм, ширина 116 мм Для смешивания керамики, с функцией удержания влаги Однородный ,диффундирующий материал палитры непрерывно обеспечивает керамику необходимым количеством жидкости | Renfert Германия | 2 800 |
| Палитра Tropicana № по каталогу «Ренферт»1067-0000 | Размер:длина 235 мм, ширина 170 мм Для смешивания керамики, с функцией удержания влаги Однородный, диффундирующий материал палитры непрерывно обеспечивает керамику необходимым количеством жидкости 12 больших ячеек для отдельного размещения керамики,7 более мелких,4 для красителей | Renfert Германия | 6 650 |
| Палитра Tropicanina № по каталогу «Ренферт»1069-0000 | Размер: длина 160 мм, ширина 116 мм Для смешивания керамики ,с функцией удержания влаги Однородный, диффундирующий материал палитры непрерывно обеспечивает керамику необходимым количеством жидкости 4 больших ячейки,8 маленьких ячеек,3 покрытых глазурью ячейки | Renfert Германия | 4 200 |
| Палитра для смешивания керамики № по каталогу «Ренферт»1051-0000 | Размер: длина 155 мм, ширина 95 мм Для смешивания керамических масс и красителей Клиновидные углубления для оптимального расположения керамических масс | Renfert Германия | 1 700 |
| Палитра Stain-Mix № по каталогу «Ренферт»1065-0000 | Размер:длина 155 мм, ширина 95 мм Керамическая палитра для смешивания красителей с прозрачной или черной крышкой. 30 мелких ячеек для красителей,1 большая ячейка для глазури, черная крышка для светоотверждаемых красителей. | Renfert Германия | 1 600 |
| Палитра Melody № по каталогу «Ренферт»1058-0100 | Размер: длина 143 мм, ширина 85 мм Керамическая палитра с индивидуальными ячейками для смешивания керамических красителей 16 клиновидных ячеек для красителей,4 плоских ячейки для индивидуального смешивания красителей. Отдельная ячейка под жидкость для смешивания. | Renfert Германия | 1 900 |

# Материалы для полировки

| Паста Кохинор (Kohinor) 5 гр. № по каталогу «Ренферт»516-0001 | Зеркальная полировка керамики Очень экономное расходывание Адгезивная алмазная паста, идеальна для «ручной полировки» | Renfert Германия | 1 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Паста Бринелль Л (Brinell L) шприц 5 мл № по каталогу «Ренферт»519-0001 | Зеркальная полировка драгоценных сплавов под керамику и керамики Обогащена алмазным порошком Экономное дозирование из аппликатора | Renfert Германия | 1 300 |
| Паста Сапфир (Sapfir) (250 гр.) № по каталогу «Ренферт»515-0000 | Зеркальная полировка коронок и мостов из драгоценных и кобальто -хромовых сплавов Универсальное применение для всех сплавов Экономное расходование | Renfert Германия | 800 |
| Паста универсальная (бежевый цвет)200 гр № по каталогу «Ренферт»513-1000 | зеркальная полировки всех пластмасс для протезов твердая полировальная паста очень экономичная | Renfert Германия | 200 |
| Паста Опал (Opal L) 35 гр.(белая) № по каталогу «Ренферт»520-0001 | зеркальная полировка всех облицовочных пластмасс с помощью микромотора особенно хорошо подходит для светоотверждаемых пластмасс быстрый полировальный эффект | Renfert Германия | 440 |
| Жидкое средство Ресилит (Resilit) (500 мл) № по каталогу «Ренферт»518-2000 | зеркальная полировка металла и пластмассы универсальное применение, немедленный зеркальный блеск практичный флакон с дозатором очень экономично | Renfert Германия | 750 |
| Паста «Tiger multi» (400 гр.) | Для предварительной полировки различных материалов - от пластмассы до металла Мелкодисперсный порошок оксида алюминия способствует наиболее эффективной полировке Паста легко очищается от рабочих инструментов и приборов, не оставляет маслянистых следов | YAMAHACHI Япония | 1 500 |
| Паста универсальная полировочная (Universal Polishing Paste) тюбик 100 гр. № по каталогу Ivoclar Vivadent 573660 | Финишная полировка пластмассовых и металлических реставраций | Ivoclar Vivadent Лихтенштейн | 340 |
| Паста Полисет № 1 (паста ГОИ) (50 гр.) | Полировка изделий из нержавеющей стали, меди, никеля, хром -кобальтовых сплавов | ВладМиВа Россия | 85 |
| Паста Полисет № 2 (50 гр.) | Полировка протезов из пластмассы | ВладМиВа Россия | 50 |
| Паста Полисет № 3 (50 гр.) | Универсальная паста для керамики и пластмассы | ВладМиВа Россия | 70 |
| Паста Полисет № 4 (50 гр.) | Для полировки изделий из пластмасс | ВладМиВа Россия | 90 |
| Полисет (порошок 4 кг.) | Для полировки протезов из пластмасс Порошок смешивают с необходимым количеством воды до образования суспензии. | ВладМиВа Россия | 180 |
| Порошок полировальный «Полир-про» 4 кг № по каталогу «Целит» 2.5.1.1. | Зеркальная полировка пластмассовых и металлических съемных зубных протезов | Целит Россия | 280 |
| Паста «Поликрон» (паста ГОИ) 50 гр. № по каталогу «Целит» 2.5.2.1. | Для доведения до зеркального блеска конструкций из КХС,НС и др.металлов | Целит Россия | 110 |

# Штифты беззольные

| Штифты беззольные Юниклип (Uniclip) № по каталогу С215U (100 шт.) | №108 белые(длина7,46мм+5мм) №208желтые (длина 9,2 мм+5,5мм) №308красные (длина11мм+6мм) №110 синие(длина7,6мм+5мм) №210 зеленые (9,3мм+5,5 мм) №310 черные(11мм+6мм) | Dentsplay Maillefer Швейцария | 1 700- 2 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект штифтов Юниклип (Uniclip) № по каталогу С226U-0,8 мм | Набор :3*40 шт,6 разверток, ручка Штифты: белые, желтые. Красные Точная припасовка в канале, благодаря рентгеноконтрастности, дизайн головки обеспечивает хорошую фиксацию в слепке. | Dentsplay Maillefer Швейцария | 2 840 |
| Комплект штифтов Юниклип (Uniclip) № по каталогу С226U-1,00 мм | Набор :3*40 шт,6 разверток, ручка Штифты: голубые,зеленые,черные Точная припасовка в канале, благодаря рентгеноконтрастности, дизайн головки обеспечивает хорошую фиксацию в слепке. | Dentsplay Maillefer Германия | 2 840 |
| Штифты беззольные система Преци-Пост M (набор)№2001 по каталогу CEKA | Состав:1 желтый бор-развертка,1 голубой бор-развертка,25 клинических штифтов(желтых),25 клинических штифтов (голубых),25 лабораторных штифтов (желтых),25 лабораторных штифтов (голуб) | CEKA Бельгия | 1 670 |
| Штифты беззольные система Преци-Пост M (50 шт) №2002В по каталогу CEKA | Клинические штифты (голубые) диаметр - 1 мм, общая длина-16,7 мм | CEKA Бельгия | 440 |
| Штифты беззольные система Преци-Пост M (50 шт) №2002G по каталогу CEKA | Клинические штифты (желтые) диаметр-0,8 мм, общая длина -14,1 мм | CEKA Бельгия | 450 |
| Штифты беззольные система Преци-Пост M (50 шт) №2003В по каталогу CEKA | Лабораторные штифты (голубые) диаметр - 1 мм, общая длина -18 мм | CEKA Бельгия | 470 |
| Штифты беззольные система Преци-Пост M (50 шт) №2003GL по каталогу CEKA | Лабораторные штифты (желтые) диаметр - 1 мм, общая длина -18 мм | CEKA Бельгия | 470 |
| Развертка для желтых штфтов №2004 G по каталогу CEKA |  | CEKA Бельгия | 560 |
| Развертка для голубых штфтов № 2004 B по каталогу CEKA |  | CEKA Бельгия | 560 |
| Штифты беззольные (60 шт) зеленые |  | SDI | 290 |

# Сплавы и металлы

| Сплав легкоплавкий (1 шт) 60 гр. | Для изготовления штампов, моделей, используемых в производстве коронок, кламмеров, бюгельных протезов В упаковке 5 шт. по 60 гр. | ВладМива Россия | 9 900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сплав Хераниум Heraenium NA (1 кг) | NiCrMo –сплав для изготовления коронок и мостов керамической облицовкой Превосходная адгезия металла с керамикой Исключительная коррозийная стойкость | Heraeus Германия | 130 |

# Зубы искусственные

| Зубы искусственные пластмассовые Эстедент-02 (4 полных гарнитура 28 зубов в коробке) | Зубы изготовлены на основе сшитых акриловых полимеров. Они обладают флуоресцирующим эффектом. Выпускаются 9 оттенков | АО «СТОМА» Украина | 520 |
| --- | --- | --- | --- |
| Зубы искусственные пластмассовые Эстедент-02 (20 полных гарнитура 28 зубов в тубе) | Цвета:33,34,35,36,38 Размеры 25/12,26/12,27/13,28/13,29/13,30/14,31/14 | АО «СТОМА» Украина | 1 700 |
| Зубы Спофадент плюс акриловые (в коробке 28 шт) | Акриловые трехслойные сетчатые зубы | SpofaDental | 320 |
| Зубы Примадент (на планках 28 шт) | Трехслойные с опаловым эффектом | PoliDent Словения | 1 340 |
| Зубы акриловые (в боксе) 20 полных гарнитуров по 28 зубов. | Фронтальная группа -двухслойные акриловые зубы серии New Ace,боковая группа -однослойные Million. Таблицу фасонов зубов можно посмотреть в конце прайса (приложение) | YAMAHACHI Япония | 2 400 |
| Зубы акриловые (на планке) гарнитур 28 зубов. | Фронтальная группа -двухслойные акриловые зубы серии New Ace,боковая группа -Naperce Таблицу фасонов зубов можно посмотреть в конце прайса (приложение) | YAMAHACHI Япония | 230 |
| Зубы Crisma на планке (28 шт.) | Трехслойные акриловые зубы Формы зубов по верхним фронтальным:№01,04,07,10,13,16,19,25,28, 31,34,37,40 | Technodent Industries Пакистан | 230 |

# Изготовление индивидуальных ложек

| Карбопласт (порошок 200 гр+100 гр жидкости) | Изготовление индивидуальных оттискных ложек Быстрая полимеризация без технических средств Высокая пластичность | АО «СТОМА» Украина |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bisico Luxa Tray № 03250 по каталогу Bisico (50 шт) | Светоотверждаемый материал для изготовления индивидуальных ложек. Подходит для изготовления и верхней и нижней ложек. Легко моделируется и обрабатывается, для отверждения подходят ультрафиолетовые или галогеновые лампы. | Bisico Германия | 2 900 |
| Preci Tray (50 шт.) размер пластин 70*100 мм, толщина 2,2 мм № по каталогу 890-1000 (розовый) 890-1020 (светло-бежевый) 890-1010 (голубой) | Светоотверждаемый материал для изготовления индивидуальных ложек. Подходит для верхних и нижних челюстей, легко адаптируется к модели. 3 различных цвета | YETI Германия | 3 000 |

# Дублирование

| Дегуформ (Deguform) (2*1 кг) компоненты А и В | Жидкотекучий, аддитивный дублирующий силикон. Компонент А-белый,компонент В-голубой Соотношение при смешивании 1:1 Рабочее время (вкл.промешивание) около 5 минут Время схватывания (около 45 минут) Конечная твердость (Shore А) 14 -16 Линейная усадка 0,08% | DeguDent Германия | 5 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Хераформ (Heraform) 2 кг (по 1 кг типА+В) | Силиконовая дублировочная масса 1:1 Масса аддитивно - сетчатая, не дающая усадки, применяется при дублировании моделей. Компоненты А и В приготавливаются в соотношении 1:1 Хераформ отличается точностью исполнения по форме, а также хорошими текучими свойствами. Твердость по Шору 20 | Heraeus Kulzer Германия | 3 100 |
| Precisil 2 кг (1 кг тип А+1кг тип В) | Силикон дополнительной полимеризации для дублирования моделей высокая стабильность, очень точное воспроизведение деталей полное отвердение даже при контакте с воском равномерно-текущий .очень эластичный дозирование 1:1 Твердость по шкале Шора А20 | YETI Германия |  |

# Окклюзионный спрей и артикуляционная бумага

| Окклюзионный спрей «Arti-spray» (75 мл) № по каталогу Bausch ВК-285 (белый) ВК-286 (красный) ВК-287 (синий) ВК-288 (зеленый) | Универсальный цветной индикатор для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов. Легко дозируется и образует тонкий слой краски, легко удаляемый водой Состоит из физиологически нейтральных веществ | Bausch Германия | 680 |
| --- | --- | --- | --- |
| Окклюзионный спрей «Омнидент»(75 мл) № по каталогу «Омнидент»70270 (зеленый) | Для маркировки контактов во время припасовки при протезировании, применяется в зуботехнической лаборатории или клинике. Входящие в состав спрея компоненты безвредны при попадании в организм человека | Омнидент Германия | 510 |
| Окклюзионный спрей (Occlusal spray)(75 мл) № по каталогу YETI 580-2007 (зеленый) 580-2008 (красный) 580-2009 (голубой) | Для определения контактных точек: нацеленное распыление, точное дозирование, прекрасная адгезия к металлу, керамике, гипсу, синтетическим материалам 100 % -ная растворимость в воде Не образует капель, легко смывается | YETI Германия | 480 |
| Артикуляционная бумага CROSSTEX комбинированная: красный/синий толщина:101,6 мкм Форма: прямоугольная (12 листов) | В упаковке 12 книжечек по 12 листов (144 листа) | CROSSTEX США | 22 |
| Артикуляционная бумага CROSSTEX Precisely True Thin Blue толщина:50,8 мкм Форма: прямоугольная (12 листов) | Суперточная В упаковке 12 книжечек по 12 листов (144 листа) | CROSSTEX США |  |
| Артикуляционная бумага CROSSTEX комбинированная: красный/синий толщина:101,6 мкм Форма: подкова (12 листов) | В упаковке 6 книжечек по 12 листов (72 листа) | CROSSTEX США | 67 |
| Артикуляционная бумага CROSSTEX THICK BLUE Цвет: синий толщина:127,0 мкм Форма: прямоугольная | В упаковке 12 книжечек по 12 листов (144 листа) | CROSSTEX США | 22 |
| Артикуляционная бумага CROSSTEX THIN BLUE Цвет: синий толщина:127,0 мкм Форма: прямоугольная (12 листов) | В упаковке 12 книжечек по 12 листов (144 листа) | CROSSTEX США | 22 |
| Артикуляционная бумага CROSSTEX Х-THIN BLUE Цвет: синий толщина:76,2 мкм Форма: прямоугольная | В упаковке 12 книжечек по 12 листов (144 листа) | CROSSTEX США |  |
| Артикуляционная бумага CROSSTEX ХХ-THIN BLUE Цвет: синий толщина:76,2 мкм Форма: прямоугольная | В упаковке 12 книжечек по 12 листов (144 листа) | CROSSTEX США |  |
| Артикуляционная бумага ВК-01 (300 листов) цвет: синий, Толщина 200 мкм Упаковка: пластиковая кассета форма:прямоугольная | С нарастающей интенсивностью цвета, позволяет представить жевательную силу различной интенсивности в виде цветных отображений с оттенками, зависящими от величины нагрузки: малое давление при накусывании отображается более светлым, а большое давление – более темным отпечатком. | Bausch Германия | 620 |
| Артикуляционная бумага ВК-1001 (300 листов) цвет: синий, Толщина 200 мкм Упаковка: Наполняемый контейнер, Форма:прямоугольная | С нарастающей интенсивностью цвета, позволяет представить жевательную силу различной интенсивности в виде цветных отображений с оттенками, зависящими от величины нагрузки: малое давление при накусывании отображается более светлым, а большое давление – более темным отпечатком. | Bausch Германия | 620 |
| Артикуляционная бумага ВК-02 (300 листов) цвет: красный, Толщина 200 мкм Упаковка: пластиковая кассета форма:прямоугольная | С нарастающей интенсивностью цвета, позволяет представить жевательную силу различной интенсивности в виде цветных отображений с оттенками, зависящими от величины нагрузки: малое давление при накусывании отображается более светлым, а большое давление – более темным отпечатком. | Bausch Германия | 620 |
| Артикуляционная бумага ВК-03 (50 листов) цвет: синий, Толщина 200 мкм Упаковка: Раздаточное устройство форма: подкова | С нарастающей интенсивностью цвета, позволяет представить жевательную силу различной интенсивности в виде цветных отображений с оттенками, зависящими от величины нагрузки: малое давление при накусывании отображается более светлым, а большое давление – более темным отпечатком. | Bausch Германия | 620 |
| Артикуляционная бумага ВК-04 (50 листов) цвет: красный, Толщина 200 мкм Упаковка: Раздаточное устройство форма: подкова | С нарастающей интенсивностью цвета, позволяет представить жевательную силу различной интенсивности в виде цветных отображений с оттенками, зависящими от величины нагрузки: малое давление при накусывании отображается более светлым, а большое давление – более темным отпечатком. | Bausch Германия | 620 |
| Артикуляционная бумага Progress ВК-51 (300 листов) цвет: голубой, Толщина 100 мкм Упаковка: Пластиковая кассета форма:прямоугольная | С прогрессирующим выделением цветов вместе с силой надавливания, она точно маркирует места окклюзионного контакта или центральных контактных точек Гибкая бумага с высоким содержанием армирующих волокон точно отвечает изгибам и неровностям окклюзии | Bausch Германия | 840 |
| Артикуляционная бумага Progress ВК-52 (300 листов) цвет: красный, Толщина 100 мкм Упаковка: Пластиковая кассета форма:прямоугольная | С прогрессирующим выделением цветов вместе с силой надавливания, она точно маркирует места окклюзионного контакта или центральных контактных точек Гибкая бумага с высоким содержанием армирующих волокон точно отвечает изгибам и неровностям окклюзии | Bausch Германия | 750 |
| Окклюзионная бумага Микродюн ВК-81 (150 шт) Цвет: синий/красный Толщина 60 мкм Упаковка: Пластиковое раздаточное форма: подкова | Тонкая, но прочная бумага, которая с обеих сторон покрыта жидкой краской. Подковообразные полоски особенно пригодны для пациентов, у которых, из-за патологии височно-нижнечелюстного сустава ,при смыкании зубных рядов соприкасаются анагонисты только одной из сторон. | Bausch Германия | 750 |
| Окклюзионная бумага Микродюн ВК-09 (200 шт) Цвет: синий Толщина 40 мкм Упаковка: Полоски в пачке форма:прямоугольная | Тонкая, но прочная бумага, которая с обеих сторон покрыта жидкой краской. Специальное жидкокрасочное покрытие состоит из множества микрокапсул, наполненных краской. Эта бумага может использоваться многократно, так как красящее покрытие обладает способностью к регенерации. Особенно хорошо подходит для двухцветной демонстрации статистической и динамической окклюзии | Bausch Германия | 650 |
| Окклюзионная бумага Микродюн ВК-10 (200 шт) Цвет: красный Толщина 40 мкм Упаковка: Полоски в пачке форма:прямоугольная | Тонкая ,но прочная бумага, которая с обеих сторон покрыта жидкой краской. Специальное жидкокрасочное покрытие состоит из множества микрокапсул, наполненных краской. Эта бумага может использоваться многократно ,так как красящее покрытие обладает способностью к регенерации. Особенно хорошо подходит для двухцветной демонстрации статистической и динамической окклюзии | Bausch Германия |  |
| Артикуляционная бумага CL102 (100 листов) 2-х сторонняя цвет: синий/красный Толщина: 60 мкм Размер:100*20 мм Форма:прямоугольная |  | Bausch Германия |  |
| Артикуляционная бумага CL104 (75 листов) 2-х сторонняя цвет: синий/красный Толщина: 60 мкм Размер:100*20 мм Форма: подкова |  | Bausch Германия |  |

# Замковые системы

(так же смотрите в ПРИЛОЖНИИ раздел АТТАЧМЕНЫ RHEIN 83)

| Набор аттачменов ROD №86380 (6 профильных стержней+6 универсальных рейтеров+1 компрессионный штифт) | Аттачмен ROD неподвижный,внекоронковый скользящий .Стержень патрицы изготовлен из пластмассы,сгораемой без остатка.Матрица из пластмассы,сохраняющей свою эластичность длительное время,высоко прецизионной.Матрица заменяемая. | Servo-Dental Германия | 1 150 |
| --- | --- | --- | --- |

# Вспомогательные материалы

| Чашка для замешивания гипса (цветные) (V= 400 мл.) № по каталогу «Целит» 2.7.2.1. |  | «Целит» Россия | 65 |
| --- | --- | --- | --- |
| Чашка для замешивания гипса (V= 5 мл.) № по каталогу «Целит» 2.7.4.1. |  | «Целит» Россия | 150 |
| Чашка для замешивания гипса (V= 40 мл.) № по каталогу «Целит» 2.7.4.2. |  | «Целит» Россия | 300 |
| Молоток (латунный) на деревянной ручке № по каталогу «Сонис» 3.045-1 |  | «Сонис» Россия | 140 |
| Молоток (стальной) на деревянной ручке № по каталогу «Сонис» 3.045 |  | «Сонис» Россия | 120 |
| Наковальня зуботехническая № по каталогу «Сонис» 3.022 |  | «Сонис» Россия |  |
| Оправа коническая для крепления полировальных кругов (правая) № по каталогу «Сонис»3.310-1 |  | «Сонис» Россия | 280 |
| Оправа коническая для крепления полировальных кругов (левая) № по каталогу «Сонис»3.310-2 |  | «Сонис» Россия | 280 |
| Горелка бензиновая (пистолет для бензогорелочного комплекта) № по каталогу «Сонис»3.011 | Габаритные размеры не более 290*60*40 Масса не более 0,17 кг Максимальная температура пламени -1250 градусов | «Сонис» Россия | 1 160 |
| Бюгель 1 кюветный стальной с винтовым зажимом ) № по каталогу «Сонис» 3.020-1 | Габаритные размеры, мм не более -190*122*65 Масса, кг, не более-1,68 Высокопрочная цельнометаллическая планка | «Сонис» Россия | 560 |
| Бюгель 2-х кюветный стальной с винтовым зажимом ) № по каталогу «Сонис» 3.020-2 | Габаритные размеры, мм не более -250*122*65 Масса, кг, не более-1,78 Высокопрочная цельнометаллическая планка | «Сонис» Россия | 560 |
| Бюгель 3-х кюветный стальной с винтовым зажимом ) № по каталогу «Сонис» 3.020-3 | Габаритные размеры, мм не более -310*122*65 Масса, кг, не более-1,78 Высокопрочная цельнометаллическая планка | «Сонис» Россия | 560 |
| Нож для гипса ширина лезвия 19 мм,№ по каталогу «СТРУМ» 130-003 (с деревянной ручкой) |  | «СТРУМ» Республика Беларусь | 340 |
| Нож для гипса (малый)№ по каталогу «СТРУМ» 130-004(с деревянной ручкой) |  | «СТРУМ» Республика Беларусь | 300 |
| Шпатель для гипса 8-образный (широкий) № по каталогу «СТРУМ» 240-007 | Ширина одной лопатки 40 мм, другой-27 мм | «СТРУМ» Республика Беларусь | 25 |
| Шпатель для гипса прямой с ручкой № по каталогу «СТРУМ»240-005 | Ширина лезвия 18 мм. длина 190 мм | «СТРУМ» Республика Беларусь | 50 |
| Гильзы для зубных коронок № 7,8,9,10,11,12,13,5;14,5; 15,5;16,5;17 |  | Медполимер Россия | 185 |
| Спиртовка стеклянная с металлическим шлифом |  | Россия | 175 |
| Ножницы коронковые |  | г.Казань Россия | 350 |
| Ножницы зуботехнические |  | г.Казань Россия | 380 |
| Шпатель агатовый (инструмент для смешивания керамических масс) | Отсутствие загрязнения керамики из-за истирания металлических инструментов Возможно использование обоих концов | Ренферт Германия | 870 |
| Лобзик для изготовления разборных моделей |  | Ренферт Германия | 300 |
| Пилка для лобзика | Длина * толщина * высота № по каталогу «Ренферт» 1072-0000 75*0,25*3 мм № по каталогу «Ренферт» 1076-0500 75*0,20*3 мм № по каталогу «Ренферт» 1074-0000 75*0,20*3 мм | Ренферт Германия | 25 |
| Укрепляющая решетка Толщина 0,4 мм Размеры:59*54*14 мм № по каталогу «Ренферт» 235-0104 | Решетка - вставка с высокой прочностью для верхних цельно-съемных и частичных протезов Многократное упрочнение пластмассового протеза Даже после поломки или трещин в пластмассе детали протеза сохраняют свое положение | Ренферт Германия | 350 |
| Укрепляющая решетка Толщина 0,4 мм Размеры:59*54*14 мм № по каталогу «Ренферт» 235-0004 (без позолоты) |  | Ренферт Германия | 240 |
| Укрепляющая сетка с мелкими ячейками для укрепления пластмассовых протезов (в пластинах) 10 *10 см № по каталогу «Ренферт» 222-1100 223-1100 (средние) |  | Ренферт Германия | 600 |
| Укрепляющая сетка с мелкими ячейками для укрепления пластмассовых протезов (ролик) № по каталогу «Ренферт» 222-2100 |  | Ренферт Германия | 2 780 |
| Контейнер для транспортировки 1,3 л Размер 180*120*80 мм с крышкой и поролоновой вкладкой | Модели, слепки и готовые работы попадут вашему доктору хорошо упакованными. | Ренферт Германия | 270 |
| Фольга (оловянная) № по каталогу «Ренферт» 1580-0030 | Для закрытия участков челюсти | Ренферт Германия | 1 940 |
| Магниты и магнитные чашечки (30 шт) № по каталогу «Ренферт» 413-0000 |  | Ренферт Германия | 1 320 |

# Тигли

| Тигель керамический «Форнакс» | Предназначен для индукционной плавки жаропрочных металлов и сплавов не более 1500 градусов Высокая метало-и шлакоустойчивость Пониженная смачиваемость поверхности расплавами металлов и шлаков Ресурс тиглей не менее 15 плавок-заливок | ВладМиВа Россия | 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тигель керамический «Ленинградский» | Предназначен для индукционной плавки жаропрочных металлов и сплавов не более 1500 градусов Высокая метало-и шлакоустойчивость Пониженная смачиваемость поверхности расплавами металлов и шлаков Ресурс тиглей не менее 15 плавок-заливок | ВладМиВа Россия | 200 |
| Тигель керамический «Манфреди фили» | Предназначен для индукционной плавки жаропрочных металлов и сплавов не более 1500 градусов Высокая метало-и шлакоустойчивость Пониженная смачиваемость поверхности расплавами металлов и шлаков Ресурс тиглей не менее 15 плавок-заливок | ВладМиВа Россия | 200 |
| Тигель керамический «Минимакс» | Предназначен для индукционной плавки жаропрочных металлов и сплавов не более 1500 градусов Высокая метало-и шлакоустойчивость Пониженная смачиваемость поверхности расплавами металлов и шлаков Ресурс тиглей не менее 15 плавок-заливок | ВладМиВа Россия | 200 |
| Тигель керамический «Дегутрон» | Предназначен для индукционной плавки жаропрочных металлов и сплавов не более 1500 градусов Высокая метало-и шлакоустойчивость Пониженная смачиваемость поверхности расплавами металлов и шлаков Ресурс тиглей не менее 15 плавок-заливок | ВладМиВа Россия | 200 |
| Тигель керамический «Хереус» | Предназначен для индукционной плавки жаропрочных металлов и сплавов не более 1500 градусов Высокая метало-и шлакоустойчивость Пониженная смачиваемость поверхности расплавами металлов и шлаков Ресурс тиглей не менее 15 плавок-заливок | ВладМиВа Россия | 200 |
| Тигель керамический «Хереус ординарный» | Предназначен для индукционной плавки жаропрочных металлов и сплавов не более 1500 градусов Высокая метало-и шлакоустойчивость Пониженная смачиваемость поверхности расплавами металлов и шлаков Ресурс тиглей не менее 15 плавок-заливок | ВладМиВа Россия | 200 |

# Дезинфекция

| Ортосол-Дез (400 мл) (жидкость-спрей) | Дезинфекция оттисков из силиконовых и альгинатных материалов не искажая точный рисунок поверхности и не изменяя размеры Аналог МD-520 «DurrDental» Германия | ВладМиВа Россия | 210 |
| --- | --- | --- | --- |
| MD 520 (готовый раствор) 2,5 литра | дезинфекция и очистка стоматологических оттисков (из альгинатных,силиконовых, полиэфирных слепочных масс) гарантирует сохранение высокой точности мастер-моделей из гипса | DurrDental Германия | 1 560 |
| Диабак (1 литр) концентрат | Для дезинфекции и мытья стоматологических оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок из металлов, керамики | Интерсэн Плюс Россия | 500 |
| Деконекс денталь ББ (1 литр) | Для дезинфекции ротационных инструментов, применяемых в стоматологии и предстерилизационная очистка этих документов | BorerChemie Швейцария | 545 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Круги алмазные зуботехнические
ТУ 9433-001-50611269-98

| Круги с мелкозернистым покрытием по ИСО 514 (60/40 мкм). Толщина основания, 100 мкм. Ширина резания 190 мкм. |  | Круги с крупнозернистым покрытием по ИСО 524 (80/63 мкм). Толщина основания 100 мкм. Ширина резания 290 мкм. |
| --- | --- | --- |

Ободок

| Номер | Диаметр | Для сепарации и небольшой контуровки керамики, твердых пластмасс. Диаметры 9 и 16 мм – для доводочных работ по пломбе и в интердентальной щели. (У кругов с односторонним покрытием ширина резания 130 мкм) |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и небольшой контуровки керамики, твердых пластмасс. Диаметры 9 и 16 мм - для доводочных работ по пломбе и в интердентальной щели. (У кругов с односторонним покрытием ширина резания 200 мкм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 514 250 340 514 220 340 514 190 340 514 160 340 514 120 340 514 090 | 25 мм 22 мм 19 мм 16 мм 12 мм 9 мм |  |  | 340 524 250 340 524 220 340 524 190 340 524 160 340 524 120 340 524 090 | 25 мм 22 мм 19 мм 16 мм 12 мм 9 мм |  |
| 326 514 220 326 514 190 | 22 мм 19 м | Для сепарации и обдирочных работ большого объема. Ширина резания 300 мкм (260 мкм при одностороннем покрытии) | Ободок усиленный Основа 150 мкм | 326 524 220 326 524 190 | 22 мм 19 мм | Для грубой сепарации и обдирочных работ большого объема. Ширина резания 400 мкм (330 мкм при одностороннем покрытии) |

Супер

| Номер | Диаметр | Для имитации межзубных щелей и тонкой финишной контуровки. Чрезвычайно тонкий и гибкий – минимальное усилие при работе. Толщина основания 35 мкм. Ширина резания 100 мкм! |  | Номер | Диаметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 355 504 220 355 504 190 355 504 160 | 22 мм 19 мм 16 мм |  |  |  |  |  |

Сплошной

| Номер | Диаметр | Для сепарации и контуровки металлокерамики, металлов, гипса, твердых пластмасс. Диаметры 9 и 16 мм – для доводочных работ по пломбе и в интердентальной щели. (У кругов с односторонним покрытием ширина резания 130 мкм) |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и контуровки металлокерамики, металлов, гипса, твердых пластмасс. Диаметры 9 и 16 мм - для доводочных работ по пломбе и в интердентальной щели. (У кругов с односторонним покрытием ширина резания 200 мкм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345 514 250 345 514 220 345 514 190 345 514 160 345 514 120 345 514 100 | 25 мм 22 мм 19 мм 16 мм 12 мм 10 мм |  |  | 345 524 250 345 524 220 345 524 190 345 524 160 345 524 120 345 524 100 | 25 мм 22 мм 19 мм 16 мм 12 мм 10 мм |  |
| 327 514 220 327 514 190 | 22 мм 19 мм | Для сепарации и обдирочных работ большого объема. Ширина резания 300 мкм (260 мкм при одностороннем покрытии) | Сплошной усиленный Основа 150 мкм | 327 524 220 327 524 190 | 22 мм 19 мм | Для грубой сепарации и обдирочных работ большого объема. Ширина резания 400 мкм (330 мкм при одностороннем покрытии) |

Пила

| Номер | Диаметр | Для сепарации и контуровки керамики, твердых перекрывающих пластмасс, супергипса. Интенсивное удаление продуктов резания. Учитывать направление вращения. |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации керамики , твердых перекрывающих пластмасс, супергипса. Интенсивное удаление продуктов резания. Учитывать направление вращения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 514 450-F 340 514 220-F 340 514 190-F 340 514 160-F | 45 мм 22 мм 19 мм 16 мм |  |  | 340 524 450-F 340 524 220-F 340 524 190-F 340 524 160-F | 45 мм 22 мм 19 мм 16 мм |  |

Косая прорезь

| Номер | Диаметр | Для контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, эффективное удаление продуктов резания. |  | Номер | Диаметр | Для грубой контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, эффективное удаление продуктов резания. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т1 350 514 190-Т1 350 514 160-Т1 | 22 мм 19 мм 16 мм |  |  | 350 524 220-Т1 350 524 190-Т1 350 524 160-Т1 | 22 мм 19 мм 16 мм |  |

12 прорезей

| Номер | Диаметр | Для контуровки керамики и твердых перекрывающих пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |  | Номер | Диаметр | Для грубой контуровки керамики и твердых перекрывающих пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т2 350 514 190-Т2 | 22 мм 19 мм |  |  | 350 524 220-Т2 350 524 190-Т2 | 22 мм 19 мм |  |

### 4

24 прорези

| Номер | Диаметр | Для контуровки керамики и твердых перекрывающих пластмасс. Очень хороший обзор обрабатываемой поверхности и удаление продуктов резания. |  | Номер | Диаметр | Для грубой контуровки керамики и твердых перекрывающих пластмасс. Очень хороший обзор обрабатываемой поверхности и удаление продуктов резания. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Круги алмазные зуботехнические
ТУ 9433-001-50611269-98

| Круги с мелкозернистым покрытием по ИСО 514 (60/40 мкм). Толщина основания, 100 мкм. Ширина резания 190 мкм. |  | Круги с крупнозернистым покрытием по ИСО 524 (80/63 мкм). Толщина основания 100 мкм. Ширина резания 290 мкм. |
| --- | --- | --- |

Акрил

| Номер | Диаметр | Только для контуровки пластмасс и гипса. Идеальный обзор поверхности. |  | Номер | Диаметр | Только для грубой контуровки пластмасс и гипса. Идеальный обзор поверхности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т4 | 22 мм |  |  | 350 524 220-Т4 | 22 мм |  |

Косой акрил

| Номер | Диаметр | Для сепарации и контуровки керамики, твердых пластмасс, гипса. Идеальный обзор, охлаждение поверхности и удаление продуктов обработки. |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и контуровки керамики, пластмасс и гипса. Идеальный обзор, охлаждение поверхности и удаление продуктов обработки. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т5 350 514 190-Т5 350 514 160-Т5 | 22 мм 19 мм 16 мм |  |  | 350 524 220-Т5 350 524 190-Т5 350 524 160-Т5 | 22 мм 19 мм 16 мм |  |

Ободок 6 отверстий

| Номер | Диаметр | Для сепарации и небольшой контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 514 220-Т6 | 22 мм |  |  | 340 524 220-Т6 | 22 мм |  |

Сплошной 6 отверстий

| Номер | Диаметр | Для сепарации и контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т6 | 22 мм |  |  | 350 524 220-Т6 | 22 мм |  |

Акрил 12 прорезей

| Номер | Диаметр | Для сепарации и контуровки керамики, твердых пластмасс, гипса. Хороший обзор, охлаждение поверхности и удаление продуктов обработки. |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и контуровки керамики, пластмасс и гипса. Хороший обзор, охлаждение поверхности и удаление продуктов обработки. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т7 350 514 190-Т7 350 514 160-Т7 | 22 мм 19 мм 16 мм |  |  | 350 524 220-Т7 350 524 190-Т7 350 524 160-Т7 | 22 мм 19 мм 16 мм |  |

Ободок 8 отверстий

| Номер | Диаметр | Для сепарации и небольшой контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 514 220-Т8 | 22 мм |  |  | 340 524 220-Т8 | 22 мм |  |

Сплошной 8 отверстий

| Номер | Диаметр | Для сепарации и контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |  | Номер | Диаметр | Для грубой сепарации и контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т8 | 22 мм |  |  | 350 524 220-Т8 | 22 мм |  |

Сетка

| Номер | Диаметр | Для контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, повышенная жесткость. |  | Номер | Диаметр | Для грубой контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, повышенная жесткость. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 514 220-Т9 | 22 мм |  |  | 350 524 220-Т9 | 22 мм |  |

Сито

| Номер | Диаметр | Для контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, повышенная жесткость. |  | Номер | Диаметр | Для грубой контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, повышенная жесткость. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Круги алмазные зуботехнические большого диаметра
ТУ 9433-001-50611269-98

| Круги с мелкозернистым покрытием по ИСО 514 (60/40 мкм). Толщина основания, 100 мкм. Ширина резания 190 мкм. |  | Круги с крупнозернистым покрытием по ИСО 524 (80/63 мкм). Толщина основания 100 мкм. Ширина резания 290 мкм. |
| --- | --- | --- |

Гипс ободок

| Номер | Диаметр, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Назначение |  | Номер | Диаметр, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 514 300-G 340 514 450-G 340 514 450-G2 | 30 45 45 | 100 100 150 | 190 190 250 | Аккуратное Разрезание форм из супергипса, керамики, пластмасс. |  | 340 524 300-G 340 524 450-G 340 524 450-G2 | 30 45 45 | 100 100 150 | 290 290 350 | Разрезание форм из супергипса, керамики, пластмасс. |

Гипс

| Номер | Диаметр, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Назначение |  | Номер | Диаметр, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 514 300-G 321 514 450-G 321 514 450-G2 | 30 45 45 | 100 100 150 | 190 190 250 | Разрезание форм из супергипса, керамики, пластмасс. |  | 321 524 300-G 321 524 450-G 321 524 450-G2 | 30 45 45 | 100 100 150 | 290 290 350 | Грубое разрезание форм из супергипса, керамики, пластмасс. |

Гипс 8 отверстий

| Номер | Диаметр, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Назначение |  | Номер | Диаметр, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 514 300-G 322 514 450-G 322514 450-G2 | 30 45 45 | 100 100 150 | 190 190 250 | Разрезание форм из супергипса, керамики, пластмасс. |  | 322 524 300-G 322 524 450-G 322524 450-G2 | 30 45 45 | 100 100 150 | 290 290 350 | Грубое разрезание форм из супергипса, керамики, пластмасс. |

Гипс косая прорезь

| Номер | Диаметр, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Назначение |  | Номер | Диаметр, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 514 300-G 323 514 450-G 323 514 450-G2 | 30 45 45 | 100 100 150 | 190 190 250 | Разрезание форм из супергипса, керамики, пластмасс. |  | 323524 300-G 323 524 450-G 323 524 450-G2 | 30 45 45 | 100 100 150 | 290 290 350 | Грубое разрезание форм из супергипса, керамики, пластмасс. |

Для машинной резки

| Номер | Диаметр круга, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Допускается указывать параметры круга в мм и мкм Например, 80ммх16ммх 150мкм | Номер | Диаметр круга, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 514 700-M-10 321 514 700-M-11 321 514 700-M-12 321 514 700-M-21 321 514 700-M-22 321 514 750-M-10 321 514 750-M-11 321 514 750-M-12 321 514 750-M-21 321 514 750-M-22 321 514 800-M-11 321 514 800-M-12 321 514 800-M-21 321 514 800-M-22 | 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 80 80 80 80 | 13 16 20 16 20 13 16 20 16 20 16 20 16 20 | 150 150 150 200 200 150 150 150 200 200 150 150 200 200 | 250 250 250 300 300 250 250 250 300 300 250 250 300 300 |  | 321 524 700-M-10 321 524 700-M-11 321 524 700-M-12 321 524 700-M-21 321 524 700-M-22 321 524 750-M-10 321 524 750-M-11 321 524 750-M-12 321 524 750-M-21 321 524 750-M-22 321 524 800-M-11 321 524 800-M-12 321 524 800-M-21 321 524 800-M-22 | 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 80 80 80 80 | 13 16 20 16 20 13 16 20 16 20 16 20 16 20 | 150 150 150 200 200 150 150 150 200 200 150 150 200 200 | 350 350 350 400 400 350 350 350 400 400 350 350 400 400 |

| Номер | Диаметр круга, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм | Возможно изготовление по заказу дисков диаметром 100 мм и любых других размеров | Номер | Диаметр круга, мм | Диаметр отверстия, мм | Толщина основания, мкм | Ширина резания, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 514 700-N-10 321 514 700-N-11 321 514 700-N-12 321 514 700-N-21 321 514 700-N-22 321 514 750-N-10 321 514 750-N-11 321 514 750-N-12 321 514 750-N-21 321 514 750-N-22 321 514 800-N-11 321 514 800-N-12 321 514 800-N-21 321 514 800-N-22 | 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 80 80 80 80 | 13 16 20 16 20 13 16 20 16 20 16 20 16 20 | 150 150 150 200 200 150 150 150 200 200 150 150 200 200 | 250 250 250 300 300 250 250 250 300 300 250 250 300 300 |  | 321 524 700-N-10 321 524 700-N-11 321 524 700-N-12 321 524 700-N-21 321 524 700-N-22 321 524 750-N-10 321 524 750-N-11 321 524 750-N-12 321 524 750-N-21 321 524 750-N-22 321 524 800-N-11 321 524 800-N-12 321 524 800-N-21 321 524 800-N-22 | 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 80 80 80 80 | 13 16 20 16 20 13 16 20 16 20 16 20 16 20 | 150 150 150 200 200 150 150 150 200 200 150 150 200 200 | 350 350 350 400 400 350 350 350 400 400 350 350 400 400 |

При обозначении кругов используется сокращенный код из девяти цифр.

Дополнительно указывается тип круга, если его форма отличается от определенной ИСО 6360-2.

Структура кода		   345 514 220–N-22

«345» -   Геометрия алмазного слоя и толщины основы

«514» - Дисперсность алмазного порошка по ИСО

«220» - Диаметр круга  мм x 10

«N» - Тип круга

«2» - Толщина основания (1-150 мкм; 2-200 мкм, нет -80 мкм).

«2» - Диаметр отверстия (0-13 мм; 1-16 мм; 2-20 мм, нет -1,8 мм)

## Фрезы

## Алмазный инструмент МонАлит-3

## Аттачмены RHEIN 83

| АТТАЧМЕНЫ OT CAP & OT BOX – OT STRATEGY |
| --- |
| НАБОР АТТАЧМЕНОВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ |
|  | OT CAP – OT BOX: 16 ОТЛИВАЕМЫХ ШТИФТОВ РАЗНОГО ТИПА - (Нормо и Микро) 4 ОТЛИВАЕМЫЕ СФЕРЫ НА ПЛОЩАДКАХ-ПАТРИЦЫ - (Нормо и Микро) 2 ТИТАНОВЫХ ОДИНАРНЫХ СФЕРЫ НА ПЛОЩАДКАХ - (Нормо и Микро) + КЛЮЧ ДЛЯ СФЕР 4 ОТЛИВАЕМЫЕ БАЛКИ OT CAP - (Нормо и Микро) 2 ОТЛИВАЕМЫЕ БАЛКИ OT CAP TECNO - (Нормо и Микро) 4 ОТЛИВАЕМЫЕ БАЛКИ OT BOX CLASSIC – (верхняя и нижняя части) Нормо и Микро 2 ОТЛИВАЕМЫЕ БАЛКИ OT BOX SPECIAL - (Нормо и Микро) 6 ОТЛИВАЕМЫХ БАЛОК-СОЕДИНИТЕЛЕЙ OT BOX 4 ОТЛИВАЕМЫХ ОДИНАРНЫХ КОНТЕЙНЕРА OT BOX - (Нормо и Микро) 4 ПЛАСТИКОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА - (Нормо и Микро) 16 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ-МАТРИЦ OT CAP - (Нормо и Микро) БЕЛЫЕ стандартной ретенции – РОЗОВЫЕ мягкой ретенции ЖЕЛТЫЕ особо мягкой ретенции - ЗЕЛЕНЫЕ очень эластичной ретенции 4 РЕТЕНЦИОННЫХ ЭЛАСТИЧНЫХ КОЛПАЧКА с титановыми вставками (Нормо и Микро) 4 ТИТАНОВЫЕ ПОЛЫЕ СФЕРЫ TITAN CAP - (Нормо и Микро) 4 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА - (для дублирования в лаборатории) - (Нормо и Микро) 8 СТАЛЬНЫХ КОЖУХОВ – для вварки в базис и пайки к каркасу 4 ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШТИФТА для гипсовых моделей - (Нормо и Микро) 4 ЗАЩИТНЫХ ДИСКА 4 АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОКЛАДКИ - (Нормо и Микро) OT STRATEGY: 4 ОТЛИВАЕМЫЕ СФЕРЫ на вертикальных площадках (2 стандартные и 2 удлиненные) 2 ОТЛИВАЕМЫХ УДЛИНИТЕЛЯ STEADY ДЛЯ ПЛОЩАДОК 6 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ: 2 белых – 2 розовых – 2 желтых ДЛЯ КОЖУХОВ 2 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА для дублирования в лаборатории 2 СТАЛЬНЫХ КОЖУХА ДЛЯ МАТРИЦ 2 ПЛАСТИКОВЫХ КОЛЬЦА ПОЗИЦИОНЕРА 6 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ-МАТРИЦ: РЕТЕНЦИЯ: БЕЛЫЕ стандартная – РОЗОВЫЕ мягкая - ЖЕЛТЫЕ особо мягкая 2 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА для дублирования в лаборатории 2 ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШТИФТА для гипсовых моделей OT BAR MULTIUSE: 2 ОТЛИВАЕМЫЕ БАЛКИ 4 ЗАЖИМА -МАТРИЦЫ – 2 РОЗОВЫХ мягкой ретенции – 2 ЖЕЛТЫХ средней ретенции 4 ОТЛИВАЕМЫХ КОНТЕЙНЕРА 2 ПОЗИЦИОНЕРА версии А 2 ПОЗИЦИОНЕРА версии В OT VERTICAL: 2 ОТЛИВАЕМЫЕ БАЛКИ-ПАТРИЦЫ 2 ОТЛИВАЕМЫХ УДЛИНИТЕЛЯ 4 ЗАЖИМА -МАТРИЦЫ – 2 БЕЛЫХ стандартной ретенции – 2 ЗЕЛЕНЫХ мягкой ретенции 2 КЛЮЧА К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАТРИЦ 2 КЕРАМИЧЕСКИХ ШТИФТА ИНСТРУМЕНТЫ: 1 ПИНЦЕТ, 2 РИМЕРА для регулировки ретенции колпачковOT CAP - (Нормо и Микро) 1 РИМЕР для регулировки ретенции колпачков OT STRATEGY 2 КЛЮЧА К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ для установки патриц OT CAP - (Нормо и Микро) 1 КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ для установки патриц OT STRATEGY 2 КЛЮЧА К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ для установки патриц OT CAP TECNO - (Нормо и Микро) 1 КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ для установки патриц OT BAR MULTIUSE 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТРИЦ OT CAP - (Нормо и Микро) 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТРИЦ OT STRATEGY 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТРИЦ OT BAR MULTIUSE 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТРИЦ OT VERTICAL |
| ДИАМЕТРЫ СФЕР Нормо 2,5 mm – Микро 1,8 mm |  |
| Код 005SKLUS |  |
|  | Код 098SSS | АТТАЧМЕНЫ OT STRATEGY (ВЕРТИКАЛЬНАЯ МАТРИЦА) 4 ОТЛИВАЕМЫЕ ПАТРИЦЫ OT STRATEGY (2 СТАНДАРТНЫЕ – 2 УДЛИНЕННЫЕ) 2 ОТЛИВАЕМЫХ УДЛИНИТЕЛЯ STEADY 4 КОЛПАЧКА – МАТРИЦЫ СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ |
|  | Код 098CAL | OT STRATEGY (КОЛПАЧКИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОЖУХОМ) 4 ОТЛИВАЕМЫЕ ПАТРИЦЫ OT STRATEGY (2 СТАНДАРТНЫЕ – 2 УДЛИНЕННЫЕ) 4 КОЛПАЧКА – МАТРИЦЫ ДЛЯ МЕТТАЛИЧЕСКОГО КОЖУХА 4 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЖУХА 2 ПЛАСТИКОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА 2 ОТЛИВАЕМЫХ УДЛИНИТЕЛЯ STEADY |
|  | Код 047ACS | НАБОР МАТРИЦ ОТ STRATEGY 4 ЖЕЛТЫЕ МАТРИЦЫ ОЧЕНЬ МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ 4 РОЗОВЫЕ МАТРИЦЫ МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ 4БЕЛЫЕ МАТРИЦЫ СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ |
|  | Код 045ACS | НАБОР МАТРИЦ ОТ STRATEGY 4 ЖЕЛТЫЕ МАТРИЦЫ ОЧЕНЬ МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ 4 РОЗОВЫЕ МАТРИЦЫ МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ 4БЕЛЫЕ МАТРИЦЫ СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ |
|  | Код 038 STF | АТТАЧМЕНЫ OT CAP ТИТАНОВАЯ СФЕРА FLEX НОРМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 2 ТИТАНОВЫЕ СФЕРЫ 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА - мягкой ретенции 1 ДЕРЖАТЕЛЬ СФЕРЫ |
|  | Код 038 STN | ТИТАНОВАЯ СФЕРА НОРМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 2 ТИТАНОВЫЕ СФЕРЫ 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА - мягкой ретенции 1 ДЕРЖАТЕЛЬ СФЕРЫ |
|  | Код 038 STM | ТИТАНОВАЯ СФЕРА МИКРО РАЗМЕРА 2 ТИТАНОВЫЕ СФЕРЫ 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА - мягкой ретенции 1 ДЕРЖАТЕЛЬ СФЕРЫ |
|  | Код 099BSN | АТТАЧМЕНЫ OT CAP & OT BOX АТТАЧМЕНЫ OT CAP С КОНТЕЙНЕРОМ OT BOX Нормо 2 ОТЛИВАЕМЫЕ БАЛКИ – ПАТРИЦЫ 4 БЕЛЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА – МАТРИЦЫ 4 ОТЛИВАЕМЫХ ОДИНАРНЫХ КОНТЕЙНЕРА OT BOX 4 ПЛАСТИКОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА |
|  | Код 099BSM | АТТАЧМЕНЫ OT CAP С КОНТЕЙНЕРОМ OT BOX Микро 2 ОТЛИВАЕМЫЕ БАЛКИ – ПАТРИЦЫ 4 БЕЛЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА – МАТРИЦЫ 4 ОТЛИВАЕМЫХ ОДИНАРНЫХ КОНТЕЙНЕРА OT BOX 4 ПЛАСТИКОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА |
|  | Код 090TSN НОРМО Код 090TSM МИКРО | АТТАЧМЕНЫ SPECIAL АТТАЧМЕНЫ OT CAP ТЕХНО – ТИТАН 1 БАЛКА ОТ САР ТЕХНО 2 ПОЛЫЕ ТИТАНОВЫЕ СФЕРЫ 2 ТИТАНОВЫХ КОЛПАЧКА 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ |
|  | ДИАМ. 1,8 - 2,2 - 2,5 мм Код 087CRS | ПОЛАЯ СФЕРА 2 ПОЛЫЕ СФЕРЫ 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ 1 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ |
|  | Код 089SRS | ЦЕЛЬНО - ЛИТАЯ СФЕРА 2 ЦЕЛЬНО - ЛИТЫЕ СФЕРЫ 2 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА – МАТРИЦЫ 2 АЛЛЮМИНИЕВЫХ ДИСКА 1 КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ |
| АТТАЧМЕНЫ OT CAP - OT BOX – OT BAR MULTIUSE |
|  | Код 092CAN | АТТАЧМЕНЫ OT CAP Нормо 4 ОДИНАРНЫХ СФЕРЫ – ПАТРИЦЫ 4 РОЗОВЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА -МАТРИЦЫ 4 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЖУХА (2 для вварки в пластмассу – 2 для пайки к каркасу) 4 ПЛАСТИКОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА |
|  | Код 092CAM | АТТАЧМЕНЫ OT CAP Микро 4 ОДИНАРНЫХ СФЕРЫ – ПАТРИЦЫ 4 РОЗОВЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА - МАТРИЦЫ 4 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЖУХА (2 для вварки в пластмассу – 2 для пайки к каркасу) 4 ПЛАСТИКОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА |
|  | Код 196BCN | АТТАЧМЕНЫ «ЭКОНОМИК» OT CAP Нормо 1 ОТЛИВАЕМАЯ БАЛКА ПРЯМАЯ 1 ОТЛИВАЕМАЯ БАЛКА С ИЗГИБОМ 4 БЕЛЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА – МАТРИЦЫ |
|  | Код 197BCM | АТТАЧМЕНЫ «ЭКОНОМИК» OT CAP Микро 1 ОТЛИВАЕМАЯ БАЛКА ПРЯМАЯ 1 ОТЛИВАЕМАЯ БАЛКА С ИЗГИБОМ 4 БЕЛЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА – МАТРИЦЫ |
|  | Код 058BSN | АТТАЧМЕНЫ «СПЕЦ» OT BOX Нормо 2 ОТЛИВАЕМЫЕ БАЛКИ «СПЕЦ» 4 ПЛАСТИКОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА 4 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЛКИ |
|  | Код 058BSM | АТТАЧМЕНЫ «СПЕЦ» OT BOX Микро 2 ОТЛИВАЕМЫЕ БАЛКИ «СПЕЦ» 4 ПЛАСТИКОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА 4 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЛКИ |
|  | Код 153 BCN | АТТАЧМЕНЫ «КЛАССИК» OT BOX Нормо 2 ОТЛИВАЕМЫЕ ВЕРХНИЕ БАЛКИ 2 ОТЛИВАЕМЫЕ НИЖНИЕ БАЛКИ 4 ПЛАСТИКОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА 4 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЛКИ |
|  | Код 153 BCM | АТТАЧМЕНЫ «КЛАССИК» OT BOX Микро 2 ОТЛИВАЕМЫЕ ВЕРХНИЕ БАЛКИ 2 ОТЛИВАЕМЫЕ НИЖНИЕ БАЛКИ 4 ПЛАСТИКОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА 4 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЛКИ |
|  | Код 021OBM | АТТАЧМЕНЫ «МУЛЬТИЮЗ» OT BAR 2 ОТЛИВАЕМЫЕ БАЛКИ-ПАТРИЦЫ 4 ПОЗИЦИОНЕРА А 4 ПОЗИЦИОНЕРА В 4 ОТЛИВАЕМЫХ КОНТЕЙНЕРА 4 РЕТЕНЦИОННЫЕ МАТРИЦЫ РОЗОВЫЕ 4 РЕТЕНЦИОННЫЕ МАТРИЦЫ ЖЕЛТЫЕ |
|  | Код 071OBV | АТТАЧМЕНЫ OT BAR VERTICAL 4 ОТЛИВАЕМЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАЛКИ 4 РЕТЕНЦИОННЫЕ МАТРИЦЫ БЕЛЫЕ 2 РЕТЕНЦИОННЫЕ МАТРИЦЫ ЗЕЛЕНЫЕ 4 УСТАНОВОЧНЫХ КЛЮЧА ДЛЯ БАЛОК 4 КЕРАМИЧЕСКИХ ШТИФТА ДЛЯ ЛИТЬЯ |
|  | Код 072 BCV | АТТАЧМЕНЫ OT VERTICAL 2 КЕРАМИЧЕСКИХ ШТИФТА ДЛЯ ЛИТЬЯ |
|  | Код 072 MCV | 2 ОТЛИВАЕМЫЕ ПАТРИЦЫ 2 КЛЮЧА |
|  | Код 072 CVV | 4 ЗЕЛЕНЫХ КОЛПАЧКА МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ |
|  | Код 072 CBV | 4 БЕЛЫХ КОЛПАЧКА СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ |
|  | Код 072 ICV | 1 КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОЛПАЧКОВ OT VERTICAL |

| АВТОМАТИЧЕСКИЙ АТТАЧМЕН ОТ KLASS |
| --- |
|  | Код 800KR45 | НАБОР ОТ KLASS 45О 1 МАТРИЦА ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 1 ПАТРИЦА ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 45О 1 ОТЛИВАЕМЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МАТРИЦЫ 1 КЕРАМИЧЕСКИЙ ШТИФТ ДЛЯ ЛИТЬЯ 1 БЛОКИРОВОЧНЫЙ ШТИФТ-СТОПОР |
|  | Код 800KR90 | НАБОР ОТ KLASS 90О 1 МАТРИЦА ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 1 ПАТРИЦА ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 90О 1 ОТЛИВАЕМЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МАТРИЦЫ 1 КЕРАМИЧЕСКИЙ ШТИФТ ДЛЯ ЛИТЬЯ 1 БЛОКИРОВОЧНЫЙ ШТИФТ-СТОПОР |
|  | Код 800KL45 | НАБОР ОТ KLASS 45О 1 МАТРИЦА ИЗ ПЛАТИНОВОГО СПЛАВА 1 ПАТРИЦА ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 45О 1 ОТЛИВАЕМЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МАТРИЦЫ 1 КЕРАМИЧЕСКИЙ ШТИФТ ДЛЯ ЛИТЬЯ 1 БЛОКИРОВОЧНЫЙ ШТИФТ-СТОПОР |
|  | Код 800KL90 | НАБОР ОТ KLASS 90О 1 МАТРИЦА ИЗ ПЛАТИНОВОГО СПЛАВА 1 ПАТРИЦА ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 90О 1 ОТЛИВАЕМЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МАТРИЦЫ 1 КЕРАМИЧЕСКИЙ ШТИФТ ДЛЯ ЛИТЬЯ 1 БЛОКИРОВОЧНЫЙ ШТИФТ-СТОПОР |
| АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АТТАЧМЕНОВ ОТ KLASS |
|  | Код 806CPK | УСТАНОВОЧНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ МАТРИЦ В ПАРАЛЛЕЛОМЕТРЕ |
|  | Код 807CCK | ТИТАНОВЫЙ БЛОКИРОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ОТЛАМЫВАЮЩЕЙСЯ РУКОЯТКОЙ |
|  | Код 808GOK | ЛАТУННЫЙ КОЖУХ УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА ДЛЯ ДУБЛИРОВАНИЯ |
|  | Код 801FKR | ТИТАНОВАЯ МАТРИЦА С НИТРИДОВЫМ ПОКРЫТИЕМ |
|  | Код 802FKL | ПЛАТИНОВАЯ МАТРИЦА |
|  | Код 803MTK45 | ПАТРИЦА ИЗ ТИТАНА 45О |
|  | Код 804MTK90 | ПАТРИЦА ИЗ ТИТАНА 90О |
|  | Код 805GTK | СТАЛЬНОЙ КОЖУХ ДЛЯ ПАТРИЦ + ВИНТ По заявке изготовляется из титана |
|  | Код 800GPP | 1 ОТЛИВАЕМЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МАТРИЦ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ 1 КЕРАМИЧЕСКИЙ ШТИФТ 1 ТИТАНОВЫЙ ШТИФТ-СТОПОР С ОТЛАМЫВАЮЩЕЙСЯ РУКОЯТКОЙ |

| АТТАЧМЕНЫ ВНУТРИКОРНЕВЫЕ: СФЕРИЧЕСКИЙ РЯД ШТИФТОВ |
| --- |
|  | Код 011SPL | ВРАЧЕБНЫЙ НАБОР 30 ОТЛИВАЕМЫХ ШТИФТОВ Микро 50 ОТЛИВАЕМЫХ ШТИФТОВ Нормо 9 ТИТАНОВЫХ ШТИФТОВ Микро 9 ТИТАНОВЫХ ШТИФТОВ Нормо 14 МАТРИЦ РАЗЛИЧНЫХ РЕТЕНЦИЙ Нормо 14 МАТРИЦ РАЗЛИЧНЫХ РЕТЕНЦИЙ Микро 20 АЛЮМИНИЕВЫХ ДИСКОВ 2 РЕГУЛИРОВОЧНЫХ КЛЮЧА (1 Нормо р-р – 1 Микро р-р) 1 ПИНЦЕТ |
|  | Код 033PSF | ШТИФТЫ «ФЛЕКС» ТИТАНОВЫЕ ШТИФТЫ С ПОДВИЖНОЙ СФЕРОЙ – Нормо (( 2.5 мм) Для съемного протезирования – 3 размера штифтов 1 ТИТАНОВЫЙ ШТИФТ С ПОДВИЖНОЙ СФЕРОЙ 1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОЖУХ ДЛЯ ВВАРКИ В ПЛАСТМАССУ 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ Нормо 1 АЛЮМИНИЕВЫЙ ДИСК |
|  | Код 036PTN | НАБОР ТИТАНОВЫХ ШТИФТОВ Нормо 5 ТИТАНОВЫХ ШТИФТОВ НОРМО РАЗМЕРА |
|  | Код 036PTM | НАБОР ТИТАНОВЫХ ШТИФТОВ Микро 5 ТИТАНОВЫХ ШТИФТОВ МИКРО РАЗМЕРА |
|  | Код 007NCP | НАБОР ОТЛИВАЕМЫХ ШТИФТОВ 30 ОТЛИВАЕМЫХ ШТИФТОВ НОРМО 15 ОТЛИВАЕМЫХ ШТИФТОВ МИКРО 8 МАТРИЦ Нормо (БЕЛЫЕ СТАНДАРТ.РЕТЕНЦИИ – Розовые мягкой ретенции) 6 МАТРИЦ Микро (Белые стандарт. ретенции – Розовые мягкой ретенции) |
|  | Код 010PSP | 20 ОТЛИВАЕМЫХ ШТИФТОВ Нормо Длина: 1,4 – 1,7 – 1,8 – 2 – 2,2 mm |
|  | Код 012PSM | 20 ОТЛИВАЕМЫХ ШТИФТОВ Микро Длина: 1,4 – 1,7 – 1,8 mm |
|  | Код 037CCL | МОДЕЛИРУЮЩЕЕ ОТЛИВАЕМОЕ КОЛЬЦО 1 МОДЕЛИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ШТИФТОВ 2 ПРУЖИНЫ |
|  | Код 064ACN NORMO Код 064ACM МИКРО | КОЛПАЧКИ – МАТРИЦЫ НАБОР НОРМО НАБОР МИКРО 6 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ – МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ 6 БЕЛЫХ КОЛПАЧКОВ – СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ – СРЕДНЕЙ РЕТЕНЦИИ 6 ЗЕЛЕНЫХ КОЛПАЧКОВ – ЭЛАСТИЧНОЙ РЕТЕНЦИИ |
| КОМПОНЕНТЫ АТТАЧМЕНОВ OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY |
|  | Код 151BAN | 2 ОТЛИВАЕМЫЕ ИЗОГНУТЫЕ БАЛКИ Нормо |
|  | Код 150BPN | 2 ОТЛИВАЕМЫЕ ПРЯМЫЕ БАЛКИ Нормо |
|  | Код 055SCN | 4 ОТЛИВАЕМЫЕ СФЕРЫ - ПАТРИЦЫ Нормо |
|  | Код 151BAM | 2 ОТЛИВАЕМЫЕ ИЗОГНУТЫЕ БАЛКИ Микро |
|  | Код 150BPM | 2 ОТЛИВАЕМЫЕ ПРЯМЫЕ БАЛКИ Микро |
|  | Код 055SCM | 4 ОТЛИВАЕМЫЕ СФЕРЫ - ПАТРИЦЫ Микро |
|  | Код 154PCS | 4 СФЕРЫ – ПАТРИЦЫ OT STRATEGY Стандарт |
|  | Код 054PLS | 4 СФЕРЫ – ПАТРИЦЫ OT STRATEGY Удлиненные |
|  | Код 154STY | 2 УДЛИНИТЕЛЯ STEADY ДЛЯ ПАТРИЦ OT STRATEGY |
|  | Код 040CRN SN | 6 РОЗОВЫХ МАТРИЦ НОРМО (МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ) |
|  | Код 060CRN AY | 6 ЖЕЛТЫХ МАТРИЦ НОРМО (СРЕДНЕЙ РЕТЕНЦИИ) |
|  | Код 040CRN | 6 БЕЛЫХ МАТРИЦ НОРМО (СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ) |
|  | Код 049PCN | 6 ЗЕЛЕНЫХ МАТРИЦ НОРМО (ЭЛАСТИЧНОЙ РЕТЕНЦИИ) |
|  | Код 040CRNDR8 | 6 БЛЕДНО-ЗЕЛЕНЫХ МАТРИЦ (УСИЛЕННОЙ РЕТЕНЦИИ) для изношенных сфер-патриц |
|  | Код 049PCNDR8 | 6 ОРАНЖЕВЫХ МАТРИЦ (ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНОЙ РЕТЕНЦИИ) для изношенных сфер-патриц |
|  | Код 040CRM SN | 6 РОЗОВЫХ МАТРИЦ МИКРО (МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ) |
|  | Код 060CRM AY | 6 ЖЕЛТЫХ МАТРИЦ МИКРО (СРЕДНЕЙ РЕТЕНЦИИ) |
|  | Код 040CRM | 6 БЕЛЫХ МАТРИЦ МИКРО (СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ) |
|  | Код 049PCM | 6 ЗЕЛЕНЫХ МАТРИЦ МИКРО (ЭЛАСТИЧНОЙ РЕТЕНЦИИ) |
|  | Код 040CRMDR8 | 6 БЛЕДНО-ЗЕЛЕНЫХ МАТРИЦ (УСИЛЕННОЙ РЕТЕНЦИИ) для изношенных сфер-патриц |
|  | Код 049PCMDR8 | 6 ОРАНЖЕВЫХ МАТРИЦ (ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНОЙ РЕТЕНЦИИ) для изношенных сфер-патриц |
|  | Код 040TCN | 2 ТИТАНОВЫХ КОЛПАЧКА НОРМО |
|  | Код 040TCM | 2 ТИТАНОВЫХ КОЛПАЧКА МИКРО |
|  | Код 022ОВВ | 2 ОТЛИВАЕМЫЕ БАЛКИ-ПАТРИЦЫ OT BAR MULTIUSE |
|  | Код 025CPB | 4 ОТЛИВАЕМЫX КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МАТРИЦ OT BAR MULTIUSE |
|  | Код 026CRR | 4 РОЗОВЫЕ МАТРИЦЫ OT BAR MULTIUSE (МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ) |
|  | Код 027CRG | 4 ЖЕЛТЫЕ МАТРИЦЫ OT BAR MULTIUSE (СРЕДНЕЙ РЕТЕНЦИИ) |
|  | Код 042AMN | 2 ОДИНАРНЫХ КОНТЕЙНЕРА OT BOX НОРМО (КОЖУХ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ-МАТРИЦ НОРМО) |
|  | Код 042AMM | 2 ОДИНАРНЫХ КОНТЕЙНЕРА OT BOX МИКРО (КОЖУХ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ-МАТРИЦ МИКРО) |
|  | Код 041CAN A Код 041CTN A | 2 МЕТАЛЛИЧ. КОЖУХА НОРМО (ДЛЯ ПАЙКИ К КАРКАСУ) 2 ТИТАНОВЫХ КОЖУХА НОРМО (ДЛЯ ПАЙКИ К КАРКАСУ) |
|  | Код 041CAN B Код 041CTN B | 2 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЖУХА НОРМО (ДЛЯ ВВАРКИ В ПЛАСТМАССОВЫЙ БАЗИС ПРОТЕЗА) 2 ТИТАНОВЫХ КОЖУХА НОРМО (ДЛЯ ВВАРКИ В ПЛАСТМАССОВЫЙ БАЗИС ПРОТЕЗА) |
|  | Код 041CAM A Код 041CTM A | 2 МЕТАЛЛИЧ. КОЖУХА МИКРО (ДЛЯ ПАЙКИ К КАРКАСУ) 2 ТИТАНОВЫХ КОЖУХА МИКРО (ДЛЯ ПАЙКИ К КАРКАСУ) |
|  | Код 041CAM B Код 041CTM B | 2 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЖУХА МИКРО ДЛЯ (ДЛЯ ВВАРКИ В ПЛАСТМАССОВЫЙ БАЗИС ПРОТЕЗА) 2 ТИТАНОВЫХ КОЖУХА МИКРО (ДЛЯ ВВАРКИ В ПЛАСТМАССОВЫЙ БАЗИС ПРОТЕЗА) |
|  | Код 047CSD | 4 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ OT STRATEGY (БЕЛЫЕ – СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ) |
|  | Код 047CSD SN | 4 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ OT STRATEGY (РОЗОВЫЕ – МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ) |
|  | Код 047CSD AY | 4 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ OT STRATEGY (ЖЕЛТЫЕ – СРЕДНЕЙ РЕТЕНЦИИ) |
|  | Код 045CSM | 4 БЕЛЫЕ МАТРИЦЫ OT STRATEGY ДЛЯ КОЖУХОВ (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С КОЖУХАМИ) |
|  | Код 045CSM SN | 4 РОЗОВЫЕ МАТРИЦЫ OT STRATEGY ДЛЯ КОЖУХОВ (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С КОЖУХАМИ) |
|  | Код 045CSM AY | 4 ЖЕЛТЫЕ МАТРИЦЫ OT STRATEGY ДЛЯ КОЖУХОВ (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С КОЖУХАМИ) |
|  | Код 046CSM | 2 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЖУХА |
|  | Код 100AS | 30 СИЛИКОНОВЫХ КОЛЕЦ |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ |
|  | Код 187CRS | 2 ПОЛЫХ СФЕРЫ ДИАМЕТРЫ: 1,8 – 2,2 – 2,5 mm |
|  | Код 155CC | 6 СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ БАЛОК |
|  | Код 101PPN | 2 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА НОРМО |
|  | Код 101PPM | 2 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА МИКРО |
|  | Код 101OTS | 2 ПОЗИЦИОНЕРА OT STRATEGY (ДЛЯ ЗАПАЙКИ И КОЖУХОВ) |
|  | Код 100SAN | 10 АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОКЛАДОК ДЛЯ БАЛОК OT BOX НОРМО |
|  | Код 100SAM | 10 АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОКЛАДОК ДЛЯ БАЛОК OT BOX МИКРО |
|  | Код 100STA | 10 АЛЮМИНИЕВЫХ ДИСКОВ |
|  | Код 044PPN Код 044PPM Код 044PPS | 2 ЛАБОРАТОРНЫХ ШТИФТА ДЛЯ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ НОРМО OT CAP 2 ЛАБОРАТОРНЫХ ШТИФТА ДЛЯ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ МИКРО OT CAP 2 ЛАБОРАТОРНЫХ ШТИФТА ДЛЯ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ OT STRATEGY |
|  | Код 043CLN | 6 ЧЕРНЫХ МАТРИЦ НОРМО (ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ) |
|  | Код 043CLM | 6 ЧЕРНЫХ МАТРИЦ МИКРО (ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ) |
|  | Код 047CLS | 4 ЧЕРНЫХ МАТРИЦЫ OT STRATEGY ДЛЯ ДУБЛИРОВАНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ) |
|  | Код 045CLS | 4 ЧЕРНЫХ МАТРИЦЫ OT STRATEGY ДЛЯ КОЖУХОВ (ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ) |
|  | Код 023CPA | 4 ПОЗИЦИОНЕРА A OT BAR MULTIUSE (ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ) |
|  | Код 024CPB | 4 ПОЗИЦИОНЕРА B OT BAR MULTIUSE (ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ) |
|  | Код MB | КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ SD MASTERBOND Rhein’83 СОДЕРЖИТ 2 КОМПОНЕНТА ДЛЯ СКЛЕЙКИ МЕТАЛЛОВ |
| ИНСТРУМЕНТЫ |
|  | Код A01MOG | РАЗВЕРТКА ДЛЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ Под штифты, длина: 1,4-1,7-1,8 mm |
|  | Код A03MOB | РАЗВЕРТКА ДЛЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ Под штифты, длина: 2-2,2 mm |
|  | Код 080RCN | РИМЕР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ НОРМО |
|  | Код 080RCM | РИМЕР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ МИКРО |
|  | Код 081RCS | РИМЕР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ OT STRATEGY |
|  | Код 085IAC | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТРИЦ НОРМО И МИКРО |
|  | Код 086ICS | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТРИЦ OT STRATEGY |
|  | Код 029OIC | УСТАНОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАТРИЦ OT BAR MUTIUSE |
|  | Код 028OCP | КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ ДЛЯ УСТАНОВКИ БАЛОК OT BAR MUTIUSE |
|  | Код 74AC01 | КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАТРИЦ НОРМО OT CAP |
|  | Код 74AC02 | КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАТРИЦ МИКРО OT CAP |
|  | Код 74GTN | КЛЮЧ ТЕХНО К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАТРИЦ НОРМО (ПОЗОЛОЧЕННЫЙ) OT CAP |
|  | Код 74GTM | КЛЮЧ ТЕХНО К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАТРИЦ МИКРО (ПОЗОЛОЧЕННЫЙ) OT CAP |
|  | Код 75AC04 | КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПАТРИЦ OT STRATEGY |
|  | Код 082ATN | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕТЕНЦИИ ПАТРИЦ Нормо |
|  | Код 083ATM | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕТЕНЦИИ ПАТРИЦ Микро |
|  | Код 084ICP | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТРИЦ В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПАЦИЕНТА |
|  | Код 078AUB | НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СТОМАТОЛОГА, СОДЕРЖИТ: КОДЫ 080RCN – 080 RCM – 085 IAC – 086 ICS – 084 ICP |
|  | Код 00P | ПАРАЛЛЕЛОМЕТР МАЛЫЙ ДЛЯ КУРСОВ (Высота 13 см, ( основания 12 см) |